

**Regionalne Centrum  
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45  
26-060 Chęciny  
tel. (41) 343 40 50  
faks (41) 307 44 76  
www.rcnt.pl  
[sekretariat@rcnt.pl](mailto:sekretariat@rcnt.pl)



Załącznik nr 9 do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DPI.272.04.18.2016

**Dostawa materiałów i odczynników do Publicznego Banku Komórek Macierzystych.**

Zadanie I. Filtry strzykawkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| 1. | Sterylne filtry strzykawkowe poliamidowe bądź nylonowe, pakowane pojedynczo; średnica filtru 25mm; wielkość porów 0,2-0,22µm; wlot – luer-lock żeński; wylot – męski kompatybilny do standardowych drenów medycznych (średnicy światła 3mm); z możliwością sterylizacji 121°C przez 30 min. | Szt. | 1100 |  |

Zadanie II. Dreny medyczne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| 1. | Standardowe dreny medyczne PCV (mogą być pakowane w zwojach bądź w odcinkach min. 15cm), średnica wewnętrzna – 3mm, grubość ścianki do 1mm. Dreny będą sterylizowane i wykorzystywane do jałowego łączenia na zgrzewarce. Same dreny nie muszą być jałowe. | m | 360 |  |

Zadanie III. Środki dezynfekcyjne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| 1. | Preparat na bazie nadwęglanu sodu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Preparat w formie proszku do samodzielnego przygotowania roztworu. Skuteczność wirusobójcza, grzybobójcza, sporobójcza, Preparat typu Sekusept activ. Wymagane dostarczenie certyfikatu kontroli jakości partii produkcyjnej oraz karty charakterystyki. | kg | 3 |  |
| 2. | Wanna do dezynfekcji o pojemności 2l wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję ze środkami dezynfekującymi i myjącymi. | szt. | 1 |  |
| 3. | Wanna do dezynfekcji o pojemności 10-12l wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję ze środkami dezynfekującymi i myjącymi. | szt. | 1 |  |

Zadanie IV. Trombina bydlęca

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| 1. | Trombina bydlęca liofilizowana w ampułkach wraz z rozpuszczalnikiem do sporządzenia roztworu równoważna z Bio Trombina 400. | Szt. | 15 |  |

Zadanie V. Probówki typu Eppendorf

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| 1. | Probówki typu Eppendorf o pojemności 5,0 ml  Z możliwością łatwego otwierania i zamykania. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Posiadające skalę i matowe pole do opisu. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut. Z możliwością wirowania 30.000 x g. | Szt. | 200 |  |