

ROPS-II.052.2.6.2020 Kielce 07.09.2020 r.

**ZMIANA SPECYFIKACJI**

**Dotyczy postępowania na:**

Zakup i dostawę środków i sprzętu ochrony osobistej w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" - "Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji"

Zgodnie z pkt II ppkt 10 zapytania ofertowego z dnia 02.09.2020 r.informuję, że Zamawiający zmienia zapis w specyfikacji, tj.:

W pkt III „Przedmiot zamówienia” Tabela nr 2 „Podstawowe dane techniczne, materiały i inne opisy”

lp. 4 „Chusteczki dezynfekcyjne” wprowadzono zmianę zapisu:

Było: Chusteczki testowane dermatologicznie.

**Jest: Chusteczki testowane dermatologicznie i/lub przebadane zgodnie z normą PN-EN 14885: 2008 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Zastosowanie Norm Europejskich do chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych” i/lub posiadające pozwolenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych** **i/lub inny atest/certyfikat/dokument potwierdzający, że produkt jest bezpieczny dla skóry i ma właściwości dezynfekujące.**

Było: Chusteczki pakowane po 100 szt. w opakowaniu jednostkowym - pojemnik (tuba, puszka) dozujący, do wielokrotnego uzupełniania wkładami, chroniący chusteczki przed wysychaniem.

**Jest: Chusteczki pakowane po 100 szt. i/lub 200 szt. w opakowaniu jednostkowym - pojemnik (tuba, puszka) dozujący, do wielokrotnego uzupełniania wkładami, chroniący chusteczki przed wysychaniem.**

lp. 5 „Stacja dezynfekcyjna: automatyczny bezdotykowy dozownik wraz ze stojakiem dezynfekcyjnym” wprowadzono zmianę zapisu:

Było:waga stojaka: minimalna wymagana waga 4,5 kg, maksymalna waga 8,5 kg.

**Jest: waga stojaka: minimalna wymagana waga 4,5 kg, maksymalna waga 11 kg.**

lp. 6 „Generator ozonu” wprowadzono zmianę zapisu:

było lp.5

jest: **lp. 6**

Było: *wyposażony w wyświetlacz LED/LCD z możliwością ustawienia czasu pracy*

**Jest: *wyposażony w wyświetlacz LED/LCD z możliwością ustawienia czasu pracy i/lub timer elektromechaniczny i licznik elektromechaniczny czasu pracy***

Pkt III „Przedmiot zamówienia” ppkt 6 „Uwagi” dodaje się pppt 14) o brzmieniu:

*W przypadku gdy łączna wartość wybranego w postępowaniu asortymentu w poszczególnych pozycjach będzie niższa niż jego szacowana wartość, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia jego ilości po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości z wybranym Wykonawcą. W przypadku braku możliwości realizacji zwiększonej ilości zamówienia przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę, dopuszcza się możliwość uzupełnienia  ilości o jaką zostanie zwiększone zamówienie, przez Wykonawcę/Wykonawców, którego oferta została oceniona jako kolejna na liście. W przypadku braku możliwości uzupełnienia ilości danego asortymentu przez kolejnego Wykonawcę/Wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości asortymentu z katalogu produktów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.*

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

*Elżbieta Korus*

*Dyrektor*

*Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej*