ROPS-II.052.2.36.2020  						         Kielce 30.12.2020 r.

## Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”

## Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" - "Wypracowanie  i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji"

Dostawa realizowana jest na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                                 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 późn. 1842 tj.)

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

NIP 9591506120

Regon 291009337

Kod zamówienia CPV: 33000000-0

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej                        w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

II. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów                w języku obcym niezbędne jest dołączenie tłumaczenia na język polski.

- Ofertę należy przesłać:

w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marzena.bulinska@sejmik.kielce.pl

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na platformie ePUAP: /3h680wewfh/skrytka

W temacie wiadomości należy wpisać Oferta na zakup i dostawę środków ochrony osobistej „Liderzy kooperacji”

- Termin złożenia oferty – 13.01.2021 r.

Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

- Zaleca się ponumerowanie stron oferty w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Kompletna oferta powinna zawierać:

  - dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, adres poczty elektronicznej);

b.	wypełniony załącznik (formularz ofertowy załączniki nr 1-3) do niniejszego zapytania;

c.	załączniki potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanych w tabeli nr 1 i w tabeli nr 2 oraz w treści niniejszego zapytania ofertowego;

- inne dokumenty (np. pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, tłumaczenia).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych treści zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający informuje, że pytania do zapytania ofertowego można składać nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w pkt II ppkt 3 niniejszego rozdziału.

Powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty musi być przesłane w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marzena.bulinska@sejmik.kielce.pl

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na platformie ePUAP: /3h680wewfh/skrytka

W temacie wiadomości należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE oferty na zakup                                      i dostawę środków ochrony osobistej w związku z realizacją projektu pn. „Liderzy kooperacji”

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej dla wybranych zakładów opiekuńczo leczniczych (ZOL) z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu województwa świętokrzyskiego.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2021 r.

Celem głównym projektu pn.: „Liderzy kooperacji" jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu tj. województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.  Realizacja celu projektu wpłynie na: włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji, wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji, wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społ., a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Projekt przyczyni się do: doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji.

W ramach projektu wprowadzone zostało dodatkowe zadanie nr 5 – Działania dodatkowe             w walce z koronawirusem.

Działanie to ma na celu minimalizować skutki oraz ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa na terenie partnerskich województw w okresie trwania pandemii, jak również zabezpieczyć instytucje przed nawrotem epidemii w przyszłości, poprzez zakup środków i sprzętu ochrony osobistej. Wsparcie skierowane w okresie trwania pandemii pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu pracy i współdziałanie wybranych instytucji, w tym funkcjonujących na terenie lub na rzecz powiatów i gmin testujących Model w województwie świętokrzyskim.

TABELA nr 1. WYKAZ ASORTYMNTU

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| 1 | Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar S | opakowanie po 100 szt. | 272 |
| 2 | Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar M | opakowanie po 100 szt. | 583 |
| 3 | Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar L | opakowanie po 100 szt. | 123 |
| 4 | Rękawice jednorazowe nitrylowe - rozmiar XL | opakowanie po 100 szt. | 10 |
| 5 | Maska chirurgiczna jednorazowego użytku | opakowanie po 50 szt. | 187 |
| 6 | Płyn do dezynfekcji rąk w opakowaniu o pojemności 250 ml z atomizerem (produkt biobójczy) | sztuka | 471 |

Zamawiany asortyment musi spełniać w szczególności niżej wymienione parametry (tabela nr 2):

TABELA nr 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE, MATERIAŁ I INNE OPISY

| Lp. | Podstawowe dane techniczne, materiał i inne opisy |
| --- | --- |
| a | b |
| 1 | Rękawice jednorazowe nitrylowe: Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości. Zgodność z normami EN 455 – 1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. AQL 1,5 lub niższy. Rękawice jednorazowe nitrylowe zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej oraz deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG. Oznakowanie znakiem CE. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic. Opakowanie: 100 szt. Rozmiar: S, M, L, XL Data ważności produktu nie krótsza niż 12 miesięcy. |
| 2 | Maska chirurgiczna jednorazowego użytku: Maseczki wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm. Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania, zgodność z normami: • PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005 lub odpowiednio normę PN-EN 14683:2019) • deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 • oznakowanie znakiem CE Opakowanie: 50 szt. Rozmiar: uniwersalny Data ważności produktu nie krótsza niż 12 miesięcy.. |
| 3 | Płyn do dezynfekcji rąk (produkt biobójczy): Płyn do higienicznej i/lub chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania (bez konieczności spłukiwania) o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym i/lub drożdżakobójczym z atomizerem. Stosowany w obszarach i sytuacjach wymagających przestrzegania wysokiego poziomu higieny takich jak gabinety lekarskie, zakłady opieki medycznej, o minimalnej zwartości substancji czynnej (alkoholu – etanolu i/lub propanolu): 70 g/100g. Produkt musi szybko odparowywać. Produkt musi być dopuszczony do stosowania w obszarze medycznym. Produkt musi posiadać aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem biobójczym oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Pojemność opakowania: 250 ml Data ważności produktu nie krótsza niż 12 miesięcy. |

Zamawiany asortyment wymieniony w punkcie tabeli  nr 1. WYKAZ ASORTYMNTU musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,

  - posiadają zdolności techniczne i organizacyjne do realizacji zamówienia,

  - nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

- Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia

- Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby poszczególnego zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) – wykaz ZOL wraz z adresami znajduję się w załączniku na 4.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy spakowany w opakowanie zbiorcze zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (załącznik nr 4), w tej części i w ilości, na którą Wykonawca złoży ofertę, po uzgodnieniu, dla którego podmiotu asortyment będzie przeznaczony.

Na opakowaniu zbiorczym, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca umieści informację, dla którego podmiotu przeznaczony jest asortyment (nazwa ZOL), nazwę asortymentu i jego ilość.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej na 1 dzień roboczy wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Kielcach lub innej wskazanej przez Zamawiającego.

- Przedmiot, o którym mowa w niniejszym zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

- Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia                      w terminie nie dłuższym niż określony w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy                               z zapytaniem ofertowym  i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych – do dostarczenia różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym  i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Do oferty trzeba dołączyć dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w tabeli nr 1            i w tabeli nr 2 oraz w treści niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, m.in.: certyfikat z laboratorium notyfikowanego (jednostki notyfikowanej) – jeśli dotyczy, Deklarację Zgodności UE – jeśli dotyczy itp. lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą.

Opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi                     w tabeli nr 1 i w tabeli nr 2 niniejszego zapytania w języku polskim.

Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Do formularza oferty Wykonawca musi załączyć zdjęcie produktu oraz opakowania produktu (nie dotyczy płynu do dezynfekcji rąk - jeśli oferowany asortyment nie  posiada opakowanie).

Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment wymieniony w pkt. 1 oraz 2 posiadał certyfikat z laboratorium notyfikowanego (European Commission Notified body Nando). Wykaz laboratoriów notyfikowanych (jednostek notyfikowanych) znajduje się na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

Na opakowaniu jednostkowym musi znajdować się oryginalna etykieta producenta produktu zawierająca nazwę produktu, sposób użycia, termin ważności, nr serii, nazwę i adres producenta i/lub dystrybutora, znak CE na instrukcji i/lub opakowaniu handlowym i/lub na opakowaniu jednostkowym.

- Wszystkie artykuły muszą posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Kryterium oceny ofert

- Wykonawca nie musi składać oferty na całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany asortyment oraz w ilościach jakimi dysponuje.

- Do oceny zostaną zakwalifikowane wyłącznie oferty spełniające wymagania opisane w tabeli nr 1 i w tabeli nr 2 oraz w treści niniejszego zapytania.

- Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Waga (%) | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto oferty (C) | 100% | 100 |

Opis sposobu dokonywania oceny kryterium:

Kryterium „Cena brutto oferty” (C)   - waga 100%, liczone wg wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C =   --------------------------------------------------------------------- x 100

Cena brutto badanej oferty

gdzie 1 pkt = 1%

Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium wynosi 100.

Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny.

- Opis sposobu obliczania ceny brutto:

- Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

- Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem                           z podatkiem VAT). W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą                  w złotych polskich.

- Postanowienia dodatkowe

- Oferta musi zostać złożona na formularzach ofertowych stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego; każdy asortyment wskazany w ofercie musi zostać zaoferowany na osobnym załączniku (załączniki nr 1-3).

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednego Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wycofa się z realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna na liście.

- Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu doprecyzowania i wyjaśnienia treści ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia dodatkowych dokumentów między innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych, badań oraz próbek, dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu  i stosowania w Polsce.

- Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji Zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie.

- Uwagi

- Termin realizacji zamówienia przez Zamawiającego do 28.02.2021 r.

- W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą ocenę, Zamawiający będzie preferował oferty o jak najwyższym wolumenie asortymentu.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający może wezwać do ich uzupełniania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tylko Wykonawców, którzy złożyli oferty o najkorzystniejszej cenie.

- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

- Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach, gdy:

  - powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

  - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, rozładunku oraz wniesienia przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie 6 lokalizacji (do siedzib 6 ZOL z terenu województwa świętokrzyskiego). Wykaz wraz z adresem ZOL znajduje się w załączniku nr 4.

- Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania należy kierować

na adres e-mail:

marzena.bulinska@sejmik.kielce.pl

Zamawiający informuje, że pytania do niniejszego Zapytania ofertowego można składać do dnia 11.01.2021 r., do godz. 12.00

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez zamawiającego zapytania ofertowego.

- Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów dopuszcza się do obrotu i używania środki ochrony indywidualnej oraz wyroby medyczne, jeżeli są dopuszczone do obrotu w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

- W przypadku gdy łączna wartość wybranego w postępowaniu asortymentu w poszczególnych pozycjach będzie niższa niż jego szacowana wartość, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia jego ilości po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości z wybranym Wykonawcą. W przypadku braku możliwości realizacji zwiększonej ilości zamówienia przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę, dopuszcza się możliwość uzupełnienia  ilości  o jaką zostanie zwiększone zamówienie, przez Wykonawcę/Wykonawców, którego oferta została oceniona jako kolejna na liście. W przypadku braku możliwości uzupełnienia ilości danego asortymentu przez kolejnego Wykonawcę/Wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości asortymentu z katalogu produktów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentu niż wskazane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, co wynika z możliwości finansowych Zamawiającego.

7. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.

      - Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 41 342-14-87, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl.

      - Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji wybranych przez Państwa spraw.

      - Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;

- w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;

- w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;

- w związku z ochroną Pani/Pana interesów;

- w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

- w związku z sprawowaniem władzy publicznej.

- Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

  - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kontroli),

  - podmioty realizujące usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres w zależności od sprawy określony                      w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów               z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub ograniczenia przetwarzania.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

- Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych                             w dowolnym momencie, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Podanie danych osobowych w zależności od sprawy może być:

- warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;

- warunkiem zawarcia umowy;

- warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.

- Szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa,                                       w związku z realizacją poszczególnych spraw, znajdą Państwo przy opisie konkretnej sprawy, którą jesteście zainteresowani.

- Kontakt z zamawiającym

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się drogą                    e-mail lub telefonicznie.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Agata Żuława, telefon 41 342 18 74

adres e-mail: agata.zulawa@sejmik.kielce.pl

Marzena Bulińska, telefon 41 342 18 74

adres e-mail: marzena.bulinska@sejmik.kielce.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1		Formularz oferty – rękawice nitrylowe

Załącznik nr 2		Formularz oferty – maska chirurgiczna jednorazowego użytku

Załącznik nr 3 	Formularz oferty – płyn do dezynfekcji rąk – 250 ml

Załącznik nr 4		Wykaz podmiotów wraz z nazwą i ilością asortymentu

Załącznik nr 5		Wzór umowy z protokołem odbioru.