Załącznik nr 1

ROPS-II.052.2.3.2021                                                          	   Kielce, dnia 19.02.2021 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy asortymentu: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy do 22 marca 2021 r

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: protokół odbioru.

WYMAGANE jest zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przy realizacji zamówienia.

Część  1

Zakup i dostawa dwóch sztuk rotorów

Zakup i dostawa 2 sztuk rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała, z antypoślizgowymi nakładkami o wymiarach: długość 35-51 cm x szerokość 36-42 cm x wysokość 23-30 cm, minimalne dopuszczalne obciążenie: 70 kg , maksymalna waga do 5,5 kg

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Część  2

Zakup i dostawa rampy rozkładanej przenośnej

Zakup i dostawa rampy rozkładanej przenośnej, 1 sztuka.

Parametry techniczne przy rozłożeniu:

- długość: min 190 cm, max 220 cm

- szerokość wewnętrzna: min 70 cm, max 85 cm

- nośność:  min 200 kg, max 400 kg

Rampa powinna zapewniać możliwość łatwego składania i rozkładania, powierzchnia rampy wykonana z antypoślizgowego tworzywa zapewniająca przyczepność wózków inwalidzkich.

Część  3

Zakup i dostawa 80 kompletów kijków do Nordic Walking

Zakup i dostawa 80 kompletów kijków do Nordic Walking (trekkingowe).

Specyfikacja kijków:

- regulowana długość od 65 cm do 135 cm umożliwiająca dostosowanie kijków do wzrostu,

- dwusekcyjna lub trzysekcyjna budowa,

- wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (minimum trzy nakładki: na twarda nawierzchnię np. asfalt, chodnik, na grząski teren np. piasek, nakładki na śnieg),

- regulowane, odpinane paski na nadgarstki,

- ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,

- uchwyt: antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć i tworzywo sztuczne,

- kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,

- wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,

- waga kompletu maksymalnie do 700 g

- komplet zapakowany w pokrowiec.