Załącznik nr 1

ROPS-II.052.2.1.2021                                                          	   Kielce, dnia 19.02.2021 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy asortymentu: gmina Wodzisław/powiat jędrzejowski, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy do 22 marca 2021 r.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: protokół odbioru

WYMAGANE jest zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przy realizacji zamówienia.

Część  1

Zakup i dostawa roweru trójkołowego rehabilitacyjnego dla dziecka

Zakup i dostawa roweru trójkołowego rehabilitacyjnego wraz z zamontowanymi koszem na zakupy z tyłu roweru, przeznaczony do rehabilitacji dziecka z rozmaitymi schorzeniami układu ruchu,                  1 sztuka.

Parametry techniczne:

- długość całkowita roweru: 155 -160 cm,

- szerokość roweru: 55 - 67 cm,

- regulowana wysokość siodełka,

- regulowana wysokość kierownicy,

- waga roweru:  do 26 kg,

- maksymalne obciążenie: 100 kg.

Część 2

Zakup i dostawa oraz montaż łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym

Zakup, dostawa oraz  montaż łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym.

- Łóżko drewniane, 1 sztuka  – parametry techniczne:

- wymiary: 120 cm x 200 cm,

- łózko z pojemnikiem na pościel,

- ze stelażem,

- Materac rehabilitacyjny, 1 sztuka – parametry techniczne:

- wymiary: 120 cm x200 cm,

- grubość materaca 15 cm – 20 cm,

- twardość materaca – h2 do 80 kg,

- materiał pianka-kokos z możliwością wymiany pokrowca.

Część 3

Pneumatyczne poduszki przeciwodleżynowe do wózka inwalidzkiego – 3 sztuki

Zakup i dostawa 3 sztuk pneumatycznych poduszek przeciwodleżynowych do wózka inwalidzkiego.

Parametry techniczne:

- poduszka wodoodporna,

- poduszka z pokrowcem,

- wymiary 39,00 cm x 39,00 cm (+/- 2 cm)

- wysokość 5 cm – 8cm,

- dopuszczalne bezpieczne obciążenie 150 kg lub wyższe.

Część 4

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka

- MATERAC GIMNASTYCZNY

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka – materac gimnastyczny, antypoślizgowy, 1 sztuka.

Wymiary materaca: 200 cm x 120 cm x 5 cm

Część 5

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka

- HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

# Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - huśtawka bocianie gniazdo do rehabilitacji SI, 1 sztuka.

# W komplecie cztery liny z możliwością regulacji.

# Średnica koła minimum 100 cm, miękkie obramowanie antyuderzeniowe. Maksymalne obciążenie huśtawki wynosi 150 kg.

# W zestawie instrukcja montażu.

Część 6

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka

- HUŚTAWKA W KSZTAŁCIE LITERY „T”

# Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - huśtawka w kształcie litery T  do rehabilitacji SI, 1 sztuka.

# Dane techniczne:

- wysokość całkowita – minimum 80 cm

- długość siedziska – minimum 85 cm

- szerokość siedziska – minimum 20 cm

- średnica słupka – minimum 16 cm

- waga huśtawki –  od 8 kg do 10 kg

- zakres regulacji – 45 cm

- maksymalne obciążenie – 100 kg

Część 7

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka

- DRABINKA DREWNIANA REHABILITACYJNO-GIMNASTYCZNA

# Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - drabinka drewniana rehabilitacyjno-gimnastyczna, 1 sztuka.

# Wymiary drabinki: 200 cm x 90 cm.

# Drabinka przeznaczona do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych.

# W zestawie komplet okuć do montażu drabinki przy ścianie.

Część 8

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka

- KLINY REHABILITACYJNE

# Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - kliny rehabilitacyjne (mix rozmiarów): 3 sztuki.

# Kliny – kształtki do rehabilitacji, wykonane z pianki poliuteranowej.

Część 9

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - HUŚTAWKA REHABILITACYJNA/TERAPEUTYCZNA TYPU „GRZYBEK”

# Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - huśtawka rehabilitacyjna/terapeutyczna typu „grzybek”, 1 sztuka.

# Miękkie poszycie zabezpieczające.  Średnica siedziska 60 cm – 77 cm.

Część 10

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka

- MAGLOWNICA DO TERAPII ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - maglownica do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, 1 sztuka.

Maglownica do terapii zaburzeń integracji sensorycznej z regulacją siły nacisku wałków.

Wyrób medyczny - produkt musi być zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Część 11

Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego

Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego drogowego dla osoby niepełnosprawnej, 1 sztuka.

Parametry techniczne mini skutera inwalidzkiego:

- długość całkowita: 123 cm – 145 cm,

- szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm,

- waga: 60 - 65 kg,

- pokonywane wzniesienie: 15°,

- dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,

- moc wózka: 200 W,

- prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h,

- zasięg: 18 km lub wyższy,

- regulowana wysokość siedziska,

- koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej,

- oświetlenie drogowe.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim

Część 12

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - BALKONIK DLA DOROSŁYCH

Zakup i dostawa sprzętu – balkonik dla dorosłych, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Parametry techniczne:

- balkonik dla dorosłych (podpórka inwalidzka czterokołowa – balkonik)  z siedziskiem – 2 sztuki

- wysokość całkowita 75 cm - 92 cm;

- regulacja wysokości uchwytów;

- dopuszczalna waga użytkownika: 110 kg lub wyższa;

- materiał wykonania: aluminium;

- średnica kół około 20 cm

Część 13

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY AUTOMATYCZNY

Zakup i dostawa sprzętu – ciśnieniomierz naramienny automatyczny, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

### Ciśnieniomierz naramienny automatyczny: 2 sztuki

### Parametry techniczne

- ciśnieniomierz automatyczny na ramię

- pamięć pomiarów

- zapamiętanie daty i czasu pomiaru

- zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg

- zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę

- dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg

- automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza

- wyświetlacz LCD, zasilanie  baterie AA, mankiet pomiarowy

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Część 14

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - LASKA CZTEROPUNKTOWA - CZWÓRNÓG  REHABILITACYJNY

Zakup i dostawa sprzętu – laska czteropunktowa - czwórnóg  rehabilitacyjny, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

### Laska czteropunktowa - czwórnóg  rehabilitacyjny: 4 sztuki

### Cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi. Skokowa regulacja wysokości, zakres regulacji od 730 mm do 960 mm,  dopuszczalne obciążenie: 100 kg lub wyższe. Ergonomicznie wyprofilowany uniwersalny uchwyt z tworzywa. Waga do 1 kg.

Część 15

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - KULE ŁOKCIOWE DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

Zakup i dostawa sprzętu – kule łokciowe dla dorosłych i dla dzieci, które mają stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

- Kule łokciowe dla dorosłych: 10 sztuk

### Kule przeznaczone dla osób dorosłych, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,75 kg. Nasadka antypoślizgowa.

- Kule łokciowe dla dzieci: 10 sztuk

### Kule przeznaczone dla dzieci, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,55 kg. Nasadka antypoślizgowa.

Część 16

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Zakup i dostawa sprzętu – materac przeciwodleżynowy, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

### Materac przeciwodleżynowy o wymiarach: 200 cm długości x 90 cm szerokości x 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, 2 sztuki.

Część 17

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - WÓZEK INWALIDZKI SKŁADANY

Zakup i dostawa sprzętu – wózek inwalidzki składany, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Wózek inwalidzki składany - 2 sztuki.

### Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport wózka inwalidzkiego.

- Szerokość wózka w pozycji złożonej: około 26 cm;

- Szerokość wózka w pozycji rozłożonej: 61-67 cm;

- przednie koła skrętne, tylne koła pompowane o średnicy około 60 cm

- pompka do pompowania kół w zestawie

- dopuszczalna waga użytkownika: 120 kg lub wyższe;

- waga: do 19,00 kg;

- produkt medyczny, atestowany

Część 18

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - ROWEREK TRENINGOWY

Zakup i dostawa sprzętu – rowerek treningowy, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Rowerek treningowy - 2 sztuki:

- wymiary: długość 90-100 cm x szerokość 49-60 cm x wysokość 136-143 cm

- możliwość regulacji siodełka

- dopuszczalna waga użytkownika: 135 kg lub wyższa

- system oporu: magnetyczny

- kilkustopniowa regulacja oporu

- pomiar pulsu: sensory dotykowy umieszczone na kierownicy

- regulowane siodełko w pionie i poziomie

- wzmocniona stalowa konstrukcja

- rolki transportowe

- antypoślizgowe, samopoziomujące pedały z paskami zabezpieczającymi

- funkcje komputera (wyświetlacz LCD): czas trwania treningu, przebyty dystans, spalone kalorie, prędkość, poziom tętna

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Część 19

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ROTOR REHABILITACYJNY

Zakup i dostawa sprzętu – rotor rehabilitacyjny, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała, z antypoślizgowymi nakładkami o wymiarach: długość 35-51 cm x szerokość 36-42 cm x wysokość 23-30 cm, minimalne dopuszczalne obciążenie: 70 kg , maksymalna waga do 5,5 kg

Rotor rehabilitacyjny ilość - 3 sztuki.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim

Część 20

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – GRUSZKA REHABILITACYJNA

Zakup i dostawa sprzętu – gruszka rehabilitacyjna, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Gruszka rehabilitacyjna o wymiarach: średnica ok. 90 cm,  wysokość ok. 120 cm, 5 sztuk.

Część 21

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – MATA PIANKOWA DO ĆWICZEŃ

Zakup i dostawa sprzętu – mata piankowa do ćwiczeń, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

mata piankowa do ćwiczeń o wymiarach: 180 cm x 60 cm x 1,5 cm, 16 sztuk.

Mata ma zapewniać komfort w czasie rehabilitacji i/lub ćwiczeń/gimnastyki usprawniających.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy do 19 marca 2021 r

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie  z wytycznymi zamawiającego.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

Część 22

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – KIJKI DO NORDIC WALKING

Zakup i dostawa sprzętu – kijki do Nordic Walking, które mają stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Kijki do Nordic Walking - 10 par długość: 105 cm; 6 par długość 110 cm, łącznie 16 par.

- wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (takie jak: groty metalowe, gumowe nasadki, nakładki na asfaltowe podłoże, talerzyki przystosowane do marszu w terenie, talerzyki na śnieg i lód),

- regulowane, odpinane paski na nadgarstki,

- ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,

- antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć,

- kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,

- wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,

- waga kompletu maksymalnie do 700 g

Część 23

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM

Zakup i dostawa sprzętu – łóżko rehabilitacyjne z materacem piankowym, materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym, które mają stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów, 1 komplet.

Łóżko rehabilitacyjne z materacem piankowym, materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym:

Opis łóżka:

- płynna regulacja wysokości leża odbywa się za pomocą pilota,

- wszystkie funkcje łózka sterowane elektronicznie przy pomocy pilota,

- regulacja wysokości tylko od strony głowy (pozycja siedząca) – antytrendelenburg

- wysięgnik i barierki w standardzie,

- metalowe leże,

- obudowa wykonana z drewna,

- system transportowy pozwalający na łatwe przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie,

- regulacja wysokości montażu leża w zależności od potrzeb i wzrostu pacjenta,

- szerokość całkowita: do 105 cm,

- długość całkowita: do 216 cm,

- max. obciążenie: 175 kg lub wyższe.

Opis materaca przeciwodleżynowego:

- wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżka,

- zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki umożliwiający łatwe utrzymanie czystości.

Opis stolika przyłóżkowego:

- min. 2 kółka posiadające hamulce zaciskowe,

- waga do 7 kg,

- zakres regulacji wysokości, wysokość maksymalna do 110 cm,

- wymiary blatu 35-40 cm x 55-60 cm.

Część 24

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – BIEŻNIA ELEKTRYCZNA REHABILITACYJNA

Zakup i dostawa sprzętu – bieżnia elektryczna rehabilitacyjna, która ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów, 1 sztuka.

Bieżnia elektryczna rehabilitacyjna z uchwytem na całej długości powierzchni do chodzenia - na wysokości 80 - 90 cm; wymiar powierzchni bieżni min.120 cm x 40 cm, regulacja prędkości, czytelny wyświetlacz LCD.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim

Część 25

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – PIŁKA REHABILITACYJNA

Zakup i dostawa sprzętu – piłka rehabilitacyjna, która ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Piłki rehabilitacyjne: łącznie 16 szt. różne rozmiary:

- 45 cm – 3 sztuki,

- 55 cm – 6 sztuk,

- 65 cm – 5 sztuk,

- 75 cm – 2 sztuki.

Piłka klasyczna do ćwiczeń ruchowych, wzmacniających, stosowana w rehabilitacji. Piłki wykonane z wysokiej jakości gumy.

Piłki o specjalnej strukturze, która uniemożliwia ślizganie się ciała po jej powierzchni podczas ćwiczeń.

Piłki w zestawie z pompką.

Część 26

Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – TAŚMA REHABILITACYJNA

Zakup i dostawa sprzętu – taśma rehabilitacyjna, która ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Taśma rehabilitacyjna: łącznie 16 szt.

Taśma rehabilitacyjna o zwiększonej wytrzymałości o minimalnej długości 1,5 m i minimalnej szerokości 12 cm.

Różna siła oporu: czerwona – słaby opór 6 sztuk, zielona – średni opór 5 sztuk, niebieska – mocny opór 5 sztuk.