Załącznik nr 1

ROPS-II.052.2.4.2021                                                                   	   Kielce, dnia 19.02.2021 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy: gmina Oksa/powiat jędrzejowski, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 22.03.2021 r.

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: protokół odbioru.

WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Część  1

Zakup i dostawa 3 sztuk rowerów stacjonarnych do ćwiczeń

Zakup i dostawa  3 sztuk rowerów stacjonarnych do ćwiczeń.

Parametry techniczne:

- dopuszczalna waga użytkownika do 100 kg lub wyższa,

- manualna regulacja oporu: minimum 8 poziomów,

- ergonomiczne regulowane siodełko,

- antypoślizgowe i samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami,

- mechanizm oporu: magnetyczny/elektromagnetyczny,

- wyświetlacz z funkcjami m.in.: czas, dystans, prędkość, puls.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Część  2

Zakup i dostawa 4 sztuk mat masujących

Zakup i dostawa 4 sztuk mat masujących.

Parametry techniczne:

- 3 intensywności masażu akupresury do wyboru,

- dostępne 3 strefy masażu: do wyboru:  masaż całościowy, górna lub dolna część pleców,

- oddzielny masaż szyi o regulowanej wysokości,

- możliwość podłączenia czerwonego światła i funkcji ogrzewania,

- automatyczne wyłączanie po 15 minutach,

- odpinana, nadająca się do prania osłona szyi,

- pilot zdalnego sterowania w języku polskim,

- system mocowania do fotela/krzesła

- optymalna dla osób o wzroście 155 cm - 185 cm

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Część 3

Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów

Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów.

Parametry techniczne:

- zasilanie sieciowe

- maska dla dorosłych i dla dzieci

- nebulizator z przewodem powietrznym, ustnik

- etui, kompresor, końcówka do nosa

- wyrób medyczny

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Część 4

Zakup i dostawa 4 sztuk ciśnieniomierzy w zestawie z bateriami

Zakup i dostawa 4 sztuk ciśnieniomierzy w zestawie z kompletem baterii.

Parametry techniczne

- ciśnieniomierz automatyczny na ramię

- pamięć pomiarów

- zapamiętanie daty i czasu pomiaru

- zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg

- zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę

- dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg

- automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza

- wyświetlacz LCD, zasilanie bateriami AA, mankiet pomiarowy

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Część 5

Zakup i dostawa 5 sztuk lamp leczniczych SOLUX w zestawie z okularami ochronnymi

Zakup i dostawa 5 sztuk lamp leczniczych SOLUX w zestawie z okularami ochronnymi.

Parametry techniczne:

- typ Solux (Sollux) - lampa na podczerwień do użytku domowego

- płynna regulacja nachylenia ekranu,

- żarówka 150W lub wyższa,

- rodzaj lampy: rozgrzewająca;

- wyświetlany czas leczenia,

- zasilanie sieciowe,

- wyrób medyczny

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Część 6

Zakup i dostawa 1 sztuki platformy wibracyjnej (do użytku domowego)

Zakup i dostawa 1 sztuki platformy wibracyjnej (do użytku domowego).

Parametry techniczne:

- ilość programów: minimum 5

- ilość silników: minimum 2

- zakres prędkości: 1-30

- rodzaj wyświetlacza: LCD

- sterowanie: pilot

- dopuszczalna waga użytkownika do 120 kg lub wyższa

- zestaw zawierający  m.in.: platformę wibracyjną, matę masującą, matę tłumiącą, taśmy oporowe, pilot

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Część 7

Zakup i dostawa 1 sztuki fotela masującego

Zakup i dostawa 1 sztuki fotela masującego

Parametry techniczne

- masaż ugniatający/SHIATSU

- ergonomiczna konstrukcja, regulowany podnóżek i oparcie

- funkcja rozkładania,

- pokrycie: wysokiej jakości skóra syntetyczna

- czas masażu ustawiany automatycznie

- panel z ekranem umożliwiający ustawienie wszystkich funkcji lub/i pilot zdalnego sterowania

- wymiary siedziska minimum 50 x 45 cm (szer. x gł.)

- zasilanie sieciowe

- preferowany kolor czarny

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Część 8

Zakup i dostawa 1 sztuki roweru miejskiego

Zakup i dostawa 1 sztuki roweru miejskiego.

Parametry techniczne

- rama: stalowa/aluminiowa,

- rozmiar ramy [cal]: 17-18,

- rozmiar koła [cal]: 26-28,

- oświetlenie przednie i tylne bateryjne LED,

- pedały: platformowe,

- hamulec przedni i tylny,

- siodełko sprężynowe,

- wyposażenie: błotniki, bagażnik, nóżka rowerowa, osłona łańcucha, dzwonek

Część 9

Zakup i dostawa 4 sztuk poduszek do masażu SHIATSU

Zakup i dostawa 4 sztuk poduszek do masażu SHIATSU podgrzewaniem do masażu wybranych partii ciała (m.in. karku, pleców, nóg).

Parametry techniczne:

- 2 obrotowe głowice z 4 kulami masującymi,

- wymiary: 30-32 x 17-19 x 9-11cm,

- elastyczny naciągany uchwyt z tyłu,

- urządzenie łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu higieny,

- poduszki kompaktowe i podręczne,

- możliwość włączania i wyłączania podgrzewania,

- zasilanie sieciowe,

### Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Część 10

Zakup i dostawa 3 sztuk stepper skrętny z ramionami

Zakup i dostawa 3 sztuk stepperów skrętnych z ramionami umożliwiające gimnastykę górnych i dolnych partii ciała. Praca w dwóch płaszczyznach (na poziomie góra – dół, na boki prawo-lewo)

Parametry techniczne:

- stepper skrętny z dwoma ruchomymi ramionami oraz z linkami,

- szerokie, antypoślizgowe stopnie,

- możliwość regulacji oporu – regulacji wysokości stopni,

- licznik treningowy: m.in. czas, spalone kalorie,

- dopuszczalna waga użytkownika do 100 kg lub wyższa,

- do użytku domowego,

- Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Oczekiwane efekty: wzrost poziomu integracji w środowisku seniorów, integracji grupy seniorów z innymi grupami społecznymi, poprawa relacji rodzinnych, promocja wspólnego spędzania czasu w gronie znajomych, powstanie grup inicjatyw, wyłonienie liderów i animatorów grup.