ROPS-II.052.2.4.2021  						            Kielce 26.02.2021 r.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego

z dnia 19.02.2021r. znak: ROPS-II.052.2.4.2021

Pytanie od Wykonawcy nr 1

„Pytanie 1 Pakiet 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie inhalatora bez etui ? Reszta bez zmian.”

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w Część 3 Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów dokonał zmiany zapisu:

Było:

- etui, kompresor, końcówka do nosa

Jest:

- kompresor, końcówka do nosa

Tym samym Zamawiający dopuszcza inhalator spełniające wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.