ROPS-II.052.2.1.2021  						            Kielce 26.02.2021 r.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego

z dnia 19.02.2021r. znak: ROPS-II.052.2.1.2021

Pytanie od Wykonawcy nr 1

- „Kule łokciowe dla dzieci: 10 sztuk

Kule przeznaczone dla dzieci, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,55 kg. Nasadka antypoślizgowa.

Czy dopuszczone beda kule dziecięce ale  bez miękkiego uchwytu ?????????????”

Odpowiedź

- Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wymaga, aby kule przeznaczone dla dzieci posiadały miękki uchwyt/rękojeść.

Tym samym Zamawiający nie dopuszcza kul łokciowych dla dzieci nie spełniającego powyższego wymagania.

Pytanie od Wykonawcy nr 2

„Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 11. Mini skuter inwalidzki - 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skuter inwalidzki, którego długość całkowita wynosi: 110cm?

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 11. Mini skuter inwalidzki - 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skuter inwalidzki, którego waga wraz z akumulatorami wynosi: 53kg?”

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 23. Pozycja 3. Stolik przyłóżkowy - 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik przyłóżkowy, którego zakres regulacji wysokości wynosi: od 70 do 90cm?

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 23. Pozycja 3. Stolik przyłóżkowy - 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik przyłóżkowy, którego zakres regulacji wysokości wynosi: od 66 do 100cm, natomiast waga całkowita wynosi: 8kg?”

Odpowiedzi

Pytanie 1-2

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego dokonał zmiany zapisu:

Było:

- długość całkowita: 123 cm – 145 cm,

- szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm,

- waga: 60 - 65 kg,

- pokonywane wzniesienie: 15°,

- dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,

- moc wózka: 200 W,

- prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h,

Jest:

- długość całkowita: 110 cm – 145 cm,

- szerokość całkowita: 50 cm – 67 cm,

- waga: 53 - 75 kg,

- pokonywane wzniesienie: 6° lub wyższe,

- dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,

- moc wózka: 200 W,

- prędkość maksymalna.: 7 km/h – 15 km/h,

Pytanie 3

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym znak: ROPS-II.052.2.1.2021 Zamawiający określił maksymalną wysokość - do 110 cm stolika przyłóżkowego. Tym samym dopuszczalna jest wysokości stolika do 110 cm.

Pytanie 4

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w Część 23 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM dokonał zmiany zapisu w części dotyczącej opisu stolika przyłóżkowego:

Było:

- waga do 7 kg,

Jest:

- waga do 8 kg,

Pytanie od Wykonawcy nr 3

„1. PYTANIE Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skutera o parametrach;

- długość całkowita 118,5 cm

- waga skutera z baterią 75 kg

- pokonywane wzniesienie do 6 st.

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- PYTANIE - Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skutera o parametrach;

- waga skutera z baterią 106 kg

- pokonywane wzniesienie 6 st.

- spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

3. PYTANIE - Część nr 16 Materac przeciwodleżynowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy posiadający wymiary 200x82x11 cm - spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

4. Pytanie - Część nr 22 - Kijki do Nordic Walking

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kijki z regulowaną wysokością - spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedzi

Pytania 1 - 2

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego dokonał zmiany zapisu:

Było:

- długość całkowita: 123 cm – 145 cm,

- szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm,

- waga: 60 - 65 kg,

- pokonywane wzniesienie: 15°,

- dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,

- moc wózka: 200 W,

- prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h,

Jest:

- długość całkowita: 110 cm – 145 cm,

- szerokość całkowita: 50 cm – 67 cm,

- waga: 53 - 75 kg,

- pokonywane wzniesienie: 6° lub wyższe,

- dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,

- moc wózka: 200 W,

- prędkość maksymalna.: 7 km/h – 15 km/h,

Tym samym Zamawiający dopuszcza mini skuter inwalidzki spełniające wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.

Pytanie 3

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w Część 16 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY dokonał zmiany zapisu:

Było:

Materac przeciwodleżynowy o wymiarach: 200 cm długości x 90 cm szerokości x 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, 2 sztuki.

Jest:

Materac przeciwodleżynowy o wymiarach: 200 - 210 cm długości x  80 - 90 cm szerokości x min. 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, 2 sztuki.

Tym samym Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy spełniający wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.

Pytanie 4

Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wymaga, aby kijki do Nordic Walking miały określoną długość.

Tym samym Zamawiający nie dopuszcza kijków do Nordic Walking nie spełniającego powyższego wymagania.

Pytania od Wykonawcy nr 4

„1. PYTANIE - Część 23 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM

Materac Przeciwodleżynowy; Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy posiadający pokrowiec zapinany na napy/zatrzaski - spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w Część 23 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM dokonał zmiany zapisu w części dotyczącej opisu materaca przeciwodleżynowego:

Było:

- zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki umożliwiający łatwe utrzymanie czystości

Jest:

- zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki lub napy lub zatrzaski umożliwiający łatwe utrzymanie czystości

Tym samym Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy spełniający wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.