Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ROPS-II.052.3.20.2021 Kielce 07.06.2021 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zakup i dostawa pulsoksymetrów wraz z torbami papierowymi z nadrukiem
w związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych****”.**

**ZAMAWIAJĄCY**

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

NIP 9591506120

Regon 291009337

**Kod zamówienia CPV**: 33000000-0

Dostawa i zakup realizowany na podstawie art. 6 a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 2020 poz. 1842, t.j.)

1. **MIJESCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
2. Ofertę należy przesłać w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

**kamila.banasinska@sejmik.kielce.pl**

W temacie wiadomości należy wpisać:

***Zakup i dostawa pulsoksymetrów wraz z torbami papierowymi z nadrukiem***

**2) Oferty należy składać do dnia 16.06.2021r.**

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3)  **Opis sposobu przygotowania oferty:**

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone prze osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

c) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

d) Zaleca się ponumerowanie stron oferty w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

f) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W przygotowanej ofercie należy wskazać cenę netto
i cenę brutto. **Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.** Zaoferowana przez Wykonawcę cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz
z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, plus podatek VAT (jeśli dotyczy) naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.

g) Oferta musi zostać przesłana w formie wskazanej przez Zamawiającego w pkt. I ppkt 3 niniejszego Zapytania ofertowego.

h) Kompletna oferta powinna zawierać:

* dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy, adres, telefon, adres poczty elektronicznej);
* wypełniony załącznik do niniejszego zapytania (formularz ofertowy – załącznik nr 1);
* inne dokumenty (np. pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, ).
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych treści zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający informuje, że pytania do zapytania ofertowego można składać nie później niż do 11.06.2021 do godziny 10.00. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
3. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w pkt I ppkt 2 niniejszego rozdziału.

Powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty musi być przesłane w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kamila.banasinska@sejmik.kielce.pl

W temacie wiadomości należy wpisać***ZMIANA*** *lub* ***WYCOFANIE******oferty „Zakup i dostawa pulsoksymetrów wraz z torbami papierowymi z nadrukiem”.***

1. Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o okresie gwarancji.
2. Oferowany asortyment musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim.

***II.* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jestzakup i dostawa pulsoksymetrów wraz z torbami papierowymi z nadrukiem w ramach *projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”.*

Pulsoksymetr napalcowy – 1000 szt.:

Podstawowe Dane Techniczne:

Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna;

Zakres pomiaru saturacji (SpO2): min 0% - 100%; +/-2%;

Zakres pomiaru pulsu: min 30 uderzeń na minutę – max 240 do 250 uderzeń na minutę;

Ekran LED lub OLED;

Wyświetlanie komunikatów w języku angielskim

Automatyczny wyłącznik po wyjęciu palca po max. 60 sekundach;

Wyświetlanie parametrów minimum takich jak:

- częstość pulsu,

- pomiar SpO2,

- siła pulsu;

Zasilanie: baterie, (zapakowane w opakowaniu pojedynczym wraz z pulsoksymetrem i instrukcją obsługi w języku polskim; baterie nie mogą być włożone wewnątrz urządzenia), wskaźnik niskiego poziomu baterii;

Waga urządzenia max. 100 g;

Środowisko pracy: min zakres pracy w temperaturach od -20℃ do 55℃, wilgotność od 0% -95%.

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia);

Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych;

Certyfikat z laboratorium notyfikowanego (European Commission Notified body Nando)[[1]](#footnote-1)

Rok produkcji nie starszy niż 2019;

Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki;

Okres gwarancji min. 12 miesięcy.

**Torba Papierowa A4 – 500 szt.**

Materiał: kreda min. 170 g/m², laminat matowy

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia

Wymiary: wys. 36 cm x szer. 26 cm x głębokość 10 cm.

Torba w układzie pionowym, z przewlekanym uchwytem (uszami) wykonanymi z bawełnianego sznurka w kolorze białym, o długości 32cm (+/- 3 cm). Torba z górną zakładką zagiętą do środka, usztywnieniem górnej krawędzi i spodu.

Nadruk: w pełnym kolorze, po obu stronach torby, projekt zadruku do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

Metoda nadruku: druk w pełnym kolorze cmyk

Pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

**Torba Papierowa A5 – 500 szt.**

Materiał: kreda min. 170 g/m², laminat matowy

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia

Wymiary: wys. 18 cm x szer. 22,5 cm x głębokość 8 cm.

Torba w układzie pionowym, z przewlekanym uchwytem (uszami) wykonanymi z bawełnianego sznurka w kolorze białym, o długości 32cm (+/- 3 cm). Torba z górną zakładką zagiętą do środka, usztywnieniem górnej krawędzi i spodu.

Nadruk: w pełnym kolorze, po obu stronach torby, projekt zadruku do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

Metoda nadruku: druk w pełnym kolorze cmyk

Pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

1. **TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia zawarcia umowy

**4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

* 1. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
	2. posiadają zdolności techniczne i organizacyjne do realizacji zamówienia,
	3. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

**5. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT**Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (ocena ofert nastąpi wg kryteriów opisanych poniżej)

| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga (%)** | **Maksymalna liczba punktów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto oferty (C) | 100% | 100 |

%=1 punkt

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium oceny jest równa określonej wadze kryterium w %. Punkty będą przyznawane poszczególnym ofertom wg następujących zasad:

**Opis sposobu dokonywania oceny** kryterium „Cena brutto oferty” (C) - waga 100%, liczone wg wzoru:

*Najniższa cena brutto spośród badanych ofert*

 *C = --------------------------------------------------------------------- x 100*

*Cena brutto badanej oferty*

Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium wynosi 100.

**Opis sposobu obliczania ceny brutto:**

* Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
* Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT – jeśli dotyczy). W formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.
* Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**6. UWAGI**

1) Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższy wynik oceny oferty uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4) Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Zamawiający, dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają rażąco niską cenę. W przypadku, gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wzywać Wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert. Zamawiający może ograniczyć wezwania do wybranego Wykonawcy /Wykonawców.

7) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, lub złożyli oświadczenia, dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegać rozpatrzeniu albo zaistnieją przesłanki nieudzielenia zamówienia.

8) W okolicznościach określonych w ppkt 7) Zamawiający zażąda złożenia wymaganych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

9) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt. 8) nie złoży na wezwanie Zamawiającego,
w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego ofercie przyznano największą liczę punktów, ppkt. 7) stosuje się odpowiednio.

10) Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.

11) Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający może wezwać do ich uzupełniania.

12) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13) Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji Zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie.

14) Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

15) W formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

16) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

17) Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania należy kierować na adres e-mail:

 Kamila.banasinska@sejmik.kielce.pl

 Zamawiający informuje, że pytania do niniejszego Zapytania ofertowego można składać do dnia 11.06.2021 r., do godz. 10.00

1. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez zamawiającego zapytania ofertowego.

19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach, gdy:

* 1. powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
	2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
	3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
	4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
		1. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentu niż wskazane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, co wynika z możliwości finansowych Zamawiającego.**
		2. **W przypadku gdy łączna wartość asortymentu będzie niższa niż jego szacowana wartość, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia jego ilości po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości z wybranym Wykonawcą. W przypadku braku możliwości realizacji zwiększonej ilości zamówienia przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę, dopuszcza się możliwość uzupełnienia ilości o jaką zostanie zwiększone zamówienie, przez Wykonawcę/Wykonawców, którego oferta została oceniona jako kolejna na liście.**
		3. Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego; (załączniki nr 1).

**7. KLAUZULA INFORMACYJNA**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Świętokrzyskie ‑ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel: 41/342-15-30 fax: 41/344-52-65, mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel: 41/342‑14-87, fax: 41/342-10-28, mail: iod@sejmik.kielce.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania niniejszego postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
	* + 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
			2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
			3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM**

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się drogą e-mail lub telefonicznie.

Osoby upoważnione do kontaktu:

**Kamila Banasińska**, telefon 41 342 18 74

adres e-mail: kamila.banasinska@sejmik.kielce.pl

Sporządzający:

09.06.2021r. K. Banasińska - ………………………….

Akceptujący:

09.062021r. M.Brelski – …………………………

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz załącznikami – protokołem odbioru.

1. Wykaz laboratoriów notyfikowanych (jednostek notyfikowanych) znajduje się na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main> [↑](#footnote-ref-1)