Podzamcze, dnia 9 czerwca 2022 r.

DZP.III.272.2.132.2022

***Wszyscy uczestnicy postępowania***

***Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym na: „Zakup zamrażarek   
i chłodziarek laboratoryjnych”.***

***Przedmiot zamówienia finansowany w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim.”***

***Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert***

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących w/w postępowania, Zamawiający przekazuje poniżej ich treść wraz z odpowiedziami.

**Pytania:**

Zadanie I Zamrażarka laboratoryjna pionowa 4 sztuki

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 356 l?

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie z czynnikiem chłodniczym: R290?

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu energii: 3,2 kWh/24H?

4. Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy znamionowej 3,4 A?

5. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych:  600x700x1865 mm (S x G x W)?

6. Czy zamawiający dopuści urządzenie o izolacji 80 mm

7. Czy zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatur: -15 st. C do -25 st. C?

8. Czy zamawiający dopuści wyświetlacz temperatury zewnętrzny LED?

9. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu awarii zasilania?

10, Czy zamawiający dopuści urządzenie bez podanych danych o fluktuacji i gradiencie? Karta katalogowa producenta nie zawiera tych danych.

11. Czy zamawiający dopuści urządzenie z 5 regulowanymi półkami drucianymi i 1 koszem drucianym zamiast szuflad i półek wykonanych z płyty parownika?

12. Czy zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 14,5 kg, a kosza 20 kg?

13. Czy zamawiający odejdzie od wymogu ergonomicznego uchwytu drążkowego z mechaniką otwierania drzwi?

14. Czy zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali malowanej?

Zadanie II Chłodziarka laboratoryjna  pionowa 4 szt.

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 437 l?

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu energii: 1,9 kWh/24H?

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o ciężarze 93 kg?

4. Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy znamionowej 0,9 A?

5. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych:  600x700x1865 mm (S x G x W)?

6. Czy zamawiający dopuści urządzenie o izolacji 50 mm?

7. Czy zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatur: +2 st C do +8 st. C?

8. Czy zamawiający dopuści wyświetlacz temperatury zewnętrzny LED?

9. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu awarii zasilania?

10, Czy zamawiający dopuści urządzenie bez podanych danych o fluktuacji i gradiencie? Karta katalogowa producenta nie zawiera tych danych.

11. Czy zamawiający dopuści urządzenie z 5 regulowanymi półkami drucianymi i 1 koszem drucianym zamiast 6 półek, w tym 5 szt. wykonanych ze szkła?

12. Czy zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 15 kg, a kosza 22 kg?

13. Czy zamawiający odejdzie od wymogu ergonomicznego uchwytu drążkowego z mechaniką otwierania drzwi?

14. Czy zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali malowanej?

**Odpowiedzi:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarki i chłodziarki o powyższych parametrach.

**Pytanie:**

W związku z tym, że terminy dostaw u producenta urządzeń chłodniczych są od 2022 roku znacznie wydłużone nawet do kilkunastu tygodni to nie jest możliwy termin dostawy w przeciągu 14 dni od otwarcia ofert, dlatego zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni   
z uwzględnieniem możliwości dostawy wcześniejszej. Jest to realny termin dostawy zapewniający Państwu otrzymanie ofert od różnych dostawców co zapewni , spełnienie warunków uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu.