**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu śladów gumy i oznakowania poziomego z nawierzchni sztucznej  na lotnisku w Masłowie Pierwszym  **przy ulicy Jana Pawła II 9.**
2. Przedmiotem usługi będzie usunięcie przez Wykonawcę:
3. gumy z nawierzchni sztucznych drogi startowej (DS1) lotniska Masłów, wraz z nawrotniami, (PDS1-pas drogi startowej) metodą hydrodynamiczną, przy użyciu pomp wysokociśnieniowych, w sposób nie naruszający konstrukcji nawierzchni. Usunięcie gumy ma obejmować we wskazanym przez Zamawiającego obszarze o powierzchni
ok. 4 500 m2.;
4. oznakowania poziomego (szewrony - szt 4, oznakowanie krawędzi – 10 prostokątów po ok. 20 m2 każdy) na wskazanych obszarach o łącznej powierzchni ok. 300 m2;
5. środkiem czyszczącym będzie woda o ciśnieniu 1500-2500 barów;
6. urządzenia wykorzystywane do usuwania gumy będą wyposażone
w instalację przeznaczoną do natychmiastowego odsysania gromadzenia materiału pochodzącego z usuwania gumy i farby;
7. wydajność całkowita przy usuwaniu gumy musi wynosić przynajmniej 400 m2/h; dopuszcza się osiągnięcie takiej wydajności przy pracy więcej niż jednego urządzenia;
8. usuwanie śladów gumy oraz oznakowania poziomego musi odbywać się bez naruszenia/uszkodzenia struktury nawierzchni, lamp, szczelin dylatacyjnych;
9. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia bez przerywania działalności operacyjnej lotniska;
10. Wykonawca na własny koszt wywiezie z lotniska i zutylizuje wszelkie pozostałości po wykonanych pracach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający utylizację materiału pochodzącego z usuwania gumy;
11. Zalecana wizja lokalna terenu.