Załącznik nr 1

„REMONT W CKZiU W MORAWICY: MALOWANIE KORYTARZA 
I POMIESZCZEŃ, MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO I WYMIANA DRZWI”

Zakres prac:

1. Malowanie ścian i sufitu:

- korytarz I piętro i ściana półpiętra: 280 m2

- dwa pomieszczenia księgowości I piętro: 97,2 m2

- toaleta I piętro: 35,4 m2

Wykonanie robót obejmuje uzupełnienie ubytków w ścianach, gruntowanie podłoża gruntem szczepnym, szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą Caparol, zakrycie w jednym z pomieszczeń księgowości koloru pomarańczowego

2. Montaż narożników aluminiowych – korytarz I piętro

3. Wzmocnienie popękanych ścian flizeliną – korytarz I piętro

4. Likwidacja ościeżnicy i obrobienie otworu – korytarz I piętro

5. Wykucie butelki na części korytarza długiego od wejścia i schodów około 14 mb

6. Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na części powierzchni około 50 m2 – korytarz I piętro

7. Wyciągnięcie poniżej kabli z sufitu i ponowny montaż lamp – korytarz I piętro

8. Zakup i wymiana 1 szt drzwi w kolorze podobnym do obecnych - korytarz I piętro

Prace remontowe Wykonawca będzie realizował od poniedziałku do czwartku, 
w godzinach pracy szkoły (7:00 – 15:00).

Wykonanie remontu najpóźniej do 12.12.2024 r.