Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl

Załącznik nr 9 do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DPI.272.07.10.2016

Dostawa materiałów i odczynników do Biobanku Świętokrzyskiego

Zadanie I. Dostawa odczynników dedykowanych do aparatu BD Bactec, BD FACSCalibur oraz Phoenix

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża mikrobiologiczne BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium (wzbogacony bulion z hydrolizatem sojowo-kazeinowym i CO2 oraz żywicą) do hodowli i wykrywania drobnoustrojów tlenowych we krwi, zwiększające możliwość ich wykrycia u pacjentów leczonych antybiotykami lub równoważne dedykowane dla aparatu BD BACTEC FX. Wymagane dołączenie certyfikatu. Termin ważności minimum 8 m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego. | Op. 50szt. | 2 |  |
| 2. | Podłoża mikrobiologiczne BD BACTEC PLUS Anaerobic/F Medium (zredukowany, wzbogacony bulion z hydrolizatem sojowo-kazeinowym i CO2 oraz żywicą) do hodowli i wykrywania drobnoustrojów beztlenowych (bakterii i drożdżaków) we krwi, zwiększające możliwość ich wykrycia u pacjentów leczonych antybiotykami lub równoważne dedykowane dla aparatu BD BACTEC FX. Wymagane dołączenie certyfikatu. Termin ważności minimum 8 m-cy od daty dostarczenia do Zamawiającego. | Op. 50szt. | 2 |  |
| 3. | CaliBrite 3 Zestaw mikrosfer wyznakowanych 3 różnymi fluorochromami (FITC, PE, PerCP) oraz niewyznakowanych lub równoważny dedykowany dla aparatu BD FACS Calibur. | Op. | 4 |  |
| 4. | BD Stem Cell Control Kit, krew kontrolna do CD34+ 2 poziomy - niski ok. 10 komórek/µl i wysoki ok. 35 komórek/µ rekomendowana do zestawu BD Stem Cell Enumeration Kit lub równoważna dedykowana dla aparatu BD FACS Calibur | Op. | 8 |  |
| 5. | FACSFlow Sheath Fluid płyn roboczy niezbędny do pracy cytometru lub równoważny dedykowany dla aparatu BD FACS Calibur. | Op. 20l | 4 |  |
| 6. | Zestaw BD Stem Cell Enumeration Kit do oznaczenia liczby żywych komórek CD34+ oraz ustalenia odsetka komórek CD34+ we wszystkich żywych leukocytach. Zestaw zawiera 50 probówek trucount, przeciwciała CD45-FITC/CD34-PE, 7-ADD oraz bufor do lizy erytrocytów lub równoważny dedykowany do aparatu BD FACS Calibur | Op. | 4 |  |
| 7. | FACSClean płyn myjący lub równoważny dedykowany do aparatu BD FACSCalibur. | Op. | 1 |  |
| 8. | Panel do identyfikacji bakterii Gram dodatnich dedykowany do aparatu Phoenix lub równoważny | Op. | 2 |  |
| 9. | Panel do identyfikacji bakterii Gram dodatnich dedykowany do aparatu Phoenix lub równoważny | Op. | 2 |  |
| 10. | Bulion ID do identyfikacji dedykowany do aparatu Phoenix lub równoważny. | Op. | 1 |  |
| 11. | System środowiskowy do wytwarzania atmosfery beztlenowej. Zestaw zawierający saszetkę, wskaźnik oraz torebkę | Op. | 2 |  |

Zadanie II.  Materiały dedykowane do instrumentów Sepax i Smart-Max

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do sterylnej preparatyki komórek macierzystych krwi pępowinowej w układzie zamkniętym. Każdy zestaw powinien być sterylny. Powinien składać się z komory separacyjnej- strzykawkowej o pojemności co najmniej 220ml +/-5% do której trafia materiał wejściowy i na zasadzie wirowania i odpowiedniego frakcjonowania a następnie transferu frakcji krwi, zapewnia preparatykę komórek macierzystych do formatu worka kriogenicznego o pojemności całkowitej 25 ml+/-5%, składającego się z dwóch części : 5 ml i 20ml. Zestaw powinien być kompatybilny z instrumentem Sepax-2. Wymagane dostarczenie certyfikatu. Data ważności minimum 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego | Szt. | 24 |  |
| 2. | Sterylne zestawy przyłączeniowe, łączące strzykawki wypełnione DMSO z pompami perystaltycznymi urządzenia. Zestawy powinny być kompatybilne z instrumentem Smart-Max. Wymagane dostarczenie certyfikatu. Data ważności minimum 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego | Szt. | 48 |  |

Zadanie III Dostawa odczynników dedykowanych do aparatu biochemicznego Accent-200

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Accent-200 CHOL niezbędny do oznaczenia stężenia cholesterolu całkowitego lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200, | Op. | 1 |  |
| 2. | Zestaw Accent-200 HDL Direct niezbędny do oznaczenia stężenia cholesterolu HDL lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 3. | Zestaw Accent-200 TG niezbędny do oznaczenia stężenia trójglicerydów lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 4. | Zestaw Accent-200 ALBUMIN niezbędny do oznaczenia stężenia albumin lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 4 |  |
| 5. | Zestaw Accent-200 CALCIUM niezbędny do oznaczenia stężenia jonów wapnia lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 3 |  |
| 6. | Zestaw Accent-200 MG niezbędny do oznaczenia stężenia jonów magnezu lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 5 |  |
| 7. | Zestaw Accent-200 PHOSPHORUS niezbędny do oznaczenia stężenia jonów fosforanowych lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 4 |  |
| 8. | Zestaw Accent-200 FERRUM niezbędny do oznaczenia stężenia jonów żelaza lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 9. | Zestaw Accent-200 CRP Ultra niezbędny do wysokoczułego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 4 |  |
| 10. | Materiał kontrolny, surowica kontrolna do diagnostyki białek specyficznych lub równoważna dedykowana do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 11. | Kalibrator CRP Ultra lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 12. | Materiał kontrolny, surowica kontrolna SERUM HN lub równoważna dedykowana do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 13. | Materiał kontrolny, surowica kontrolna SERUM HP lub równoważna dedykowana do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 14. | Kalibrator HDL/LDL lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 15. | Kalibrator, Multicalibrator Level 1 lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 16. | Kalibrator, Multicalibrator Level 2 lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |
| 17. | Roztwór czyszczący, Accent-200 Acid Washing Solution lub równoważny dedykowany do analizatora biochemicznego Accent-200 | Op. | 1 |  |

Zadanie IV. Dostawa podłoży mikrobiologicznych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryptic Soy Agar gotowe podłoże na płytkach standardowych (∅ 90 mm) z neutralizatorami środków dezynfekcyjnych, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 2 miesiące licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | Szt. | 200 |  |
| 2. | MRS kompletne podłoże agarowe sypkie do sporządzenia, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 30 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | g | 500 |  |
| 3. | Sabouraud z chloramfenikolem lub chloramfenikolem i gentamycyną kompletne podłoże agarowe sypkie do sporządzenia, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 30 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | g | 500 |  |
| 4. | Schaedler kompletne podłoże agarowe sypkie do sporządzenia, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 30 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | g | 500 |  |
| 5. | Columbia kompletne podłoże agarowe sypkie do sporządzenia, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 30 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | g | 500 |  |
| 6. | Champman kompletne podłoże agarowe sypkie do sporządzenia, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 30 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | g | 1000 |  |
| 7. | Schaedler agar gotowe podłoże na płytkach standardowych (∅ 90 mm), wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 2 miesiące licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | Szt. | 100 |  |
| 8. | Kompletne podłoże agarowe sypkie do sporządzenia dedykowane do hodowli Streptococcus, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 30 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | g | 500 |  |
| 9. | Agar wzbogacony kompletne podłoże agarowe sypkie do sporządzenia, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 30 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | g | 500 |  |
| 10. | Bulion zwykły butelkowany gotowy do rozlewania, w butelkach po 500 ml, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 10 miesięcy licząc od dnia dostarczenia podłoża do siedziby Zamawiającego | ml | 500 |  |

Zadanie V. Dostawa testów biochemicznych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny zestaw testu biochemicznego wraz z niezbędnymi mediami i odczynnikami do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych oraz akcesoriami i/lub odczynnikami wymaganymi do odczytu testu, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia testów do siedziby Zamawiającego | Szt. | 100 |  |
| 2. | Kompletny zestaw testu biochemicznego wraz z niezbędnymi mediami i odczynnikami do identyfikacji drobnoustrojów z grupy gronkowców/mikrokoków oraz akcesoriami i/lub odczynnikami wymaganymi do odczytu testu, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia testów do siedziby Zamawiającego | Szt. | 100 |  |
| 3. | Kompletny zestaw testu biochemicznego wraz z niezbędnymi mediami i odczynnikami do identyfikacji drobnoustrojów z grupy paciorkowców i pokrewnych oraz akcesoriami i/lub odczynnikami wymaganymi do odczytu testu, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia testów do siedziby Zamawiającego | Szt. | 100 |  |
| 4. | Kompletny zestaw testu biochemicznego wraz z niezbędnymi mediami i odczynnikami do identyfikacji drobnoustrojów z grupy pałeczek Gram(-) oraz akcesoriami i/lub odczynnikami wymaganymi do odczytu testu, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia testów do siedziby Zamawiającego | Szt. | 100 |  |
| 5. | Kompletny zestaw testu biochemicznego wraz z niezbędnymi mediami i odczynnikami do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych/mikroaerofilnych oraz akcesoriami i/lub odczynnikami wymaganymi do odczytu testu, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia testów do siedziby Zamawiającego | Szt. | 100 |  |

Zadanie VI. Dostawa barwników i suplementów mikrobiologicznych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna, odwłókniona krew barania do suplementacji podłoży, butelkowana po 50 ml, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej, data ważności przynajmniej 18 dni licząc od dnia dostarczenia suplementu do siedziby Zamawiającego | ml | 2000 |  |
| 2. | Kompletny zestaw barwników i odczynników niezbędny do wykonania pełnego barwienia Grama, objętość każdego odczynnika przynajmniej 200 ml lub 2x100 ml, wymagane dostarczenie certyfikatu danej partii produkcyjnej. | Op. | 1 |  |

Zadanie VII. Dostawa DMSO

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe 55% DMSO, 5% Dekstran-40, fiolka 7,2-8 ml, wymagane dostarczenie certyfikatu. Produkt do krioprezerwacji. | Szt. | 150 |  |

Zadanie VIII. Dostawa środków dezynfekcyjnych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa rodzaje środka do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, każdy na bazie innych substancji czynnych, gotowe do użycia. Czas działania dla HIV, HBV i HCV do 1 minuty. Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Poliomawirus), opakowanie butelka 1 l ze spryskiwaczem, wymagane dostarczenie karty charakterystyki oraz certyfikatu od producenta. | Szt. | 100 (50+50) |  |
| 2. | Środek do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Norowirus, Vacciniawirus, Poliomawirus), opakowanie kanister 5 l z pompką dozującą, wymagane dostarczenie karty charakterystyki oraz certyfikatu od producenta. | Szt. | 5 |  |
| 3. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcją o wymiarach ok. 10 cm x 10cm; | Szt. | 1000 |  |
| 4. | Preparat na bazie nadwęglanu sodu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Opakowanie 1,5 kg. | Szt. | 5 |  |

Zadanie IX. Dostawa zestawów do oznaczenia p-ciał anty-HIV

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diagnostyczny (IVD) test immunoenzymatyczny (ELISA) do wykrywania przeciwciał anty-HIV 1 (w tym grupy O) i anty-HIV 2 oraz antygenu p24 (test COMBO) w surowicy krwi ludzkiej firmy DiaSorin lub równoważny. Zestaw zawierający płytkę 96-dołkową (12 wyłamywanych stripów x 8 dołków okrągłodennych przezroczystych). Płytka winna być jedną ze wykazanych w dołączonym do SIWZ Załączniku nr 10. W związku z powyższym Wykonawca powinien uzupełnić wspomniany Załącznik poprzez zaznaczenie płytki używanej w teście. Zestaw powinien zawierać komplet wszystkich niezbędnych odczynników. Zestaw powinien charakteryzować się swoistością na poziomie minimum 99,5%. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania aplikacji procesowej w siedzibie Zamawiającego na udostępnionym przez niego sprzęcie (czytnik płytek Tecan Infinite M200PRO, automatyczna płuczka mikropłytek Tecan hydroFLEX) oraz sprawdzenia poprawności działania testu na własny koszt. Wykonawca winien przedstawić dowody, iż oferowane zestawy używane są/były w laboratoriach medycznych działających w obrębie szpitali/klinik/przychodni zakaźnych, bądź wykonywały na ich zlecenie badania. | Szt. | 10 |  |

Zadanie X. Dostawa zestawów do izolacji DNA

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do izolacji genomowego DNA metodą grawitacyjną bez użycia wirówki z krwi świeżej lub mrożonej, wielkość próbki: 20-100 µl; roztwory do elucji: bufor o wysokim pH, bez precypitacji etanolem, DNA gotowy do użycia bezpośrednio po elucji, dostarczany wraz z proteinazą K gotową do użycia; zestaw z minimalną datą ważności równą rok od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego; nr katalogowy zestawu A&A Biotechnology: 101-100 lub równoważny. Opakowanie 100 izolacji. | Izolacja | 500 |  |

Zadanie XI. Dostawa odczynników dedykowanych do fluorymetru Quantus

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik dedykowany do fluorymetru Quantus (Promega) zawierający barwnik fluorescencyjny wiążący DNA, który umożliwia czuły pomiar niskich stężeń dsDNA | pomiar | 500 |  |
| 2. | Odczynnik dedykowany do fluorymetru Quantus (Promega) zawierający barwnik fluorescencyjny wiążący DNA, który umożliwia czuły pomiar niskich stężeń ssDNA | pomiar | 500 |  |
| 3. | Probówki typu eppendorf o objętości 0,5 ml. dedykowane do fluorymetru Quantus (Promega) | Szt. | 1000 |  |

Zadanie XII. Dostawa zestawów do izolacji cfDNA

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw kolumienkowy przeznaczony do zagęszczania i oczyszczania wolno krążącego DNA, RNA, miRNA, wirusowego DNA i RNA z osocza, surowicy krwi, moczu i innych ubogo komórkowych płynów ciała; wszystkie składniki zestawu muszą mieć przynajmniej 1 rok ważności po dostarczeniu – odpowiednie zapisy muszą być zawarte w manualu producenta; zestaw w wersji probówkowej do użycia z wykorzystaniem pompy wytwarzającej podciśnienie od -800 do -900 mbar; zestaw wystarczający na przeprowadzenie 50 izolacji musi zawierać: 50 mini-kolumn, 50 nakładek na kolumny (tube extenders 20 ml), proteinazę K, nośnik RNA, 5 buforów, złączki do kolektora próżniowego, probówki 1,5 i 2 ml (po 50 sztuk każdego rodzaju); każda kolumna zapakowana oddzielnie; proteinaza K dostarczona w formie rozpuszczonej w specjalnym buforze gwarantującym stabilność odczynnika w temperaturze pokojowej przez 12 miesięcy, co powinno by udokumentowane w instrukcji; nr. katalogowy zestawu QIAGEN: 55114 lub równoważny | izolacja | 50 |  |

Zadanie XIII. Dostawa probówko strzykawek

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neutralne probówko-strzykawki o pojemności 2,6-3ml, niezawierające czynników wykrzepiania ani antykoagulantów | Szt. | 1500 |  |
| 2. | Igły z adapterem kompatybilne do probówko-strzykawek o pojemności 2,6-3ml | Szt. | 1500 |  |
| 3. | Probówko-strzykawki z EDTA-3K do morfologii na ok. 2,6-3 ml, do zamkniętego systemu poboru, kompatybilne z igłą/multiadapterem typu Sangocan 21G (Kabe Labortechnik) | Szt. | 1000 |  |

Zadanie XIV. Dostawa metalowych raków

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowe raki, wykonane ze stali nierdzewnej gr. 1 mm, dedykowane do przechowywania materiału biologicznego w parach ciekłego azotu o temp. -196°C, stanowiące doposażenie obecnie posiadanych przez Zamawiającego raków. Kompatybilne ze zbiornikami do przechowywania komórek macierzystych firmy MVE Chart Biomedical 800 Series - 190 oraz oprogramowaniem Cryobase do archiwizacji próbek w zbiornikach, będących w posiadaniu użytkownika. Każdy rak powinien pomieścić 8 metalowych kaset (8 pięter) o wymiarach wysokość 80 mm x długość 95 mm x szerokość 11 mm umieszczonych pionowo. Raki powinny być wyposażone w przyspawany na górze uchwyt metalowy, zapewniający bezpieczne i wygodne wyciąganie raków ze zbiornika. Na powyższym uchwycie powinna znajdować się tabliczka znamionowa, przyspawana na stałe, z umieszczoną numeracją alfa-numeryczną kolejnych raków w formacie 00A lub 001 (dokładna lista numerów zostanie przesłana wraz z ewentualnym zleceniem wykonania). O wymiarach zbliżonych do obecnie posiadanych raków: wysokość 660 mm x długość 100 mm x szerokość 15 mm, wysokość uchwytu 30 mm. | Szt. | 100 |  |

Zadanie XV. Dostawa materiałów zużywalnych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla produktów określonych w pozycji 7, 8, 9, 10 w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuk a = 1 ochraniacz) | Szt. | 1 600 |  |
| 2. | Diagnostyczne rękawice lateksowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuk a = 1 rękawiczka) | Szt. | 3 000 |  |
| 3. | Diagnostyczne rękawice lateksowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 7 000 |  |
| 4. | Diagnostyczne rękawice lateksowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 9 000 |  |
| 5. | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 3 000 |  |
| 6. | diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 6 000 |  |
| 7. | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |  |
| 8. | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 3 000 |  |
| 9. | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 | Szt. | 10 000 |  |
| 10. | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną, 30 cm/200 m | rolka | 2 |  |
| 11. | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |  |
| 12. | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 300 |  |
| 13. | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 400 |  |
| 14. | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 400 |  |
| 15. | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 200 |  |
| 16. | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |

Zadanie XVI. Dostawa końcówek do pipet i probówek

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki reakcyjne do biologii molekularnej typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, bezbarwne, wolne od RNaz i DNaz, z zabezpieczeniem typu Safe-Lock oraz z płaskim, matowym wieczkiem umożliwiającym oznaczanie prób, pozwalające na mrożenie w temp. ok. -80°C, podlegające sterylizacji termicznej (121°C). Na etapie składania ofert wymagane jest dostarczenie ulotki/informacji od producenta lub opisu potwierdzającego, że oferowany towar spełnia wszystkie w/w wymagania. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wymagane dostarczenie odpowiednich certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu w momencie dostawy. | szt. | 5000 |  |
| 2. | Probówki reakcyjne do biologii molekularnej typu Eppendorf o pojemności 2 ml, bezbarwne, wolne od RNaz i DNaz, z zabezpieczeniem typu Safe-Lock oraz z płaskim, matowym wieczkiem umożliwiającym oznaczanie prób, pozwalające na mrożenie w temp. ok. -80°C, podlegające sterylizacji termicznej (121°C). Na etapie składania ofert wymagane jest dostarczenie ulotki/informacji od producenta lub opisu potwierdzającego, że oferowany towar spełnia wszystkie w/w wymagania. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wymagane dostarczenie odpowiednich certyfikatów kontroli jakości kontroli jakości dla każdej serii produktu w momencie dostawy | szt. | 5000 |  |
| 3. | Końcówki z filtrem, producenta Eppendorf, wolne od RNaz i DNaz, sterylne, do pipet o pojemności 0,5-10 µl (przeznaczone do stosowania z pipetą Eppendorf Research plus) lub równoważne. Na etapie składania ofert wymagane jest dostarczenie ulotki/informacji od producenta lub opisu potwierdzającego, że oferowany towar spełnia wszystkie w/w wymagania. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wymagane dostarczenie odpowiednich certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu w momencie dostawy. Opakowanie jednostkowe pudełko zawierające 96 końcówek | pudełko | 100 |  |
| 4. | Końcówki z filtrem, producenta Eppendorf, wolne od RNaz i DNaz, sterylne, do pipet o pojemności 2-200 µl (przeznaczone do stosowania z pipetą Eppendorf Research plus) lub równoważne. Na etapie składania ofert wymagane jest dostarczenie ulotki/informacji od producenta lub opisu potwierdzającego, że oferowany towar spełnia wszystkie w/w wymagania. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wymagane dostarczenie odpowiednich certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu w momencie dostawy. Opakowanie jednostkowe pudełko zawierające 96 końcówek | pudełko | 200 |  |
| 5. | Końcówki z filtrem, producenta Eppendorf, wolne od RNaz i DNaz, sterylne, do pipet o pojemności 100-1000 µl (przeznaczone do stosowania z pipetą Eppendorf Research plus) lub równoważne. Na etapie składania ofert wymagane jest dostarczenie ulotki/informacji od producenta lub opisu potwierdzającego, że oferowany towar spełnia wszystkie w/w wymagania. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wymagane dostarczenie odpowiednich certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu w momencie dostawy. Opakowanie jednostkowe pudełko zawierające 96 końcówek | pudełko | 100 |  |
| 6. | Probówki do PCR, o objętości 0,2 ml, wolne od DNaz i RNaz, przeźroczyste, z płaskim (preferowane) lub wypukłym wieczkiem, pojedyncze, podlegające sterylizacji termicznej (121°C). Kompatybilne z termocyklerem Mastercycler Nexus firmy Eppendorf. Na etapie składania ofert wymagane jest dostarczenie ulotki/informacji od producenta lub opisu potwierdzającego, że oferowany towar spełnia wszystkie w/w wymagania. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wymagane dostarczenie odpowiednich certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu w momencie dostawy. | Szt. | 5000 |  |

Zadanie XVII. Dostawa materiałów laboratoryjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki typu falkon, o pojemności 15 ml, sterylne z nakrętkami, stożkowodenne, z podziałką, o wymiarach ok. 17x120 mm. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Szt. | 500 |  |
| 2. | Pipety serologiczne, sterylne, pakowane pojedynczo, o pojemności 10 ml, z podziałką. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Szt. | 200 |  |
| 3. | Pipety serologiczne, sterylne, pakowane pojedynczo, o pojemności 25 ml, z podziałką. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Szt. | 200 |  |
| 4. | Szalki Petriego do hodowli mikrobiologicznej, o wymiarach ok. 90x14 mm, sterylne, bez wentylacji, jednorazowe, z polistyrenu. Termin ważności produktu: minimum 3 lata od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Szt. | 1800 |  |
| 5. | Ezy mikrobiologiczne ze stali nierdzewnej (typ W) o średnicy oczka w zakresie od 3 do 5 mm | Szt. | 10 |  |
| 6. | Oprawki (uchwyty) do ezy mikrobiologicznej, długość oprawki ok. 160 mm, (kompatybilne z w/w ezą ze stali nierdzewnej) | Szt. | 4 |  |
|  | Parafilm (szer. 100 mm, dł. 75 m) | Szt. | 5 |  |

Zadanie XVIII. Dostawa odczynników chemicznych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla produktów określonych w pozycji 6, 8, 12, 13, 14 
w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bufor TBE 10x do elektroforezy | L | 2 |  |
| 2. | Woda do biologii molekularnej Wolna od DNaz i RNaz | L | 50 |  |
| 3. | NaOH do biologii molekularnej 10 M | L | 1 |  |
| 4. | Agaroza do biologii molekularnej; w proszku | g | 100 |  |
| 5. | Bufor obciążający do nanoszenia na żel do elektroforezy 6x | ml | Ok. 5 |  |
| 6. | Odczynnik Turka (100 ml: 3% kwas octowy + 1% fiolet krystaliczny) do mikroskopowego oznaczenia liczby krwinek białych. Do diagnostyki in vitro (IVD) | ml | 100 |  |
| 7. | Bufor TE 1X pH 8; do biologii molekularnej | L | 1 |  |
| 8. | Trypan blue 0,4 % do mikroskopowego określania żywotności komórek, do diagnostyki in vitro | ml | 100 |  |
| 9. | Chusteczki do czyszczenia szkieł optycznych bezpyłowe z miękkiej włókniny do ogólnych zastosowań laboratoryjnych | Szt. | 1000 |  |
| 10. | Środki myjące stosowane w biologii molekularnej przeciwko kontaminacji DNA i RNazom | L | 5 |  |
| 11. | Etykiety białe na probówki o objętości 1,5 ml-2 ml, przeznaczone do pracy w temperaturze -196ºC do +121ºC | Szt. | 1000 |  |
| 12. | Odczynnik Drabkina wraz ze standardem cyjanomethemoglobiny do oznaczania stężenia hemoglobiny w osoczu krwi | ml | 1000 + 50 ml standard |  |
| 13. | Barwnik May Grunwalda roztwór 0,25% w metanolu. Do diagnostyki in vitro (IVD) | ml | 500 |  |
| 14. | Barwnik Giemsy roztwór 0,4% w metanolu, pH 6.8. Do diagnostyki in vitro (IVD) | ml | 500 |  |
| 15. | Etanol ultraczysty do analiz 95-97% | L | 10 |  |
| 16. | Marker do elektroforezy Od ok 100pz do ok. 1000 pz | aplikacja | 200 |  |
| 17. | HCl do biologii molekularnej 36,5-38% | L | 1 |  |
| 18. | Barwnik do wizualizacji kwasów nukleinowych w żelu agarozowym w świetle UV (inny niż bromek etydyny) | aplikacja | 500 |  |
| 19. | Rękawice kriogeniczne do pracy w parach ciekłego azotu (-196°C) . Tekstylne, pięciopalcowe, zapewniające ochronę przedramienia i łokcia (długość ok. 50 cm). Posiadające znak CE i spełniające normy: EN 511, EN 388 (parametry mechaniczne: 1-3-2-3), EN 420. Rozmiar: M/9 | para | 1 |  |

Zadanie XIX. Dostawa drenów medycznych

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standardowe dreny medyczne PCV (mogą być pakowane w zwojach bądź w odcinkach min. 15cm), średnica wewnętrzna – 3mm, grubość ścianki do 1mm. Dreny będą sterylizowane i wykorzystywane do jałowego łączenia na zgrzewarce. Same dreny nie muszą być jałowe. | m | 360 |  |

Zadanie XX. Dostawa zestawów do ekspresji oraz HRM PCR dedykowanych do Light Cycler 480

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do syntezy cDNA Gotowy do użycia; zawierający odwrotną transkryptazę oraz wszystkie niezbędne reagenty do syntezy cDNA na matrycy mRNA; synteza do 14kb; Wymagane wsparcie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego przy optymalizacji metody badawczej Minimalna data ważności to koniec grudnia 2016 r. | reakcja | 50 |  |
| 2 | Zestaw do reakcji HRM-PCR Gotowy do użycia; kompatybilny z aparatem LightCycler 480 firmy Roche; gotowy do użycia; zestaw do real-time PCR i analiz krzywych topnienia wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem barwnika ResoLight lub równoważny, do analiz metylacyjnych, genotypowania itp. Wymagane wsparcie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego przy optymalizacji metody badawczej Minimalna data ważności to koniec grudnia 2016 r. | reakcja | 500 |  |
| 3 | Zestaw do analizy ekspresji genów Gotowy do użycia; kompatybilny z aparatem LightCycler 480 firmy Roche; Panele ekspresyjne na płytkach 96 dołkowych (6 płytek przeznaczonych do analizy min. 12 próbek + min. 2 geny referencyjne na każdej płytce), zestaw oparty na sondach typu LNA, hydrolizujących. Sondy zwalidowane przez producenta w warunkach laboratoryjnych. Projektowanie sond przy pomocy bezpłatnego oprogramowania. Na płytce umieszczone zliofilizowane sondy i odpowiednie startery. Zestaw wraz z niezbędnymi, gotowymi do użycia mediami typu hot start zawierającymi FastStart Taq DNA polimerazę (na min. 500 reakcji w 20 µl) Wymagane wsparcie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego przy optymalizacji metody badawczej Minimalna data ważności to koniec grudnia 2016 r. | zestaw | 1 |  |
| 4. | Barwnik typu SYBR Green Odczynnik niezbędny do prawidłowego oznaczania poziomu ekspresji w oparciu o Real-time PCR na aparacie LightCycler480, hot start reaction mix zawierający barwnik typu SYBR Green I i FastStart Taq DNA Polimerazę oraz probówkę z Water PCR Grade. Wymagane wsparcie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego przy optymalizacji metody badawczej Minimalna data ważności to koniec grudnia 2016 r. | reakcja | 500 |  |