

ROPS-II.052.2.2.2020 Kielce 06.07.2020 r.

**Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego**

**z dnia 29.06.2020r. znak: ROPS-II.052.2.2.2020**

**Pytanie od Wykonawcy nr 1**

1. *„Firma … zwraca się z uprzejmą prośbą o ustalenie terminu realizacji umowy w na 20-25 dni od momentu ogłoszenia wyników postępowania. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określił czasu jaki Wykonawca ma na realizację umowy co czyni ją niemożliwą do realizacji w sposób należyty.*

Odpowiedź

* 1. Zamawiający informuje, że został wydłużony ostateczny termin realizacji zamówienia do 31.07.2020 r.

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający nie wprowadzi proponowanych przez Wykonawcę zmian.

**Pytanie od Wykonawcy nr 2**

1. *„Firma …. z siedzibą w … zwraca się z prośbą o określenie czasu jaki wykonawca będzie miał na realizacje umowy. W w/w postepowaniu brak informacji o czasie rozpatrywania ofert przez Zamawiającego, a tym samym niemożliwością jest określenie czasu na realizację.*

*W związku z pandemia koronawirusa, dużym zapotrzebowaniem na wyroby medyczne oraz utrudnienia transportowo – logistyczne prosimy o dodanie zapisu z czasem wykonania umowy w terminie do 3 tygodni.*

Odpowiedź

1. Zamawiający informuje, że został wydłużony ostateczny termin realizacji zamówienia do 31.07.2020 r.

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający nie wprowadzi proponowanych przez Wykonawcę zmian.

**Pytanie od Wykonawcy nr 3**

1. *„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpuszczenie kombinezonu ochronnego z kapturem IV kategorii będącego wyrobem medycznym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz Dyrektywą 93/42/EEC (nie środkiem ochrony indywidualnej) spełniającymi wszystkie wymagania i standardy (EN 14126:2005) określone przez Zamawiającego”.*

Odpowiedź

1. Zamawiający informuje, że kombinezon ochronny z kapturem musi spełniać wymagania zawarte w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>

Tym samym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyboru kombinezonu ochronnego z kapturem nie będącego odzieżą ochronną.

**Pytanie od Wykonawcy nr 4**

1. *„Firma … zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące zapytania do postępowania:*

*Tabela nr 2 pozycja nr 6 Termometr bezdotykowy*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometru bezdotykowego z:*

*Zakresem temperatury: przedmiot 28°C~50°C,*

*przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?*

*Tabela nr 2 pozycja nr 7 Przyłbica ochronna na twarz*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyłbic bez opakowań indywidualnych, pakowanych w kartoniki a 25 sztuk?*

*Tabela nr 2 pozycja nr 7 Przyłbica ochronna na twarz*

*Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy ma na myśli przyłbice ochronne jednorazowego czy wielorazowego użytku?”*

Odpowiedź

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w specyfikacji dotyczącej termometru bezdotykowego.

Zamawiający nie wyraża zgody na pakowanie przyłbic ochronnych na twarz w kartoniki po 25 sztuk. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przyłbice ochronne muszą być pakowane w indywidualne opakowania.

Zamawiający określił parametry w przedmiotowym zapytaniu dla przyłbic ochronnych wielorazowego użytku.