ROPS-II.052.2.6.2020  						            Kielce 08.09.2020 r.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego

z dnia 02.09.2020r. znak: ROPS-II.052.2.6.2020

Pytanie od Wykonawcy nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyłbic bez opakowań indywidualnych, pakowanych w kartoniki a 25 sztuk?

Odpowiedź

- Zamawiający nie dopuszcza przyłbic pakowanych po 25 szt. bez opakowania indywidualnego. Zgodnie z treścią przedmiotowego zapytania ofertowego Zamawiający wymaga, aby przyłbice były pakowane w indywidualne opakowania.

Pytanie od Wykonawcy nr 2

1	W związku z trwającym postępowania znak: ROPS-II.052.2.6.2020 na Generator Ozonu ( Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”. ), prosiłbym o informacje czy Zamawiający dopuszcza zmianę specyfikacji lub możliwość zastosowania sterowania bez wyświetlacza LED/LCD ? Zmiana dotyczy zastąpienia wyświetlacza LED/LCD do regulacji czasu pracy na timer elektromechaniczny i licznika czasu pracy elektromechanicznego?

Generator ozonu produkuje wysoce reaktywny utleniacz w postaci ozonu, który działa szkodliwie i korodująco na elektronikę znajdującą się w urządzeniu. Generator Ozonu wyposażony w elektromechaniczne części pozwala zapewnić dłuższy cykl życia produktu oraz wydłuży jego wydajność pracy. Przy takim rozwiązaniu możemy przyznać 5 lat gwarancji na produkt.

Odpowiedź

- Zamawiający w zapytaniu ofertowym w pkt III „Przedmiot zamówienia” Tabela nr 2 „Podstawowe dane techniczne, materiały i inne opisy” lp. 6 „Generator ozonu” dokonał zmiany zapisu na: wyposażony w wyświetlacz LED/LCD z możliwością ustawienia czasu pracy i/lub timer elektromechaniczny i licznik elektromechaniczny czasu pracy

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza generator ozonu z timer elektromechanicznym i licznikiem elektromechaniczny czasu pracy.

Pytanie od Wykonawcy nr 3

- W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej nt. przetargu dotyczącego generatorów ozonu proszę o informację czy w zakres oferty mogą wejść urządzenia mniejszej mocy spełniające założenia oferty?

Posiadamy w swojej ofercie najlepsze i sprawdzone urządzenia z pełną dokumentacją.

Jesteśmy dostawcą urządzeń i usług m.in. dla: Urzędów, Szpitali, Straży Pożarnej, Teatrów, Klinik, etc.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie realizacyjne oparte również na własnych doświadczeniach i staramy się zawsze doradzić jak najlepsze rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym z zależności od zakresu zastosowań.

Tym samym w przypadku najczęstrzego wykorzystywania urządzeń do ozonowania pomieszczeń do 500m wystarczy moc dużo mniejsza (7000-10000 mg/h).

Urządzenia te dodatkowo, w zależności od opcji mogą posiadać lampę UV lub jonizację powietrza.

W przypadku konieczności użycia urządzeń do większych powierzchni można użyć kilku urządzeń, gdzie suma mocy osiągnie zakładaną przez Państwa.

Czyli lepiej jest zakupić np. 3 urządzenia x 10 000mg/h niż jedno 30 000 mg/h. Dzięki temu możemy np. ozonować 3 mniejsze pomieszczenia jednocześnie, oszczędzają czas.

W zakresie dotyczącym Waszego zapytania dysponujemy urządzeniami spełniającymi kryteria oferty w zakresie 7 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 mg/h.

Profesjonalne urządzenia większej mocy (tzw. przemysłowe z dodatkowymi) posiadamy o mocy 20 000 – 40 000, ale bez wyświetlaczy.

Proszę o informację, czy w ramach zapytania nasza oferta może być brana pod uwagę?

Odpowiedź

- Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu ofertowym określił minimalne wymagania dot. generatora ozonu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza generator ozonu o mniejszej mocy.

Jednocześnie informujemy, że zamawiający w zapytaniu ofertowym w pkt III „Przedmiot zamówienia” Tabela nr 2 „Podstawowe dane techniczne, materiały i inne opisy” lp. 6 „Generator ozonu” dokonał zmiany zapisu na: wyposażony w wyświetlacz LED/LCD z możliwością ustawienia czasu pracy i/lub timer elektromechaniczny i licznik elektromechaniczny czasu pracy

Pytanie od Wykonawcy nr 4

- Czy do pakietów nr 5 ,11,  12, Zamawiający dopuści płyny/żele  do dezynfekcji   posiadające Pozwolenie na obrót produktem biobójczym bez oznaczenia CE.

Oznaczeniom CE  podlegają  np. maszyny, wyroby elektryczne i elektroniczne, zabawki, wyroby ciśnieniowe, budowlane, medyczne i  inne. Nie ma wśród nich żywności, kosmetyków, produktów chemicznych, lekarstw. Te produkty podlegają zupełnie innym unijnym dyrektywom, niezwiązanym z oznakowaniem CE.

Dla preparatów dezynfekujących - (według obowiązujących przepisów) dokumentem dopuszczającym do obrotu produktem biobójczym (dezynfekującym) jest Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedź

- Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem biobójczym oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

Zamawiający nie wymaga  oznaczenia CE  dla płynów/żeli do dezynfekcji rąk (w opakowaniu o pojemności 250 ml), płynów do dezynfekcji powierzchni (w opakowaniu o pojemności 5 litrów), płyn/żel do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni (w opakowaniu o pojemności 1 litra).