

ROPS-II.052.2.7.2020 Kielce 07.09.2020 r.

**Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do zapytania ofertowego**

**z dnia 03.09.2020r. znak: ROPS-II.052.2.7.2020**

Pytanie 1:

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski medycznej 4-warstwowej
w rozmiarze min. 17,2cmx9,5cm – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?”*

Odpowiedź:

Zamawiający w zapytaniu ofertowym w Tabeli 2 *Podstawowe dane techniczne, materiał
i inne opisy* zawarł parametry, jakie powinien spełniać zamawiany asortyment. Widnieje tam zapis, że maska chirurgiczna ma być trójwarstwowa i ma posiadać wymiary mierzone „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu o innych parametrach niż wskazane w zapytaniu ofertowym.