**Załącznik nr 1.1**

ROPS-II.052.2.25.2020 Kielce, dnia 30.10.2020 r.

***Część I - Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu socjalnego – gmina Łopuszno/powiat kielecki***

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla osób/grup/rodzin testujących Model z terenu gminy Łopuszno.

1. **Zakup i dostawa dwóch rotorów**

Zakup i dostawa dwóch sztuk rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.

Parametry techniczne:

* dopuszczalna szerokość: 49 cm - 51 cm,
* dopuszczalna głębokość: 41 cm – 45 cm,
* waga: do 5,5 kg,
* minimalna wysokość osi mechanizmu korbowego od podłoża: 22,2 cm;

Miejsce dostawy: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**2. Zakup i dostawa rampy rozkładanej przenośnej**

Parametry techniczne:

* długość: min 190 cm, max 220 cm
* szerokość wewnętrzna: min 70 cm, max 85 cm
* nośność: min 200 kg, max 400 kg

Rampa powinna zapewniać możliwość łatwego składania i rozkładania, powierzchnia rampy wykonana z antypoślizgowego tworzywa zapewniająca przyczepność wózków inwalidzkich.

Miejsce dostawy: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji usługi: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**3. Zakup i dostawa 80 kompletów kijków do Nordic Walking**

Specyfikacja kijków:

* regulowana długość od 100 do 135 cm umożliwiająca dostosowanie kijków do wzrostu,
* dwusekcyjna budowa,
* wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (takie jak: groty metalowe, gumowe nasadki, nakładki na asfaltowe podłoże, talerzyki przystosowane do marszu w terenie, talerzyki na śnieg i lód),
* regulowane, odpinane paski na nadgarstki,
* ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,
* antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć,
* kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,
* wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,
* waga kompletu maksymalnie do 700 g

Miejsce dostawy: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy**: dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Oczekiwane efekty: poprawa ogólnego stanu zdrowia uczestników zajęć, poprawa kondycji, aktywizacja i integracja społeczna - wzrost poziomu integracji w środowisku seniorów, integracji grupy seniorów z innymi grupami społecznymi, poprawa relacji rodzinnych.

**WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.**