**Załącznik nr 1.4**

ROPS-II.052.2.25.2020 Kielce, dnia 30.10.2020 r.

***Część IV - Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu socjalnego – gmina Wodzisław/powiat jędrzejowski***

 **Zakup i dostawa roweru trójkołowego rehabilitacyjnego dla dziecka**

Zakupie i dostawie roweru trójkołowego rehabilitacyjnego wraz z zamontowanymi koszem na zakupy z tyłu roweru, przeznaczony do rehabilitacji dziecka z rozmaitymi schorzeniami układu ruchu.

Parametry techniczne:

* długość całkowita roweru: 155 -160 cm,
* szerokość roweru: 60 - 67 cm,
* wysokość siodełka od podłoża: 70 - 95 cm,
* wysokość kierownicy od podłoża: 98 - 120 cm,
* waga roweru: do 26 kg,
* maksymalne obciążenie: 100 kg.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

 **Zakup i dostawa łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym**

Zakup, dostawie oraz montaż łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym.

1. Łóżko drewniane – parametry techniczne:
* wymiary: 120 cm x 200 cm,
* łózko z pojemnikiem na pościel,
* ze stelażem,
1. Materac rehabilitacyjny – parametry techniczne:
* wymiary: 120 cm x200 cm,
* grubość materaca 15 cm – 20 cm,
* twardość materaca – h2 do 80 kg,
* materiał pianka-kokos z możliwością wymiany pokrowca.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

**3.** **Pneumatyczne poduszki przeciwodleżynowe do wózka inwalidzkiego – 3 sztuki**

Zakup i dostawa 3 sztuk pneumatycznych poduszek przeciwodleżynowych do wózka inwalidzkiego.

Parametry techniczne:

* poduszka wodoodporna,
* poduszka z pokrowcem,
* wymiary 39,00 cm x 39,00 cm (+/- 2 cm)
* wysokość 5 cm – 8cm,
* dopuszczalne bezpieczne obciążenie 150 kg lub wyższe.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

* + - 1. **Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka**

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka.

Parametry techniczne sprzętu rehabilitacyjnego:

* materac gimnastyczny, antypoślizgowy, wymiary: 200 cm x 120 cm x 5 cm
* huśtawka bocianie gniazdo do rehabilitacji SI

W komplecie cztery liny z możliwością regulacji. Długość: 1080 mm, szerokość: 835 mm, wysokość: 75 mm. Maksymalne obciążenie huśtawki wynosi 150kg.

* huśtawka w kształcie litery T do rehabilitacji SI.

Dane techniczne:

* wysokość całkowita – 80 cm
* długość siedziska – 85 cm
* szerokość siedziska – 20 cm
* średnica słupka – 16 cm
* waga – do 8 kg
* zakres regulacji – 45 cm
* maksymalne obciążenie – 100 kg
* drabinka drewniana rehabilitacyjno-gimnastyczna, wymiary 200 cm x 90 cm,

Drabinka przeznaczona do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. W zestawie komplet okuć do montażu drabinki przy ścianie.

* kliny rehabilitacyjne (mix rozmiarów): 3 sztuki

Kliny – kształtki do rehabilitacji, wykonane z pianki poliuteranowej.

* huśtawka rehabilitacyjna/terapeutyczna typu „grzybek”; miękkie poszycie zabezpieczające; średnica siedziska 60 cm – 77 cm wyrób medyczny. 1 sztuka
* maglownica do terapii zaburzeń integracji sensorycznej z regulacją siły nacisku wałków; wyrób medyczny. 1 sztuka

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

* + - 1. **Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego**

Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego drogowego dla osoby niepełnosprawnej.

Parametry techniczne mini skutera inwalidzkiego:

* Długość całkowita: 123 cm – 145 cm
* Szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm
* Waga: 60 - 65 kg
* Pokonywane wzniesienie: 15°
* Dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe
* Moc wózka: 200 W
* Prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h
* Zasięg: 18 km lub wyższy
* Regulowana wysokość siedziska
* Koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej
* Oświetlenie drogowe

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

* + - 1. **Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław**

Zakup i dostawa sprzętu, które ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Parametry techniczne:

* **balkonik dla dorosłych** **(podpórka inwalidzka czterokołowa – balkonik) z siedziskiem – 2 sztuki**
* wysokość całkowita 75 cm - 92 cm;
* regulacja wysokości uchwytów;
* dopuszczalna waga użytkownika: 110 kg lub wyższa;
* materiał wykonania: aluminium;
* średnica kół około 20 cm
* **ciśnieniomierz naramienny automatyczny: 2 sztuki**

Parametry techniczne

* ciśnieniomierz automatyczny na ramię
* pamięć pomiarów
* zapamiętanie daty i czasu pomiaru
* zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg
* zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę
* dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg
* automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
* wyświetlacz LCD, zasilanie baterie AA, mankiet pomiarowy
* **laska czteropunktowa - czwórnóg rehabilitacyjny: 4 sztuki**

Cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi. Skokowa regulacja wysokości, zakres regulacji od 730 mm do 960 mm, dopuszczalne obciążenie: 100 kg lub wyższe. Ergonomicznie wyprofilowany uniwersalny uchwyt z tworzywa. Waga do 1 kg.

* **kule łokciowe dla dorosłych**: 10 sztuk

Kule przeznaczone dla osób dorosłych, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,75 kg. Nasadka antypoślizgowa.

* **kule łokciowe dla dzieci:** 10 sztuk

Kule przeznaczone dla dzieci, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,55 kg. Nasadka antypoślizgowa.

* **materac przeciwodleżynowy** (wymiary: 200 cm długości x 90 cm szerokości x 10 cm wysokości; maksymalne obciążenie 150 kg) 2 sztuki
* **wózek inwalidzki składany**: 2 sztuki

Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport wózka inwalidzkiego.

* Szerokość wózka w pozycji złożonej: około 26 cm;
* Szerokość wózka w pozycji rozłożonej: 61-67 cm;
* przednie koła skrętne, tylne koła pompowane o średnicy około 60 cm
* pompka do pompowania kół w zestawie
* dopuszczalna waga użytkownika: 120 kg lub wyższe;
* waga: do 19,00 kg;
* produkt medyczny, atestowany
* **rowerek treningowy:** 2 sztuki
* wymiary: długość 90-100 cm x szerokość 49-60 cm x wysokość 136-143 cm
* możliwość regulacji siodełka
* dopuszczalna waga użytkownika: 135 kg lub wyższa
* system oporu: magnetyczny
* kilkustopniowa regulacja oporu
* pomiar pulsu: sensory dotykowy umieszczone na kierownicy
* regulowane siodełko w pionie i poziomie
* wzmocniona stalowa konstrukcja
* rolki transportowe
* antypoślizgowe, samopoziomujące pedały z paskami zabezpieczającymi
* funkcje komputera (wyświetlacz LCD): czas trwania treningu, przebyty dystans, spalone kalorie, prędkość, poziom tętna
* **rotor rehabilitacyjny** (wymiary: długość 35-50 cm x szerokość 38-42 cm x wysokość 23-30 cm, dopuszczalna waga użytkownika: 100 kg lub wyższa): 3 sztuki
* **gruszka rehabilitacyjna** (średnica ok. 90 cm, wysokość ok. 120 cm): 5 sztuk
* **mata piankowa do ćwiczeń**: wymiary: 180 cm x 60 cm x 1,5 cm; 16 sztuk

Mata ma zapewniać komfort w czasie rehabilitacji i/lub ćwiczeń/gimnastyki usprawniających.

* **kijki do Nordic Walking** (10 par długość: 105 cm; 6 par długość 110 cm): łącznie 16 par:
* wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (takie jak: groty metalowe, gumowe nasadki, nakładki na asfaltowe podłoże, talerzyki przystosowane do marszu w terenie, talerzyki na śnieg i lód),
* regulowane, odpinane paski na nadgarstki,
* ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,
* antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć,
* kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,
* wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,
* waga kompletu maksymalnie do 700 g
* **łóżko rehabilitacyjne z materacem piankowym, materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym**:

Opis łóżka:

* płynna regulacja wysokości leża odbywa się za pomocą pilota
* wszystkie funkcje łózka sterowane elektronicznie przy pomocy pilota
* regulacja wysokości tylko od strony głowy (pozycja siedząca) – antytrendelenburg
* wysięgnik i barierki w standardzie
* metalowe leże
* obudowa wykonana z drewna
* system transportowy pozwalający na łatwe przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie
* regulacja wysokości montażu leża w zależności od potrzeb i wzrostu pacjenta
* szerokość całkowita: do 105 cm
* długość całkowita: do 216 cm
* max. obciążenie: 175 kg lub wyższe

Opis materaca przeciwodleżynowego:

* wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżka,
* zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki umożliwiający łatwe utrzymanie czystości.

Opis stolika przyłóżkowego:

* min. 2 kółka posiadające hamulce zaciskowe
* waga do 7 kg,
* zakres regulacji wysokości, wysokość maksymalna do 110 cm
* wymiary blatu 35-40 cm x 55-60 cm
* **bieżnia elektryczna rehabilitacyjna z uchwytem na całej długości powierzchni do chodzenia** - na wysokości 80 - 90 cm; wymiar powierzchni bieżni min.120 cm x 40 cm, regulacja prędkości, czytelny wyświetlacz LCD
* **piłki rehabilitacyjne:** 16 szt. różne rozmiary 45 cm – 3 szt. , 55 cm – 6 szt., 65 cm – 5 szt., 75 cm – 2 szt.

Piłka klasyczna do ćwiczeń ruchowych, wzmacniających, stosowana w rehabilitacji. Piłki wykonane z wysokiej jakości gumy.

Piłki o specjalnej strukturze, która uniemożliwia ślizganie się ciała po jej powierzchni podczas ćwiczeń.

Piłki w zestawie z pompką.

* **taśma rehabilitacyjna**: 16 szt.

Taśma rehabilitacyjna o zwiększonej wytrzymałości o minimalnej długości 1,5 m i minimalnej szerokości 12 cm.

Różna siła oporu: czerwona – słaby opór 6 sztuk, zielona – średni opór 5 sztuk, niebieska – mocny opór 5 sztuk.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 16.12.2020 r. (termin realizacji może ulec zmianie)

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

**WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.**