Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ROPS-II.052.3.11.2020 Kielce 09.11.2020 r.

**Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego z dnia 04.11.2020 roku ZNAK: ROPS-II.052.3.11.2020.**

***Pytanie I:***

**Czy Zamawiający w przedstawionym zestawieniu wymaganych parametrów**

**techniczno-użytkowych dopuści zaoferowanie pulsoksymetru z możliwością pomiaru**

**saturacji w zakresie 70-100% SpO2 z dokładnością przedstawioną poniżej:**

**- 90-100%: +/- 2%,**

**- 70-89%: +/- 3% ?**

***Pytanie II:***

**Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr o zakresie pomiaru saturacji 70-99%?**

***Pytanie III:***

**Czy zamawiający dopuszcza zakres pomiaru saturacji 35-100%**

***Pytanie IV:***

**Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru saturacji 35-100%.**

***Pytanie V:***

**Czy zamawiający pozwoli8 na zaproponowanie pulsoksymetru z zakresem tętna saturacji od 35%do 99%?**

***Pytanie VI:***

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru z zakresem pomiaru saturacji w granicach 35% - 100% .**

***Pytanie nr VII:***

**Zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru , spełniającego opisane parametry posiadający Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 70% - 100%;**

***Pytanie nr VIII:***

**- Czy Zamawiający dopuści wartość wyświetlaną saturacji 35-100% ?**

***Pytanie nr IX:***

**Czy Zamawiający dopuści zakres pulsu 30-240 uderzeń na minutę?**

***Pytanie X:***

**Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru pulsu 30 – 240 bpm**

***Pytanie XI:***

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru z pomiarem tętna w zakresie 30 – 240 ud/min .**

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu zapytania ofertowego w pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt str 3

Było:

„(…) Pulsoksymetr napalcowy – 2500 szt.:

Podstawowe Dane Techniczne:

Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna;

Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 0% - 100%;

Zakres pomiaru pulsu: 30 uderzeń na minutę - 250 uderzeń na minutę;

Ekran LED lub OLED(…)”

Jest:

„(…) Pulsoksymetr napalcowy – 2500 szt.:

Podstawowe Dane Techniczne:

Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna;

Zakres pomiaru saturacji (SpO2): dolna granica min 0% , górna granica min 99% ; +/-2%

Zakres pomiaru pulsu: min 30 uderzeń na minutę – max 240 - 250 uderzeń na minutę;

Ekran LED lub OLED(…)”

**W związku z powyższym dokonuje się zmiany FORMULARZA OFERTY (wzór w załączniku)**

***Pytanie XII:***

**Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie pulsoksymetru z ekranem TFT nie odbiegającym od tego który został opisany w zamówieniu ?**

***Pytanie XIII:***

**Czy zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem LCD?**

Odpowiedź

Powyższe pytania nie stanowią wniosku o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, lecz stanowią wniosek o zmianę jego treści. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innych produktów niż te opisane w Zapytaniu.

***Pytanie XIV:***

**Czy Zamawiający dopuści menu w języku polskim?**

***Pytanie XV***

**Prosimy o dopuszczenie intuicyjnego menu w języku angielskim.**

***Pytanie XVI***

**Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogów komunikacji urządzenia w języku polskim.**

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zamawiający wymaga aby wyświetlane komunikaty były w języku polskim.

***Pytanie XVII***

**Czy Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr, w którym wyświetlanie siły pulsu jest możliwe w aplikacji na IOS/Android (po podłączeniu bezprzewodowym Bluetooth )**

***Pytanie XVIII***

**Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie wyświetlające komunikatów tekstowych?**

**Pytanie nr 2:**

**Dotyczy zapisu :**

**§ 5 Kary umowne**

**1. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy:**

**a. za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczonego po upływie umownego terminu,**

**b. za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu części przedmiotu umowy -**

**w wysokości 0,5% wartości brutto części zamówienia, dostarczonego przez Wykonawcę po upływie umownego terminu, obliczonego na podstawie oferty Wykonawcy.**

**2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy.**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na :**

**§ 5 Kary umowne**

**2. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy:**

**c. za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczonego po upływie umownego terminu,**

**d. za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu części przedmiotu umowy -**

**w wysokości 0,1% wartości brutto części zamówienia, dostarczonego przez Wykonawcę po upływie umownego terminu, obliczonego na podstawie oferty Wykonawcy.**

**3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy.**

***Pytanie XIX***

**Zwracamy się z prośbą o dopisanie wymogu załączenia do oferty min trzech dostaw w wysokości co najmniej 100 000,00 zł każda na wyroby medyczne.**

***Pytanie XX***

**Czy zamawiający zrezygnuje z paszportu technicznego jeżeli producent nie wymaga przeglądów okresowych?**

Odpowiedź:

Powyższe pytania nie stanowią wniosku o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, lecz stanowią wniosek o zmianę jego treści. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innych produktów niż te opisane w Zapytaniu.

***Pytanie XXI***

**Prosimy o dopuszczenie ekranu OLED**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zgodnie z pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 1. Zamawiający dopuszcza Ekran LED i OLED. W związku z powyższym dokonuje się zmiany FORMULARZA OFERTY (wzór w załączniku)

***Pytanie XXII***

**Ze względu na drugą falę pandemii wirusa SARS CoV-2 zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy na :**

* **preferowany czas dostawy przez Zamawiającego : 14 dni**
* **dopuszczalny termin dostawy : max 21 dni**

***Pytanie XXIII***

**Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na  przedłużenie  terminu dostawy do  25 dni od daty podpisania umowy ?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zgodnie z pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 2 Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

***Pytanie XXIV***

**Zwracamy się z prośbą o dodanie wymogu dotyczącego Jednostki Notyfikującej tj. wydającej certyfikat CE by znajdowała się na liście do tego uprawnionych przez Komisję Europejską.**

Odpowiedź

Zamawiający w pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 1 wskazał minimalne warunki do spełnienia.

***Pytanie XXV***

**Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający wymaga wypełnionego paszportu technicznego w formie ,,książeczki '' zawierającej minimum : nazwę odbiorcy , typ model urządzenia , datę produkcji itd.**

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby paszport techniczny zawierał minimum podstawowe dane i parametry pracy urządzenia, uwagi dotyczące jego instalacji oraz warunków pracy i zasad bezpiecznej obsługi.