Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim”  realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ROPS-II.052.3.11.2020  							Kielce 09.11.2020 r.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego z dnia 04.11.2020 roku ZNAK: ROPS-II.052.3.11.2020.

Pytanie I:

Czy Zamawiający w przedstawionym zestawieniu wymaganych parametrów

techniczno-użytkowych dopuści zaoferowanie pulsoksymetru z możliwością pomiaru

saturacji w zakresie 70-100% SpO2 z dokładnością przedstawioną poniżej:

- 90-100%: +/- 2%,

- 70-89%: +/- 3% ?

Pytanie II:

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr o zakresie pomiaru saturacji 70-99%?

Pytanie III:

Czy zamawiający dopuszcza zakres pomiaru saturacji 35-100%

Pytanie IV:

Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru saturacji 35-100%.

Pytanie V:

Czy zamawiający pozwoli8 na zaproponowanie pulsoksymetru z zakresem tętna saturacji od 35%do 99%?

Pytanie VI:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru z zakresem pomiaru saturacji w granicach 35% - 100% .

Pytanie  nr VII:

Zwracamy się do Państwa z  prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru , spełniającego opisane  parametry  posiadający  Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 70% - 100%;

Pytanie  nr VIII:

- Czy Zamawiający dopuści wartość wyświetlaną saturacji 35-100% ?

Pytanie  nr IX:

Czy Zamawiający dopuści zakres pulsu  30-240 uderzeń na minutę?

Pytanie X:

Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru pulsu 30 – 240 bpm

Pytanie XI:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru z pomiarem tętna w zakresie 30 – 240 ud/min .

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu zapytania ofertowego w pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt str 3

Było:

„(…) Pulsoksymetr napalcowy – 2500 szt.:

Podstawowe Dane Techniczne:

Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna;

Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 0% - 100%;

Zakres pomiaru pulsu: 30 uderzeń na minutę - 250 uderzeń na minutę;

Ekran LED lub OLED(…)”

Jest:

„(…) Pulsoksymetr napalcowy – 2500 szt.:

Podstawowe Dane Techniczne:

Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna;

Zakres pomiaru saturacji (SpO2): dolna granica min 0% , górna granica min 99% ; +/-2%

Zakres pomiaru pulsu: min 30 uderzeń na minutę – max 240 - 250 uderzeń na minutę;

Ekran LED lub OLED(…)”

W związku z powyższym dokonuje się zmiany FORMULARZA OFERTY (wzór w załączniku)

Pytanie XII:

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie pulsoksymetru z ekranem TFT nie odbiegającym od tego który został opisany w zamówieniu ?

Pytanie XIII:

Czy zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem LCD?

Odpowiedź

Powyższe pytania nie stanowią wniosku o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, lecz stanowią wniosek o zmianę jego treści. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innych produktów niż te opisane w Zapytaniu.

Pytanie XIV:

Czy Zamawiający dopuści menu w języku polskim?

Pytanie XV

Prosimy o dopuszczenie intuicyjnego menu w języku angielskim.

Pytanie XVI

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogów komunikacji urządzenia w języku polskim.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zamawiający wymaga aby wyświetlane komunikaty były w języku polskim.

Pytanie XVII

Czy Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr, w którym wyświetlanie siły pulsu jest możliwe w aplikacji na IOS/Android (po podłączeniu bezprzewodowym Bluetooth )

Pytanie XVIII

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie wyświetlające komunikatów tekstowych?

Pytanie  nr 2:

Dotyczy zapisu :

§ 5 Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy:

a.	za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczonego po upływie umownego terminu,

b.	za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu części przedmiotu umowy -

w wysokości 0,5% wartości brutto części zamówienia, dostarczonego przez Wykonawcę po upływie umownego terminu, obliczonego na podstawie oferty Wykonawcy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy.

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zmianę zapisów   na :

§ 5 Kary umowne

2.  Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy:

c.	za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczonego po upływie umownego terminu,

d.	za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu części przedmiotu umowy -

w wysokości 0,1% wartości brutto części zamówienia, dostarczonego przez Wykonawcę po upływie umownego terminu, obliczonego na podstawie oferty Wykonawcy.

3.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy.

Pytanie XIX

Zwracamy się z prośbą o dopisanie wymogu załączenia do oferty min trzech dostaw w wysokości co najmniej 100 000,00 zł każda na wyroby medyczne.

Pytanie XX

Czy zamawiający zrezygnuje z paszportu technicznego jeżeli producent nie wymaga przeglądów okresowych?

Odpowiedź:

Powyższe pytania nie stanowią wniosku o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, lecz stanowią wniosek o zmianę jego treści. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innych produktów niż te opisane w Zapytaniu.

Pytanie XXI

Prosimy o dopuszczenie ekranu OLED

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zgodnie z pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 1. Zamawiający dopuszcza Ekran LED i OLED. W związku z powyższym dokonuje się zmiany FORMULARZA OFERTY (wzór w załączniku)

Pytanie XXII

Ze względu na drugą falę pandemii wirusa SARS CoV-2 zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy na :

- preferowany czas dostawy przez Zamawiającego : 14 dni

- dopuszczalny termin dostawy : max 21 dni

Pytanie XXIII

Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na  przedłużenie  terminu dostawy do  25 dni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zgodnie z pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 2 Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie XXIV

Zwracamy się z prośbą o dodanie wymogu dotyczącego Jednostki Notyfikującej tj. wydającej certyfikat CE by znajdowała się na liście do tego uprawnionych przez Komisję Europejską.

Odpowiedź

Zamawiający w pkt II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ppkt 1 wskazał minimalne warunki do spełnienia.

Pytanie XXV

Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający wymaga wypełnionego paszportu technicznego w formie ,,książeczki '' zawierającej minimum : nazwę odbiorcy , typ model urządzenia , datę produkcji itd.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby paszport techniczny zawierał minimum podstawowe dane i parametry pracy urządzenia, uwagi dotyczące jego instalacji oraz warunków pracy i zasad bezpiecznej obsługi.