Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim”  realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ROPS-II.052.3.11.2020  							Kielce 10.11.2020 r.

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego z dnia 04.11.2020 roku ZNAK: ROPS-II.052.3.11.2020.

Pytanie I:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogów komunikacji urządzenia w języku polskim.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby menu było w języku polskim za wyjątkiem powszechnie stosowanych jednostek medycznych:  %SpO2 (poziom saturacji %), PR bpm (wartość pulsu, bpm liczba uderzeń na minutę).

Pytanie II:

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr napalcowy o poniższych parametrach na zasadach

równoważności:

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

• zintegrowany czujnik dla dzieci i dorosłych

• pomiar SpO2 i pulsu

• duże, cyfrowe wyświetlacze LED

• 3-kolorowy wskaźnik perfuzji

• nie zawiera lateksu i ołowiu

• zasilanie bateryjne

• odporny na uszkodzenia, prosty w obsłudze

• niewielki wymiary i ciężar

PARAMETRY TECHNICZNE:

• zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, dokładność ± 2 cyfry, 70 – 100 %

• zakres częstości tętna: 18 – 321 ppm

• długość fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona)

• temperatura pracy: od − 5 do + 40 °C

• temperatura przechowywania: od − 40 do + 70 °C

• wilgotność pracy: od 10 do 90% bez kondensacji

• zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA

• czas pracy:

- 36 godzin pracy ciągłej

- 6000 pojedynczych pomiarów

• wymiary: 33 x 32,3 x 55,9 mm

• waga: 56,6 g

GWARANCJA:

• 48 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający oceni zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zaoferowanego produktu dopiero na etapie oceny ofert. Zaoferowane produkty muszą spełniać wymagania szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym