Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ROPS-II.052.3.12.2020 Kielce 17.11.2020 r.

**Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego z dnia 16.11.2020 roku ZNAK: ROPS-II.052.3.12.2020.**

***Pytanie I:***

**Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr napalcowy z zakresem pomiaru SpO2 od 30-100% dokładność w zakresie PpO2 -70~100%, możliwy błąd+,-2%.**

***Pytanie II:***

**Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru saturacji 35-100%.**

Odpowiedź:

Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym pkt II ppkt 1. *Informacje o Przedmiocie zamówienia* **zakres pomiaru saturacji (SpO2)**: **min** 0% - **min** 99%; +/- 2%.

***Pytanie III:***

**Ponieważ pomiar saturacji, polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego  z niską wartością wysycenia żylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów. Czy Zamawiający wymaga technologii saturacji, która eliminuje puls żylny, dzięki czemu wykazuje minimum 97 % prawdziwych alarmów i eliminuje minimum 95 % fałszywych alarmów, ( potwierdzone niezależnymi badaniami Klinicznymi )?”**

***Pytanie IV:***

**Czy Zamawiający oczekuje dodatkowych parametrów w postaci PVI –stopień  nawodnienia pacjentów i RRp – ilość liczonych oddechów, pozwalających na dodatkowe monitorowanie parametrów u pacjentów, podczas Covid. Liczenie oddechów jest istotnym parametrem przy monitorowaniu pacjentów Covid ( spada saturacja liczba oddechów rośnie)**

Odpowiedź:

Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym pkt II ppkt 1. *Informacje o Przedmiocie zamówienia* minimalne wymagania dotyczące zakupu pulsoksymetrów.

*Sporządzający:*

*17.11.2020 K. Banasińska - …………………………*

*Akceptujący:*

*17.11.2020 M. Brelski – …………………………*