**Załącznik nr 1**

ROPS-II.052.2.35.2020 Kielce, dnia 28.12.2020 r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1**

**Zakup i dostawa dwóch sztuk rotorów**

Zakup i dostawa 2 sztuk rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.

Parametry techniczne:

* dopuszczalna szerokość: 49 cm - 51 cm,
* dopuszczalna głębokość: 41 cm – 45 cm,
* waga: do 5,5 kg,
* minimalna wysokość osi mechanizmu korbowego od podłoża: 22 cm;

Miejsce dostawy: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 28.02.2021 r.

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 2**

**Zakup i dostawa rampy rozkładanej przenośnej**

Zakup i dostawa rampy rozkładanej przenośnej, 1 sztuka.

Parametry techniczne:

* długość: min 190 cm, max 220 cm
* szerokość wewnętrzna: min 70 cm, max 85 cm
* nośność: min 200 kg, max 400 kg

Rampa powinna zapewniać możliwość łatwego składania i rozkładania, powierzchnia rampy wykonana z antypoślizgowego tworzywa zapewniająca przyczepność wózków inwalidzkich.

Miejsce dostawy: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji usługi: do 28.02.2021 r.

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

**Część 3**

**Zakup i dostawa 80 kompletów kijków do Nordic Walking**

Zakup i dostawa 80 kompletów kijków do Nordic Walking.

Specyfikacja kijków:

* regulowana długość od 100 do 135 cm umożliwiająca dostosowanie kijków do wzrostu,
* dwusekcyjna budowa,
* wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (takie jak: groty metalowe, gumowe nasadki, nakładki na asfaltowe podłoże, talerzyki przystosowane do marszu w terenie, talerzyki na śnieg i lód),
* regulowane, odpinane paski na nadgarstki,
* ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,
* antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć,
* kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,
* wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,
* waga kompletu maksymalnie do 700 g

Miejsce dostawy: gmina Łopuszno, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 28 luty 2021 r.

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**WYMAGANE jest zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przy realizacji zamówienia.**