Kielce, dn. 3.02.2021 r.

ROPS-II.052.3.2.2021

ZMIANA SPECYFIKACJI

Dotyczy postępowania na:

Zakup i dostawa pulsoksymetrów w związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne  i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

Zgodnie z pkt I ppkt 5 zapytania ofertowego z dnia 25.01.2021 r. informuję, że Zamawiający zmienia zapis w specyfikacji, tj.:

Pkt  II Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia ppkt 1 Informacja o przedmiocie Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pulsoksymetrów w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne  
i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

Pulsoksymetr napalcowy – 5000 szt.:

Podstawowe Dane Techniczne:

Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna;

Zakres pomiaru saturacji (SpO2): min 0% - min 99%; +/-2%;

Zakres pomiaru pulsu: min 30 uderzeń na minutę – max 240 do 250 uderzeń na minutę;

Ekran LED lub OLED;

Wyświetlanie komunikatów w języku angielskim

Automatyczny wyłącznik po wyjęciu palca po max. 60 sekundach;

Wyświetlanie parametrów minimum takich jak:

- częstość pulsu,

- pomiar SpO2,

- siła pulsu;

Zasilanie: baterii, wskaźnik niskiego poziomu baterii;

Waga urządzenia max. 100 g;

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia, zapakowana 
w pojedynczym pudełeczku wraz z pulsoksymetrem i bateriami);

Baterie nowe, nieużywane, umożliwiające działanie pulsoksymetru (zapakowane w opakowaniu pojedynczym wraz z pulsoksymetrem i instrukcją obsługi w języku polskim; baterie nie mogą być włożone wewnątrz urządzenia)

Kompletne opakowanie musi zawierać pulsoksymetr, instrukcję obsługi w języku polskim, baterie umożliwiające działanie pulsoksymetru;

Preferowane kolory: biało-niebieski, biało-granatowy, biało-błękitne biało-zielony, biało seledynowy. Dopuszczalny mix kolorów.

Zamawiający nie dopuszcza czarnego koloru obudowy pulsoksymetru

Deklaracja zgodności lub  Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych;

Rok produkcji nie starszy niż 2020;

Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki;

Okres gwarancji min. 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że ulega przedłużeniu:

- termin składania pytań do dnia 08.02.2021r. do godz. 10.00

- termin składania ofert do dnia 09.02.2021 r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.