**Załącznik nr 1**

ROPS-II.052.2.1.2021 Kielce, dnia 19.02.2021 r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Miejsce dostawy asortymentu: gmina Wodzisław/powiat jędrzejowski, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy **do 22 marca 2021 r**.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** protokół odbioru

**WYMAGANE jest zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przy realizacji zamówienia.**

**Część 1**

**Zakup i dostawa roweru trójkołowego rehabilitacyjnego dla dziecka**

Zakup i dostawa roweru trójkołowego rehabilitacyjnego wraz z zamontowanymi koszem na zakupy z tyłu roweru, przeznaczony do rehabilitacji dziecka z rozmaitymi schorzeniami układu ruchu, **1 sztuka.**

Parametry techniczne:

* długość całkowita roweru: 155 -160 cm,
* szerokość roweru: 55 - 67 cm,
* regulowana wysokość siodełka,
* regulowana wysokość kierownicy,
* waga roweru: do 26 kg,
* maksymalne obciążenie: 100 kg.

**Część 2**

**Zakup i dostawa oraz montaż łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym**

Zakup, dostawa oraz montaż łóżka drewnianego z materacem rehabilitacyjnym.

1. Łóżko drewniane, **1 sztuka** – parametry techniczne:

* wymiary: 120 cm x 200 cm,
* łózko z pojemnikiem na pościel,
* ze stelażem,

1. Materac rehabilitacyjny, **1 sztuka** – parametry techniczne:

* wymiary: 120 cm x200 cm,
* grubość materaca 15 cm – 20 cm,
* twardość materaca – h2 do 80 kg,
* materiał pianka-kokos z możliwością wymiany pokrowca.

**Część 3**

**Pneumatyczne poduszki przeciwodleżynowe do wózka inwalidzkiego – 3 sztuki**

Zakup i dostawa **3 sztuk** pneumatycznych poduszek przeciwodleżynowych do wózka inwalidzkiego.

Parametry techniczne:

* poduszka wodoodporna,
* poduszka z pokrowcem,
* wymiary 39,00 cm x 39,00 cm (+/- 2 cm)
* wysokość 5 cm – 8cm,
* dopuszczalne bezpieczne obciążenie 150 kg lub wyższe.

**Część 4**

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka**

**-** MATERAC GIMNASTYCZNY

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka – materac gimnastyczny, antypoślizgowy, **1 sztuka.**

Wymiary materaca: 200 cm x 120 cm x 5 cm

**Część 5**

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka**

**-** HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - huśtawka bocianie gniazdo do rehabilitacji SI, **1 sztuka.**

W komplecie cztery liny z możliwością regulacji.

Średnica koła minimum 100 cm, miękkie obramowanie antyuderzeniowe. Maksymalne obciążenie huśtawki wynosi 150 kg.

W zestawie instrukcja montażu.

**Część 6**

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka**

**-** HUŚTAWKA W KSZTAŁCIE LITERY „T”

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - huśtawka w kształcie litery T do rehabilitacji SI, **1 sztuka.**

Dane techniczne:

* wysokość całkowita – minimum 80 cm
* długość siedziska – minimum 85 cm
* szerokość siedziska – minimum 20 cm
* średnica słupka – minimum 16 cm
* waga huśtawki – od 8 kg do 10 kg
* zakres regulacji – 45 cm
* maksymalne obciążenie – 100 kg

**Część 7**

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka**

**-** DRABINKA DREWNIANA REHABILITACYJNO-GIMNASTYCZNA

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - drabinka drewniana rehabilitacyjno-gimnastyczna, **1 sztuka.**

Wymiary drabinki: 200 cm x 90 cm.

Drabinka przeznaczona do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych.

W zestawie komplet okuć do montażu drabinki przy ścianie.

**Część 8**

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka**

- KLINY REHABILITACYJNE

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - kliny rehabilitacyjne (mix rozmiarów): **3 sztuki.**

Kliny – kształtki do rehabilitacji, wykonane z pianki poliuteranowej.

**Część 9**

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka** - HUŚTAWKA REHABILITACYJNA/TERAPEUTYCZNA TYPU „GRZYBEK”

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - huśtawka rehabilitacyjna/terapeutyczna typu „grzybek”, **1 sztuka.**

Miękkie poszycie zabezpieczające. Średnica siedziska 60 cm – 77 cm.

**Część 10**

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka**

- MAGLOWNICA DO TERAPII ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do terapii indywidualnej dla dziecka - maglownica do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, **1 sztuka.**

Maglownica do terapii zaburzeń integracji sensorycznej z regulacją siły nacisku wałków.

Wyrób medyczny - produkt musi być zarejestrowany w **Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.**

**Część 11**

**Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego**

Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego drogowego dla osoby niepełnosprawnej, **1 sztuka.**

Parametry techniczne mini skutera inwalidzkiego:

* długość całkowita: 123 cm – 145 cm,
* szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm,
* waga: 60 - 65 kg,
* pokonywane wzniesienie: 15°,
* dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,
* moc wózka: 200 W,
* prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h,
* zasięg: 18 km lub wyższy,
* regulowana wysokość siedziska,
* koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej,
* oświetlenie drogowe.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim

**Część 12**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - BALKONIK DLA DOROSŁYCH**

Zakup i dostawa sprzętu – balkonik dla dorosłych, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

Parametry techniczne:

* **balkonik dla dorosłych** **(podpórka inwalidzka czterokołowa – balkonik) z siedziskiem – 2 sztuki**
* wysokość całkowita 75 cm - 92 cm;
* regulacja wysokości uchwytów;
* dopuszczalna waga użytkownika: 110 kg lub wyższa;
* materiał wykonania: aluminium;
* średnica kół około 20 cm

**Część 13**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY AUTOMATYCZNY**

Zakup i dostawa sprzętu – ciśnieniomierz naramienny automatyczny, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Ciśnieniomierz naramienny automatyczny: 2 sztuki**

Parametry techniczne

* ciśnieniomierz automatyczny na ramię
* pamięć pomiarów
* zapamiętanie daty i czasu pomiaru
* zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg
* zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę
* dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg
* automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
* wyświetlacz LCD, zasilanie baterie AA, mankiet pomiarowy

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

**Część 14**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - LASKA CZTEROPUNKTOWA - CZWÓRNÓG REHABILITACYJNY**

Zakup i dostawa sprzętu – laska czteropunktowa - czwórnóg rehabilitacyjny, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Laska czteropunktowa - czwórnóg rehabilitacyjny: 4 sztuki**

Cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi. Skokowa regulacja wysokości, zakres regulacji od 730 mm do 960 mm, dopuszczalne obciążenie: 100 kg lub wyższe. Ergonomicznie wyprofilowany uniwersalny uchwyt z tworzywa. Waga do 1 kg.

**Część 15**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - KULE ŁOKCIOWE DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI**

Zakup i dostawa sprzętu – kule łokciowe dla dorosłych i dla dzieci, które mają stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

1. **Kule łokciowe dla dorosłych**: **10 sztuk**

Kule przeznaczone dla osób dorosłych, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,75 kg. Nasadka antypoślizgowa.

1. **Kule łokciowe dla dzieci:** **10 sztuk**

Kule przeznaczone dla dzieci, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,55 kg. Nasadka antypoślizgowa.

**Część 16**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY**

Zakup i dostawa sprzętu – materac przeciwodleżynowy, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Materac przeciwodleżynowy** o wymiarach: 200 cm długości x 90 cm szerokości x 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, **2 sztuki.**

**Część 17**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - WÓZEK INWALIDZKI SKŁADANY**

Zakup i dostawa sprzętu – wózek inwalidzki składany, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Wózek inwalidzki składany** - **2 sztuki.**

Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport wózka inwalidzkiego.

* Szerokość wózka w pozycji złożonej: około 26 cm;
* Szerokość wózka w pozycji rozłożonej: 61-67 cm;
* przednie koła skrętne, tylne koła pompowane o średnicy około 60 cm
* pompka do pompowania kół w zestawie
* dopuszczalna waga użytkownika: 120 kg lub wyższe;
* waga: do 19,00 kg;
* produkt medyczny, atestowany

**Część 18**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - ROWEREK TRENINGOWY**

Zakup i dostawa sprzętu – rowerek treningowy, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Rowerek treningowy - 2 sztuki:**

* wymiary: długość 90-100 cm x szerokość 49-60 cm x wysokość 136-143 cm
* możliwość regulacji siodełka
* dopuszczalna waga użytkownika: 135 kg lub wyższa
* system oporu: magnetyczny
* kilkustopniowa regulacja oporu
* pomiar pulsu: sensory dotykowy umieszczone na kierownicy
* regulowane siodełko w pionie i poziomie
* wzmocniona stalowa konstrukcja
* rolki transportowe
* antypoślizgowe, samopoziomujące pedały z paskami zabezpieczającymi
* funkcje komputera (wyświetlacz LCD): czas trwania treningu, przebyty dystans, spalone kalorie, prędkość, poziom tętna

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

**Część 19**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ROTOR REHABILITACYJNY**

Zakup i dostawa sprzętu – rotor rehabilitacyjny, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała,** z antypoślizgowymi nakładkami o wymiarach: długość 35-51 cm x szerokość 36-42 cm x wysokość 23-30 cm, minimalne dopuszczalne obciążenie: 70 kg , maksymalna waga do 5,5 kg

**Rotor rehabilitacyjny ilość - 3 sztuki.**

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim

**Część 20**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – GRUSZKA REHABILITACYJNA**

Zakup i dostawa sprzętu – gruszka rehabilitacyjna, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Gruszka rehabilitacyjna** o wymiarach: średnica ok. 90 cm, wysokość ok. 120 cm, **5 sztuk.**

**Część 21**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – MATA PIANKOWA DO ĆWICZEŃ**

Zakup i dostawa sprzętu – mata piankowa do ćwiczeń, który ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**mata piankowa do ćwiczeń** o wymiarach: 180 cm x 60 cm x 1,5 cm, **16 sztuk.**

Mata ma zapewniać komfort w czasie rehabilitacji i/lub ćwiczeń/gimnastyki usprawniających.

Miejsce dostawy: gmina Wodzisław, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy **do 19 marca 2021 r**

Zakupione w ramach projektu środki muszą zostać opisane i oznakowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** dokumentacja fotograficzna zakupionego w ramach projektu socjalnego sprzętu (min. 2 zdjęcia), protokół odbioru

**Część 22**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – KIJKI DO NORDIC WALKING**

Zakup i dostawa sprzętu – kijki do Nordic Walking, które mają stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Kijki do Nordic Walking** - 10 par długość: 105 cm; 6 par długość 110 cm, łącznie **16 par**.

* wymienne nasadki; na każdą powierzchnię i na każdą porę roku (takie jak: groty metalowe, gumowe nasadki, nakładki na asfaltowe podłoże, talerzyki przystosowane do marszu w terenie, talerzyki na śnieg i lód),
* regulowane, odpinane paski na nadgarstki,
* ergonomicznie uformowana rękojeść umożliwiająca pewny chwyt i odciążająca nadgarstek,
* antypoślizgowe, korkowe rączki absorbujące wilgoć,
* kijki wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium,
* wbudowany system amortyzacji "anti-shock" chroniący stawy kolanowe i kręgosłup,
* waga kompletu maksymalnie do 700 g

**Część 23**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM**

Zakup i dostawa sprzętu – łóżko rehabilitacyjne z materacem piankowym, materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym, które mają stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów, **1 komplet.**

**Łóżko rehabilitacyjne z materacem piankowym, materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym**:

Opis łóżka:

* płynna regulacja wysokości leża odbywa się za pomocą pilota,
* wszystkie funkcje łózka sterowane elektronicznie przy pomocy pilota,
* regulacja wysokości tylko od strony głowy (pozycja siedząca) – antytrendelenburg
* wysięgnik i barierki w standardzie,
* metalowe leże,
* obudowa wykonana z drewna,
* system transportowy pozwalający na łatwe przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie,
* regulacja wysokości montażu leża w zależności od potrzeb i wzrostu pacjenta,
* szerokość całkowita: do 105 cm,
* długość całkowita: do 216 cm,
* max. obciążenie: 175 kg lub wyższe.

Opis materaca przeciwodleżynowego:

* wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżka,
* zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki umożliwiający łatwe utrzymanie czystości.

Opis stolika przyłóżkowego:

* min. 2 kółka posiadające hamulce zaciskowe,
* waga do 7 kg,
* zakres regulacji wysokości, wysokość maksymalna do 110 cm,
* wymiary blatu 35-40 cm x 55-60 cm.

**Część 24**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – BIEŻNIA ELEKTRYCZNA REHABILITACYJNA**

Zakup i dostawa sprzętu – bieżnia elektryczna rehabilitacyjna, która ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów, **1 sztuka.**

**Bieżnia elektryczna rehabilitacyjna z uchwytem na całej długości powierzchni do chodzenia** - na wysokości 80 - 90 cm; wymiar powierzchni bieżni min.120 cm x 40 cm, regulacja prędkości, czytelny wyświetlacz LCD.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim

**Część 25**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – PIŁKA REHABILITACYJNA**

Zakup i dostawa sprzętu – piłka rehabilitacyjna, która ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Piłki rehabilitacyjne:** łącznie **16 szt.** różne rozmiary:

* 45 cm – 3 sztuki,
* 55 cm – 6 sztuk,
* 65 cm – 5 sztuk,
* 75 cm – 2 sztuki.

Piłka klasyczna do ćwiczeń ruchowych, wzmacniających, stosowana w rehabilitacji. Piłki wykonane z wysokiej jakości gumy.

Piłki o specjalnej strukturze, która uniemożliwia ślizganie się ciała po jej powierzchni podczas ćwiczeń.

Piłki w zestawie z pompką.

**Część 26**

**Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – TAŚMA REHABILITACYJNA**

Zakup i dostawa sprzętu – taśma rehabilitacyjna, która ma stanowić wyposażenie wypożyczalni dla mieszkańców Gminy Wodzisław – z preferencją dla osób objętych testowaniem Modelu i grupy seniorów.

**Taśma rehabilitacyjna**: łącznie **16 szt.**

Taśma rehabilitacyjna o zwiększonej wytrzymałości o minimalnej długości 1,5 m i minimalnej szerokości 12 cm.

Różna siła oporu: czerwona – słaby opór 6 sztuk, zielona – średni opór 5 sztuk, niebieska – mocny opór 5 sztuk.