**Załącznik nr 1**

ROPS-II.052.2.4.2021 Kielce, dnia 19.02.2021 r.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Miejsce dostawy: gmina Oksa/powiat jędrzejowski, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego**.**

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko.

Termin realizacji dostawy: do 22.03.2021 r.

**WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy:** protokół odbioru.

**WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.**

**Część 1**

**Zakup i dostawa 3 sztuk rowerów stacjonarnych do ćwiczeń**

Zakup i dostawa 3 sztuk rowerów stacjonarnych do ćwiczeń.

Parametry techniczne:

* dopuszczalna waga użytkownika do 100 kg lub wyższa,
* manualna regulacja oporu: minimum 8 poziomów,
* ergonomiczne regulowane siodełko,
* antypoślizgowe i samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami,
* mechanizm oporu: magnetyczny/elektromagnetyczny,
* wyświetlacz z funkcjami m.in.: czas, dystans, prędkość, puls.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 2**

**Zakup i dostawa 4 sztuk mat masujących**

Zakup i dostawa 4 sztuk mat masujących.

Parametry techniczne:

* 3 intensywności masażu akupresury do wyboru,
* dostępne 3 strefy masażu: do wyboru: masaż całościowy, górna lub dolna część pleców,
* oddzielny masaż szyi o regulowanej wysokości,
* możliwość podłączenia czerwonego światła i funkcji ogrzewania,
* automatyczne wyłączanie po 15 minutach,
* odpinana, nadająca się do prania osłona szyi,
* pilot zdalnego sterowania w języku polskim,
* system mocowania do fotela/krzesła
* optymalna dla osób o wzroście 155 cm - 185 cm

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 3**

**Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów**

Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów.

Parametry techniczne:

* zasilanie sieciowe
* maska dla dorosłych i dla dzieci
* nebulizator z przewodem powietrznym, ustnik
* etui, kompresor, końcówka do nosa
* wyrób medyczny

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 4**

**Zakup i dostawa 4 sztuk ciśnieniomierzy w zestawie z bateriami**

Zakup i dostawa 4 sztuk ciśnieniomierzy w zestawie z kompletem baterii.

Parametry techniczne

* ciśnieniomierz automatyczny na ramię
* pamięć pomiarów
* zapamiętanie daty i czasu pomiaru
* zakres pomiarów ciśnienia: 0-299 mmHg
* zakres pomiarów pulsu 40-199 uderzeń na minutę
* dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg
* automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
* wyświetlacz LCD, zasilanie bateriami AA, mankiet pomiarowy

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 5**

**Zakup i dostawa 5 sztuk lamp leczniczych SOLUX w zestawie z okularami ochronnymi**

Zakup i dostawa 5 sztuk lamp leczniczych SOLUX w zestawie z okularami ochronnymi.

Parametry techniczne:

* typ Solux (Sollux) - lampa na podczerwień do użytku domowego
* płynna regulacja nachylenia ekranu,
* żarówka 150W lub wyższa,
* rodzaj lampy: rozgrzewająca;
* wyświetlany czas leczenia,
* zasilanie sieciowe,
* wyrób medyczny

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 6**

**Zakup i dostawa 1 sztuki platformy wibracyjnej (do użytku domowego)**

Zakup i dostawa 1 sztuki platformy wibracyjnej (do użytku domowego).

Parametry techniczne:

* ilość programów: minimum 5
* ilość silników: minimum 2
* zakres prędkości: 1-30
* rodzaj wyświetlacza: LCD
* sterowanie: pilot
* dopuszczalna waga użytkownika do 120 kg lub wyższa
* zestaw zawierający m.in.: platformę wibracyjną, matę masującą, matę tłumiącą, taśmy oporowe, pilot

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

**Część 7**

**Zakup i dostawa 1 sztuki fotela masującego**

**Zakup i dostawa 1 sztuki fotela masującego**

Parametry techniczne

* masaż ugniatający/SHIATSU
* ergonomiczna konstrukcja, regulowany podnóżek i oparcie
* funkcja rozkładania,
* pokrycie: wysokiej jakości skóra syntetyczna
* czas masażu ustawiany automatycznie
* panel z ekranem umożliwiający ustawienie wszystkich funkcji lub/i pilot zdalnego sterowania
* wymiary siedziska minimum 50 x 45 cm (szer. x gł.)
* zasilanie sieciowe
* preferowany kolor czarny

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

**Część 8**

**Zakup i dostawa 1 sztuki roweru miejskiego**

Zakup i dostawa 1 sztuki roweru miejskiego.

Parametry techniczne

* rama: stalowa/aluminiowa,
* rozmiar ramy [cal]: 17-18,
* rozmiar koła [cal]: 26-28,
* oświetlenie przednie i tylne bateryjne LED,
* pedały: platformowe,
* hamulec przedni i tylny,
* siodełko sprężynowe,
* wyposażenie: błotniki, bagażnik, nóżka rowerowa, osłona łańcucha, dzwonek

**Część 9**

**Zakup i dostawa 4 sztuk poduszek do masażu SHIATSU**

Zakup i dostawa 4 sztuk poduszek do masażu SHIATSU podgrzewaniem do masażu wybranych partii ciała (m.in. karku, pleców, nóg).

Parametry techniczne:

* 2 obrotowe głowice z 4 kulami masującymi,
* wymiary: 30-32 x 17-19 x 9-11cm,
* elastyczny naciągany uchwyt z tyłu,
* urządzenie łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu higieny,
* poduszki kompaktowe i podręczne,
* możliwość włączania i wyłączania podgrzewania,
* zasilanie sieciowe,

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

**Część 10**

**Zakup i dostawa 3 sztuk stepper skrętny z ramionami**

Zakup i dostawa 3 sztuk stepperów skrętnych z ramionami umożliwiające gimnastykę górnych i dolnych partii ciała. Praca w dwóch płaszczyznach (na poziomie góra – dół, na boki prawo-lewo)

Parametry techniczne:

* stepper skrętny z dwoma ruchomymi ramionami oraz z linkami,
* szerokie, antypoślizgowe stopnie,
* możliwość regulacji oporu – regulacji wysokości stopni,
* licznik treningowy: m.in. czas, spalone kalorie,
* dopuszczalna waga użytkownika do 100 kg lub wyższa,
* do użytku domowego,
* Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt objęty był 2 letnim okresem gwarancji. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna urządzenia w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli sprzętów różnych producentów, pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia powyższe minimalne wymagania Zamawiającego.

Oczekiwane efekty: wzrost poziomu integracji w środowisku seniorów, integracji grupy seniorów z innymi grupami społecznymi, poprawa relacji rodzinnych, promocja wspólnego spędzania czasu w gronie znajomych, powstanie grup inicjatyw, wyłonienie liderów i animatorów grup.