

ROPS-II.052.2.4.2021 Kielce 26.02.2021 r.

**Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego**

**z dnia 19.02.2021r. znak: ROPS-II.052.2.4.2021**

**Pytanie od Wykonawcy nr 1**

*„Pytanie 1 Pakiet 3*

*Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie inhalatora bez etui ? Reszta bez zmian.”*

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w *Część 3 Zakup i dostawa 4 sztuk inhalatorów*dokonał zmiany zapisu:

Było:

* *etui, kompresor, końcówka do nosa*

**Jest:**

* ***kompresor, końcówka do nosa***

Tym samym Zamawiający dopuszcza inhalator spełniające wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.