

ROPS-II.052.2.1.2021 Kielce 26.02.2021 r.

**Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego**

**z dnia 19.02.2021r. znak: ROPS-II.052.2.1.2021**

**Pytanie od Wykonawcy nr 1**

1. *„Kule łokciowe dla dzieci: 10 sztuk*

*Kule przeznaczone dla dzieci, miękki uchwyt/rękojeść, skokowa regulacja wysokości. Waga do 0,55 kg. Nasadka antypoślizgowa.*

*Czy dopuszczone beda kule dziecięce ale  bez miękkiego uchwytu ?????????????”*

Odpowiedź

1. Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wymaga, aby kule przeznaczone dla dzieci posiadały miękki uchwyt/rękojeść.

Tym samym Zamawiający nie dopuszcza kul łokciowych dla dzieci nie spełniającego powyższego wymagania.

**Pytanie od Wykonawcy nr 2**

***„Pytanie 1.***

***Dotyczy pakietu 11. Mini skuter inwalidzki - 1szt.***

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skuter inwalidzki, którego długość całkowita wynosi: 110cm?*

***Pytanie 2.***

***Dotyczy pakietu 11. Mini skuter inwalidzki - 1szt.***

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skuter inwalidzki, którego waga wraz z akumulatorami wynosi: 53kg?”*

***Pytanie 3.***

***Dotyczy pakietu 23. Pozycja 3. Stolik przyłóżkowy - 1szt.***

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik przyłóżkowy, którego zakres regulacji wysokości wynosi: od 70 do 90cm?*

***Pytanie 4.***

***Dotyczy pakietu 23. Pozycja 3. Stolik przyłóżkowy - 1szt.***

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik przyłóżkowy, którego zakres regulacji wysokości wynosi: od 66 do 100cm, natomiast waga całkowita wynosi: 8kg?”*

Odpowiedzi

Pytanie 1-2

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w *Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego* dokonał zmiany zapisu:

Było:

* *długość całkowita: 123 cm – 145 cm,*
* *szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm,*
* *waga: 60 - 65 kg,*
* *pokonywane wzniesienie: 15°,*
* *dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,*
* *moc wózka: 200 W,*
* *prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h,*

**Jest:**

* ***długość całkowita: 110 cm – 145 cm,***
* ***szerokość całkowita: 50 cm – 67 cm,***
* ***waga: 53 - 75 kg,***
* ***pokonywane wzniesienie: 6° lub wyższe,***
* *dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,*
* *moc wózka: 200 W,*
* ***prędkość maksymalna.: 7 km/h – 15 km/h,***

Pytanie 3

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym znak: ROPS-II.052.2.1.2021 Zamawiający określił maksymalną wysokość - do 110 cm stolika przyłóżkowego. Tym samym dopuszczalna jest wysokości stolika do 110 cm.

Pytanie 4

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w *Część 23 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM* dokonał zmiany zapisu w części dotyczącej opisu stolika przyłóżkowego:

Było:

* *waga do 7 kg,*

**Jest:**

* ***waga do 8 kg,***

**Pytanie od Wykonawcy nr 3**

*„1. PYTANIE Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skutera o parametrach;*

*- długość całkowita 118,5 cm*

*- waga skutera z baterią 75 kg*

*- pokonywane wzniesienie do 6 st.*

*Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?*

1. *PYTANIE -**Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skutera o parametrach;*

*- waga skutera z baterią 106 kg*

*- pokonywane wzniesienie 6 st.*

*- spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?*

*3. PYTANIE - Część nr 16 Materac przeciwodleżynowy*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy posiadający wymiary 200x82x11 cm - spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?*

*4. Pytanie - Część nr 22 - Kijki do Nordic Walking*

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kijki z regulowaną wysokością - spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”*

Odpowiedzi

Pytania 1 - 2

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w *Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego* dokonał zmiany zapisu:

Było:

* *długość całkowita: 123 cm – 145 cm,*
* *szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm,*
* *waga: 60 - 65 kg,*
* *pokonywane wzniesienie: 15°,*
* *dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,*
* *moc wózka: 200 W,*
* *prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h,*

**Jest:**

* ***długość całkowita: 110 cm – 145 cm,***
* ***szerokość całkowita: 50 cm – 67 cm,***
* ***waga: 53 - 75 kg,***
* ***pokonywane wzniesienie: 6° lub wyższe,***
* *dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,*
* *moc wózka: 200 W,*
* ***prędkość maksymalna.: 7 km/h – 15 km/h,***

Tym samym Zamawiający dopuszcza mini skuter inwalidzki spełniające wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.

Pytanie 3

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w *Część 16 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY* dokonał zmiany zapisu:

Było:

Materac przeciwodleżynowy o wymiarach: 200 cm długości x 90 cm szerokości x 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, 2 sztuki.

Jest:

**Materac przeciwodleżynowy o wymiarach: 200 - 210 cm długości x 80 - 90 cm szerokości x min. 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, 2 sztuki.**

Tym samym Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy spełniający wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.

Pytanie 4

Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wymaga, aby kijki do Nordic Walking miały określoną długość.

Tym samym Zamawiający nie dopuszcza kijków do Nordic Walking nie spełniającego powyższego wymagania.

**Pytania od Wykonawcy nr 4**

*„1. PYTANIE - Część 23 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM*

*Materac Przeciwodleżynowy; Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy posiadający pokrowiec zapinany na napy/zatrzaski - spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”*

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w *Część 23 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM* dokonał zmiany zapisu w części dotyczącej opisu materaca przeciwodleżynowego:

Było:

* *zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki umożliwiający łatwe utrzymanie czystości*

**Jest:**

* ***zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki lub napy lub zatrzaski umożliwiający łatwe utrzymanie czystości***

Tym samym Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy spełniający wszystkie parametry określone w szczegółowym opisie zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego.