

ROPS-II.052.2.1.2021 Kielce 26.02.2021 r.

**ZMIANA SPECYFIKACJI**

**Dotyczy postępowania na:**

***Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu socjalnego gminy Wodzisław/powiat jędrzejowski w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”***

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" - "Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji"

Zgodnie z pkt I ppkt 5 zapytania ofertowego z dnia 19.02.2021 r.informuję, że Zamawiający zmienia zapis w specyfikacji, tj.:

Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w:

*Część 11 Zakup i dostawa mini skutera inwalidzkiego* dokonał zmiany zapisu:

Było:

* *długość całkowita: 123 cm – 145 cm,*
* *szerokość całkowita: 56 cm – 67 cm,*
* *waga: 60 - 65 kg,*
* *pokonywane wzniesienie: 15°,*
* *dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,*
* *moc wózka: 200 W,*
* *prędkość maksymalna.: 10 km/h – 15 km/h,*

**Jest:**

* ***długość całkowita: 110 cm – 145 cm,***
* ***szerokość całkowita: 50 cm – 67 cm,***
* ***waga: 53 - 75 kg,***
* ***pokonywane wzniesienie: 6° lub wyższe,***
* *dopuszczalne obciążenie: 120 kg lub wyższe,*
* *moc wózka: 200 W,*
* ***prędkość maksymalna.: 7 km/h – 15 km/h,***

*Część 16 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY*:

Było:

Materac przeciwodleżynowy o wymiarach: 200 cm długości x 90 cm szerokości x 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, 2 sztuki.

Jest:

**Materac przeciwodleżynowy o wymiarach: 200 - 210 cm długości x 80 - 90 cm szerokości x min. 10 cm wysokości; Maksymalne obciążenie 150 kg, 2 sztuki.**

*Część 23 Zakup i dostawa wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Wodzisław – ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z MATERACEM PIANKOWYM, MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM I STOLIKIEM PRZYŁÓŻKOWYM*

w części dotyczącej opisu materaca przeciwodleżynowego:

Było:

* *zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki umożliwiający łatwe utrzymanie czystości*

**Jest:**

* ***zdejmowany pokrowiec zapinany na suwaki lub napy lub zatrzaski umożliwiający łatwe utrzymanie czystości***

w części dotyczącej opisu stolika przyłóżkowego:

Było:

* *waga do 7 kg,*

**Jest:**

* ***waga do 8 kg,***

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.