Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ROPS-II.052.3.12.2021 Kielce 21.04.2021 r.

**Wyjaśnienia i zmiana treści w zapytaniu ofertowym z dnia 14.04.2021 roku   
ZNAK: ROPS-II.052.3.12.2021.**

***Pytanie I:***

"Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szczotkowym silniku 1400W zapewniającym pełne rozproszenie mgły oraz rozbicie cząstek do pożądanej wielkości?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

***Pytanie II:***

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu przewodem elektrycznym 230V zamiast akumulatora? Proponowane urządzenie nie wymaga obecności personelu przy zamgławianiu, co pozwala na oszczędność czasu oraz nie naraża na kontakt ze środkiem dezynfekującym i nie wymaga stosowania odzieży ochronnej."

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

***Pytanie III:***

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie nowoczesnych i energooszczędnych lamp dwufunkcyjnych polskiego producenta o promiennikach 2 x 36W oraz wydajności wentylatora 160m3/h przy zachowaniu pozostałych wymagań, w tym kubatury i powierzchni skutecznej dezynfekcji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

***Pytanie IV:***

Czy, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i zapewnienie wzajemnego bezpieczeństwa, Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji i wyrazi zgodę na dostawę za pośrednictwem kuriera? Oferowane lampy nie wymagają ani montażu ani specjalistycznej wiedzy z obsługi. Wraz z dostawą zostanie dostarczona wyczerpująca instrukcja obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji i wyrazi zgodę na dostawę za pośrednictwem kuriera.