Załączniki Nr 1

Wykaz pomocy dydaktycznych na kierunek PODOLOG

|  | NAZWA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Dermatoskop - -innowacyjny dermatoskop w kieszeni ze światłem o współczynniku CRI 94 - - iluminacja: pierścień LED z 6 diodami LED - -bezstopniowy obszar powiększenia z 10-krotnym powiększeniem - -automatyczne wyłączanie po 3 minutach - -natężenie oświetlenia: 10.000 luksów - -temperatura barwowa: ok. 4.200 K - -uchwyt dwukomponentowy (wzmocniony aluminium / włókno szklane), można go również łączyć z głowicą otoskopową LED LuxaScope Auris - -elektroniczny przełącznik ON / OFF - - zasilanie: bateryjne | 1 szt. |
|  | Plantokonturograf ( jedna stopa wraz z akcesoriami) - w zestawie 25 szt. kart do badania - rolka do tuszu - tusz - wymiary 24 x 39 cm - wymiary po rozłożeniu 48 x 39 cm | 1 szt. |
|  | Fantom palucha mocowany do blatu z kompletem różnych modeli wymiennych paznokci do ćwiczeń technik podologicznego opracowania płytki paznokcia. Fantom palucha J.Toe z wymiennymi paznokciami przeznaczony do nauki: nakładania oraz ściąganie różnego rodzaju klamer aplikacji tamponady zakładania tapingu (tzw. plastrowania) zakładania opatrunków rekonstrukcji paznokcia różnymi metodami pracy z dłutem pracy z frezarką | 8 szt. |
|  | Fantom stopy woskowo – żelowej mocowany do blatu przeznaczony do ćwiczeń techniki opracowania zmian hiperkeratotycznych - Stopa ludzkiego kształtu wykonana j z mocnego, twardego, elastycznego tworzywa żelowo-woskowego, przypominającego w swej konsystencji mięśnie i naturalną tkankę skórną. - Z widocznymi m.in. Hallux Valgus, pięta Haglunda, deformację palców i przodostopia, wklęsłość stopy. - Imadło do mocowania stopy do stolika | 8 szt. |
|  | Pedobarograf - Ilość czujników: 2304, - Częstotliwość próbkowania: 50-100 Hz, - Typ czujników: rezystancyjne, - Zakres badanego nacisku: 50-350 kPa, - Rozmiar czujnika: 9x9 mm, - Powierzchnia aktywna: 48x48 cm, - Łącze: USB, - Wymiary zewnętrzne: 70x50x0,3 cm, - Waga ok.: 1 kg, | 1 szt. |
|  | Frezarkę podologiczną z odciągiem pyłu Charakterystyczne cechy: - wymiary: (B x H x T) 250 x 128 x 290 mm - cicha, bezwibracyjna praca - duży worek na pył - starcza na 20 roboczogodzin ( do wyboru zwykły, lub antymikrobiologiczny) - licznik czasu do wymiany worka z elertem - licznik czasu pracy - wyświetlacz LCD - sensorycznie regulowane obroty ( do 30 000/min) - regulowana 10-stopniowa siła ssania - przełącznik włącz/ wyłącz w rękojeści - łatwa i szybka wymiana frezów - uchwyt frezu bezwładnosciowy - łatwy demontaż i czyszczenie mikrosilnika - Parametry techniczne: - zasilanie: 220-240 V/50Hz - Mikrosilnik: max. 65 Watt / 24 V / 30.000 RPM - maksymalna moc odciągu: 300 Watt - Waga urządzenia: 2,8 kg (Zestaw) - frezy: 2,35 mm średnicy - standardowe - Waga mikrosilnika: 100 g Bezpiecznik: T 1,6 A Klasa Izolacji: 2 Długość węża sącego 130 cm | 5 szt. |
|  | Asystor podologiczny - Jedna szuflada wbudowana lampa UV-C - Pomocnik z szufladą na narzędzia, akcesoria oraz wysuwaną półkę na frezarkę podologiczną - na kółkach | 4 szt. |
|  | Elektryczny fotel podologiczny Fotel hydrauliczny regulowane podnóżki, rozchylane na boki. Sterowanie za pomocą ręcznego pilota regulacja podnoszenia i opuszczania, regulacja kąta pochylenia oparcia oraz tzw. kołyskę. Dane techniczne: -3 siłowniki elektryczne, -długość 178cm, -szerokość siedziska 57 (z podłokietnikami 76cm), -wysokość regulowana od 62 do 86cm, | 8 szt |