Znak sprawy: DPI.272.10.06.2021

Uczestnicy postępowania przetargowego

Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

**1. Dotyczy SWZ Rozdz. II – Tryb udzielnie zamówienia oraz Rozdz. III – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 oraz wzoru umowy par. 1 ust. 5, par. 5 ust. 6, par. 5 ust. 11 (dotyczy cytometru)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności wymiany całego sprzętu na nowy oraz wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego?

Informujemy, że aparat zbudowany jest z podzespołów i w przypadku uszkodzenia zawsze wymieniamy uszkodzony podzespół na nowy.

Wymiana całego aparatu na nowy, czy dostarczenie sprzętu zastępczego będzie trwało dłużej niż naprawa uszkodzonego podzespołu.

Ponadto posiadanie na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy, powoduje uwzględnienie jego kosztów w cenie oferty.

Rezygnacja z zapisów dot. wymiany całego aparatu i dostarczenia aparatu zastępczego pozwoli Wykonawcy przedstawić ofertę korzystniejszą pod względem finansowym.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia wad, braków, uszkodzeń przez Wykonawcę bez konieczności wymiany całego sprzętu na nowy i bez konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych jednego elementu/modułu/części/podzespołu wymiana tego elementu na nowy.

W przypadku naprawy trwającej powyżej 21 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy o tych samych lub wyższych parametrach-wówczas naprawa może trwać dłużej niż 21 dni. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy.

**2. Dotyczy SWZ Rozdz. II – Tryb udzielnie zamówienia oraz Rozdz. III – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 oraz wzoru umowy par. 1 ust. 5, par. 5 ust. 6, par. 5 ust. 11 (dotyczy systemu badań multiomicznych)**

Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: w przypadku wystąpienia uszkodzeń wykonanego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych wykonawca zobowiązany będzie do jego naprawy, a na okres naprawy Zamawiający otrzyma aparat zastępczy.

**Wyjaśnienie:** Tak, dopuszczamy dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy, dotyczy systemu badań multiomicznych.

**3. Dotyczy Parametrów wymaganych poz. 20**

Czy Zamawiający potwierdza, że pakiet odczynników startowych wymagany jest do instalacji oraz szkolenia operatorskiego tylko dla cytometru przepływowego?

Instalacja oraz szkolenie wykonywane jest tylko do cytometru przepływowego i procedura taka wymaga pakietu odczynników startowych. Z tytułu zastosowania zupełnie innej technologii w systemie badań mulitomicznych procedura taka nie jest wymagana.

**Wyjaśnienie:** Tak, pakiet odczynników startowy wymagany jest do instalacji i szkolenia operatorskiego dla pracowników.

**4. Dotyczy Parametrów wymaganych poz. 23**

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis mówiący o 3 wizytach zapobiegawczych w czasie gwarancji dotyczy tylko cytometru przepływowego?

Zgodnie z instrukcją obsługi cytometru przepływowego raz w roku serwis dokonuje przeglądu zapobiegawczego, podczas którego wymienia elementy wchodzące w skład zestawu konserwacyjnego. Takiego wymogu nie ma w przypadku zestawu do badań multiomicznych.

**Wyjaśnienie:** Tak, zapis o 3 wizytach zapobiegawczych w czasie gwarancji dotyczy cytometru przepływowego.

**5. Dotyczy Formularza ofertowego, pkt. 10 – Parametry Wymagane**

Czy Zamawiający potwierdza, że w opisie przedmiotu zamówienia parametry nr 1-17 i 19 dotyczą tylko cytometru przepływowego?

**Wyjaśnienie:** Tak, parametry w opisie nr 1-17 i 19 dotyczą cytometru przepływowego.

**6. Dotyczy SWZ, Rozdz. XIII – Warunki udziału w postępowaniu**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w wykazie dostaw *dostawę cytometru wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. aparatem do automatycznego przygotowania próbek do cytometru przepływowego* i wartość takiej dostawy będzie wynosić min. 600 000 zł brutto?

**Wyjaśnienie:** Tak, uznajemy warunek za spełniony.

**7. Dotyczy SWZ, Rozdz. II, pkt. 7 – Tryb udzielenia zamówienia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie kart charakterystyki w j. polskim oraz certyfikatów jakości w j. angielskim do dostarczanych odczynników/materiałów z oficjalnej strony producenta? Adres strony www zostanie uwzględniony w zapisach umowy, za zgodą Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Tak, wyrażamy zgodę na pobieranie kart charakterystyki w j. polskim oraz certyfikatów jakości w j. angielskim do odczynników/materiałów z oficjalnej strony producenta.

**8. Dotyczy SWZ, Rozdz. XV – Sposób obliczania ceny**

W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest cytometr CE-IVD ze stawką VAT 8% oraz system do analizy multiomicznej pojedycznych komórek ze stawką VAT 23%, prosimy o modyfikację zapisów zgodnie z poniższym:

1. W cenie oferty wykonawca uwzględnia **właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku od towarów i usług, tj. 8% i 23%** oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

**Wyjaśnienie:** Tak, dokonamy modyfikacji zapisów z uwzględnieniem właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku od towarów i usług.

**9. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści dostarczenie faktury w wersji elektronicznej w formacie pdf i jej wysyłkę na adres e-mail, który zostanie wskazany w umowie przez Zamawiającego?

**Wyjaśnienie:** Tak, dopuszczamy wysyłkę faktury w wersji elektronicznej w formacie pdf i wysyłkę na adres e-mail, podany w umowie.

**10. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 60-dniowy termin płatności i uwzględni ten zapis w umowie?

**Wyjaśnienie:** Nie, pozostawiamy 30-dniowy termin płatności.

**11. Dotyczy Ogłoszenia – Szacunkowa wartość zamówienia**

Prosimy o doprecyzowanie, czy szacunkowa wartość zamówienia 770.442,87 PLN to wartość netto, czy brutto? W przypadku podania wartości netto zwracamy się z prośbą o podanie wartości brutto.

**Wyjaśnienie:** Szacunkowa wartość zamówienia, którą Zamawiający przeznaczy na zakup to wartość netto do której należy doliczyć odpowiednio stawkę podatku VAT właściwą dla przedmiotu zamówienia, tj. 8% i 23%.