Znak sprawy: DPI.272.11.12.2021

Chęciny, 31.01.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych,

którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDŹ NR 1

NA WNIOSKI WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI) i dedykowanego oprogramowania NGS

Zamawiający – Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1

### Dotyczy - 02_Załącznik nr 1A do SWZ_SOPZ_Część 1

### Zestaw komputerowy wraz z monitorem

Zamawiający wymaga Interfejsów: min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.1; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 i 4 z tyłu w tym 2 porty USB 3.1.

Ze względu na zmiany linii produktowej oraz ograniczoną dostępność (niestabilny dostęp do produktów oraz utrudnienia w globalnym ruchu towarów z powodu COVID-19) prosimy o zmianę zapisu na:

Interfejsy

### min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.1; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.”

Dodatkowo prosimy o wykreślenie zapisu (Interfejsy pkt. 9) dotyczącego portów, które praktycznie nie są już używane: Możliwość opcjonalnego montażu: wyjście VGA i port PS/2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na w/w zmiany?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany i dokonuje je w Załączniku nr 1A do SWZ – SOPZ Część 1, ust. II.1.3, poz. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

|  | Interfejsy | - min. 1 x Display Port v1.2 - min. 1 x HDMI 1.4 - uniwersalne gniazdo audio z przodu obudowy oraz wejście/wyjście liniowe audio z możliwością zmiany trybu z tyłu obudowy - min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.1; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - min. 1x M.2 przeznaczone na dysk twardy 22x80mm (obsadzone dyskiem wg specyfikacji) - min. 1x M.2 przeznaczone na kartę sieci bezprzewodowej - min. 1x Half Height PCIe x16 - min. 1x Half Height PCIe x1 |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 2

### Dotyczy 02_Załącznik nr 1A do SWZ_SOPZ_Część 1

### Drukarka laserowa

Ze względu na brak dostępności opisanej drukarki (brak możliwości zakupu), prosimy o dopuszczenie drukarki z nowszej serii posiadającej lepsze parametry techniczne dotyczące szybkości działania, lecz obsługującej gramaturę nośników w zakresie od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² w przypadku pocztówek i błyszczących papierów fotograficznych do kolorowych drukarek laserowych).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na w/w zmianę?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany i dokonuje je w Załączniku nr 1A do SWZ – SOPZ Część 1, ust. II.1.6, poz. 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

| - Gramatura nośników | 60-176 g/m² |
| --- | --- |

Pytanie nr 3

### Dotyczy 02_Załącznik nr 1A do SWZ_SOPZ_Część 1

### Licencje dostępowe serwera

Zamawiający wymaga dostarczenia „MS Windows 2019 Device CAL” (licencja na urządzenie), a zarazem opisuje „Serwerowe licencje dostępowe CAL dla dostarczonego oprogramowania do serwerowego systemu operacyjnego dla minimum 60 użytkowników” (licencja na użytkownika).

To są dwa różne sposoby licencjonowania licencji dostępowych.

Prosimy o odpowiedź, który sposób licencjonowania ma być zastosowany w tym przypadku: dla urządzeń czy dla użytkowników?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż należy zastosować sposób licencjonowania dla użytkowników.

Pytania dotyczące zakresu MSI w oparciu o dokument Zał. 1A do SIWZ:

Pytanie nr 4

II.3.4    Oprogramowanie aplikacyjne – wymagania ogólne pkt. 14. oraz II.3.5    Medyczny System Informatyczny – wymagania szczegółowe -> Integracja z urządzeniami laboratoryjnymi.

Czy wszystkie urządzenia, które mają być interfejsowane z MSI/MLD są technicznie gotowe do przekazywania danych ? Czy należy się liczyć z koniecznością dokupienia niezbędnych kart komunikacyjnych ( USB, RS232, Ethernet ) oraz licencji na moduły pozwalające na przekazywanie danych. Czy Zamawiający dokona takiego zakupu we własnych zakresie ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą, wszystkie urządzenia są technicznie gotowe do przekazywania danych. W celu uzyskania szczegółowej charakterystyki każdego z urządzeń należy zwrócić się do producenta lub polskiego dystrybutora każdego urządzenia. Zgodnie z punktem 1.4 podpunktem 5 załącznika nr 1B do SWZ_SOPZ Część 2, Zamawiający podkreśla że Wykonawca musi się liczyć z ewentualnością poniesienia dodatkowych kosztów.

Pytanie nr 5

Ogólne wymagania dot. MLD - pkt 13. (str. 45.)

Na czym ma polegać synchronizacja systemu z automatycznym systemem obsługi biobanku ? Czy automatyczny system obsługi biobanku posiada odpowiednie interfejsy i są one udokumentowane ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że synchronizacja systemu z automatycznym systemem obsługi biobanku polegać ma na skoordynowaniu w czasie, pracy systemu z pracą automatycznego systemu obsługi biobanku oraz ujednoliceniu danych celem dalszej obróbki. Obecny system obsługi biobanku nie ma interfejsów.

Pytanie nr 6

Moduł obsługi etapów procesów – MLD  - pkt. 8 i 21.

Czy na potrzeby Statystyki Kontroli Jakości MLD urządzenia pozwolą na pobranie danych by można było przygotować krzywe kalibracyjne, kontrole w układzie danych liczbowych i wykresów Levey-Jenningsa ? Jaka jest postać tych danych ( pliki txt, csv, xml ? ) jak można je pobrać z urządzeń ( LAN, USB, RS232 ), jaki jest protokół komunikacji ?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że w celu uzyskania szczegółowej charakterystyki każdego z urządzeń, uzyskania informacji dotyczących możliwości pobrania danach aby przygotować krzywe kalibracyjne, kontrole w układzie danych liczbowych i wykresów Levey-Jenningsa jak również otrzymania informacji dotyczących postaci danych, sposobu ich pobrania z urządzeń i protokołu komunikacji należy zwrócić się do producenta lub polskiego dystrybutora każdego urządzenia.

Pytanie nr 7

Monitoring środowiska - ewidencja i powiadamianie

Czy zamawiający posiada / korzysta z bramki SMS ? Czy wystarczające będzie powiadamianie za pomocą email ?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że nie posiada bramki SMS.  Zamawiający informuje że nie jest wystraczające jedynie powiadamianie za pomocą wiadomości email. Powiadamianie powinno być w formie SMS/mail – dokładne wartości zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 8

Licencje do Medycznego Systemu Informatycznego – licencje podanych modułów mają być bezterminowe, proszę o doprecyzowanie, ile użytkowników będzie zalogowanych jednocześnie do systemu (chodzi o użytkowników aktywnie działających w systemie, przy założeniu, że ilość użytkowników, których można zarejestrować w systemie jest nieograniczona).

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że ilość użytkowników jaka będzie zalogowana jednocześnie do systemu wynosi 12.

Pytanie nr 9

Proszę o doprecyzowanie jakie integracje sprzętowo/systemowe Państwo przewidują?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że integracje sprzętowo/systemowe należy rozumieć jako podłączenie wskazanych w dokumentacji SOPZ urządzeń do oferowanego oprogramowania MSI.

Pytanie nr 10

Rozważamy wzięcie udziału w przetargu DPI.272.11.12.2021.

W związku z tym prosiłbym o sprecyzowanie czy przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych do dokumentacji obejmuje także prawa autorskie do oprogramowania.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że w Dodatku nr 7A do SWZ – Projektowanie postanowienia umowy – Część 1, w par. 6 zostały określone zapisy dotyczące Dokumentacji, w tym majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych, natomiast w par. 15 i 16 zapisy dotyczące licencji, w tym uprawnienia przysługujące zamawiającemu do udzielonej licencji, oraz autorskich praw majątkowych do dedykowanego oprogramowania, jeżeli dostarczenie takiego oprogramowania będzie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

Natomiast w Dodatku nr 7B do – Projektowanie postanowienia umowy – Część 1, w par. 6 zostały określone zapisy dotyczące Dokumentacji, w tym majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych, a w par. 15 zapisy dotyczące licencji, w tym uprawnienia przysługujące zamawiającego do udzielonej licencji.

Pytanie nr 11

Czy opis dotyczący części 2 (03_Zalacznik_nr_1B_do_SWZ_SOPZ_Czesc_2) dotyczy w całości części 2 zamówienia? Wygląda na to, że duża część wymagań powtarza się zarówno w części 1 jak i części 2 zamówienia. Proszę o szczegółowe wskazanie co ma być wykonane w związku z realizacją części 2 zamówienia.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający stoi na stanowisku, że opis przedmiotu zamówienia precyzyjnie definiuje zakres konieczny do realizacji. Zakres prac określony w Załączniku nr 1B do SWZ – SOPZ Część 2, musi zostać uwzględniony w ceny oferty oraz wykonany przez wykonawcę po podpisany umowy.

Pytanie nr 12

Czy moduł NGS ma być zintegrowany osobno z systemem laboratoryjnym Zamawiającego a osobno z Biobankiem? Czy Wykonawca części 2 będzie miał do wykonania jedną integrację czy dwie?

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1B do SWZ – SOPZ Część 2 rozdział II ust. II.1.5 poz. 1 tabeli Moduł NGS oprogramowanie do analizy danych NGS ma być zintegrowane z systemem Laboratoryjnym Zamawiającego oraz z Biobankiem.

Pytanie nr 13

Czy infrastruktura serwerowa ma być dostarczona również przez Wykonawcę części 2 przetargu?

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1B do SWZ – SOPZ Część 2 rozdział I ust. I.4, przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania dedykowanego NGS – część medyczna.

Pytanie nr 14

Co oznacza “System musi być dostosowany do struktury organizacyjnej Zamawiającego”? Jaka to struktura?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający wskazuje, że schemat struktury organizacyjnej dostępny jest do pobrania na stronie zamawiającego https://rcnt.pl/index.php/struktura-rcnt/

Pytanie nr 15

Czy jest określona lista modułów dotycząca punktu II.1.4 3: “System musi być zintegrowany, przez co rozumie się zintegrowaną pracę wszystkich systemów/modułów w oparciu o swobodną, automatyczną wymienialność danych pomiędzy elementami (modułami) systemu”?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie określa architektury zamawianego systemu. Oczekiwaniem zamawiającego jest tylko zapewnienie , że dane przetwarzane w dostarczanym systemie będą dostępne z każdego miejsca systemu (lub jego podsystemów, modułów itp.) bez konieczności dokonywania dodatkowych prac programistycznych lub administratorskich.

Pytanie nr 16

Czy punkt II.1.4. 8 również dotyczy części 2. zamówienia: “System musi mieć możliwość utrzymania następujących przedmiotowych zbiorów słownikowych przez administratora: jednostek i personelu medycznego, katalogów badań, katalogu odczynników, cenników, statusu próbki, przyczyn dyskwalifikacji, miejsca zamrożenia próbki (rodzaj zbiornika), metod preparatyki osób preparujących, płci, grup krwi, rodzaj materiału w Biobanku, rodzaj porodu, status HLA”.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1B do SWZ ust. II.1.4 pkt 8.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.