

**Regionalne Centrum  
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45  
26-060 Chęciny  
tel. (41) 343 40 50  
faks (41) 307 44 76  
www.rcnt.pl  
[sekretariat@rcnt.pl](mailto:sekretariat@rcnt.pl)

Podzamcze, 05.04.2022 r.



**Wszyscy uczestnicy postępowania**

***Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji DZP.III.272.1.5.2022r. pn. ”Dostawa materiałów zużywalnych i środków do dezynfekcji na cele Biobanku, Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz Publicznego Banku Komórek Macierzystych.”***

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz modyfikacja treści SWZ**

**I.** Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z wpłynięciem pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, przekazuje i treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Dotyczy Zadania IX, pozycja nr 2 i 3: Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączania do każdej dostawy certyfikatu jakości. W przypadku testów chemicznych producenci wystawiają dokumenty jednorazowo dla całej produkcji w postaci Deklaracji Zgodności, a nie dla każdej serii jak w przypadku testów biologicznych, gdzie poszczególne serie mogą się od siebie nieznacznie różnić.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyrażą zgodę na dostarczenie jednorazowo dla całej produkcji w postaci Deklaracji Zgodności dla pozycji 2 i 3 Zadania IX.**

**Pytanie 2**

Dotyczy wzoru umowy §9, ust.1, punkt 1 i 2a: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych kar umownych poprzez naliczanie ich od wartości brutto dostawy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy §9, ust.2, punkt b-d: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do 1% wartości brutto dostawy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji od 1 do 5 oraz 9 w Zadaniu IV. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów**.

**Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1, 2, 9, 10 w Zadaniu VII. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów**.

**Pytanie 6**

Zadanie VI, Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,6-7,8,11,19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów**.

**Pytanie 7**

zadanie VI, poz. 1Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

zadanie VI,poz. 1Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt.**

**Pytanie 8**

zadanie VI, poz. 6-7 czy zamawiający dopuszcza kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza kompresy z brzegiem podwijanym z dwóch stron.**

**Pytanie 9**

zadanie VI, poz. 8 czy zamawiający oczekuje kompresy o wymiarze 10 cm x 10 cm, a w  załączniku z asortymentem wkradł się błąd  w postaci jednostki podanej w mm?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.kompresów w opakowaniu papierowym,  z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje kompresów o wymiarze 10 cm x 10 cm. Zamawiający wyraża zgodę na wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. kompresów w opakowaniu papierowym. Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 10**

zadanie VI, poz. 11 czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny , nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny. Zamawiający dopuszcza opakowania po 10 szt**.

**Pytanie 11**

zadanie VI, poz. 19Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań po 50 szt.**

**Pytanie 12**

**Zadanie VI, poz. 1, 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyrażą zgodę.**

**Pytanie 13**

**Zadanie VI, poz. 6** – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm, a nie mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm. Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 14**

**Zadanie VI, poz. 7** – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 5 x 5 cm, a nie mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 5 x 5 cm. Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 15**

**Zadanie VI, poz. 6**  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt lub a’3 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt lub a’3 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pytanie 16**

**Zadanie VI, poz. 7**  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pytanie 17**

**Zadanie VI, poz. 8** – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm, a nie mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 18**

**Zadanie VI, poz. 9** – Czy Zamawiający dopuści rękaw 300x80x100m spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza rękaw 300x80x100m spełniający pozostałe wymagania SWZ.**

**Pytanie 19**

**Zadanie VI, poz. 9** – Czy Zamawiający dopuści rękaw 400x60x100m spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza rękaw 400x60x100m spełniający pozostałe wymagania SWZ.**

**Pytanie 20**

**Zadanie VI, poz. 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości.**

**Pytanie 21**

**Zadanie VI, poz. 15** – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za rolkę worków czy pojedynczy worek?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wycenę za rolkę worków.**

**Pytanie 22**

**Zadanie VI, poz. 19** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości.**

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 14 tygodni od podpisania umowy? Wzmożone zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne do diagnostyki covidowej, a także fakt, iż magazyny producenta znajdują się zagranica, może powodować wydłużenie terminu dostawy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 14 tygodni.**

**Pytanie 24**

Czy ze względu na utrudniony ruch graniczny spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy dzień opóźnienia **Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu VII materiałów zużywalnych które zgodnie z nową dyrektywą unijną nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazał w treści SWZ Rozdział VII pkt 6) jakie dokumenty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału.**

**„6) Właściwe dokumenty potwierdzające iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r, (Dz. U. 2020r., poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE/ deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub w przypadku wyrobów nie medycznych stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy - wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem którego zadania dotyczy”**

**Pytanie 26**

Czy w poz. 3, 4 i 5 zadania VII zamawiający dopuści końcówki pakowane w wymienne tacki zamiast w pudełkach? Ilość końcówek w jednym opakowaniu w wymiennych tackach wynosi 10x96szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na końcówki pakowane w wymienne tacki zamiast w pudełkach.**

**Pytanie 27**

Czy wskazana ilość 500 w poz. 3,4, 5  zadania VII dotyczy pojedynczego opakowania zbiorowego (z reguły 10x96szt.) czy pojedynczego pudełka/opakowania(96szt) końcówek?

**Odpowiedź:**

**Wskazana ilość dotyczy pojedynczego pudełka/opakowanie (96 szt.) końcówek.**

**Pytanie 28**

Czy w pozycjach 6, 7 i 8 zadania VII zamawiający wskazując ilość ma na myśli pojedyncze pudełko po 96szt czy zbiorowe opakowanie, które ma w sobie 10 pudełek po 96szt końcówek?

**Odpowiedź:**

**Wskazana ilość dotyczy pojedynczego pudełka/opakowanie (96 szt.) końcówek.**

**Pytanie 29**

Chciałabym dopytać o zadanie IV, w pozycjach 1 i 9 dotyczące sprawy DZP-III.272.1.5.2022, widnieje ten sam produkt i ta sama ilość, czy jest to pomyłka czy jest to stan faktyczny Państwa zapotrzebowania?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.**

**Pytanie 30**

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu - koncentratu o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Norowirus, , Vacciniawirus, Rotawirus, Adenowirus) spełniającego pozostałe wymagania SWZ?
2. Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu - koncentratu na bazie etanolu wykazującego działanie wobec B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) potwierdzone badaniami zgodnymi z normami europejskimi przez niezależne laboratorium o działaniu przedłużonym, gotowy do uzycia , butelka z atomizerem 250 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?
3. Poz. 3 – Prosimy o precyzyjne określenie zapotrzebowania np. w Litrach. Wskazanie 70 szt. po ok. 350 ml powoduje, że złożone ofert będą nieporównywalne, gdyż taki zapis daje możliwość złożenia oferty z preparatami konfekcjonowanymi w op. np. 300 ml, 400 ml itp., co sumarycznie daje nieporównywalna ilość preparatów.
4. Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SWZ konfekcjonowanego w op. 2 kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
5. Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego działanie wobec bakterii, drożdży, wirusów (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia, Rota) w 5 min., grzyby , prątki gruźlicy – 15 min., S (C. difficile -10 min., B. subtilis – 30 min.) spełniający pozostałe wymagania SWZ?

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.**

**Pytanie 32**

Dotyczy zadania nr IX poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych spełniających zapisy SWZ pakowanych po 250 szt. perforowanych w połowie pasków testowych, co daje w opakowaniu 2x 250 szt., czyli 500 szt. testów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na pakowanie po 250 szt.**

**II.** Zamawiający Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ:

1. W załączniku Nr 7 wzór umowy § 9 Kary umowne Zamawiający zmienia zapisy ust. 1 pkt 2) b, c, d, przez co § 9 Kary umowne ust. 1 pkt 2) b, c, d, otrzymuje brzmienie:

**Treść przed modyfikacją:**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
   1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w **§ 10**  - w wysokości **10%**

z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
   1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
   2. za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **100,00 zł** licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
   3. za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **100,00 zł** licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
   4. w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru

z krótszym okresem przydatności do użycia określonym w § 3 ust. 3, każdorazowo w wysokości  **100,00 zł** za stwierdzone uchybienie.

**Treść po modyfikacji:**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
   1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w **§ 10**  - w wysokości **10%**

z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
   1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
   2. za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **0,3 %** licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
   3. za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **0,2 %** licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
   4. w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru

z krótszym okresem przydatności do użycia określonym w § 3 ust. 3, każdorazowo w wysokości **0,3 %**  za stwierdzone uchybienie.

1. W załączniku nr 2 Formularz ofertowy Zamawiający dokonuje zmiany w Zadaniu VI poz. 6, 7, 8. przez co Załącznik nr 2 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie:

**Treść przed modyfikacją:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Stawka VAT*⃰ ⃰*** | **Ilość x cena jednostkowa brutto** | **Producent/numer katalogowy/deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie\*** |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 **mm,** pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 **mm,** pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 **mm** | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |

**Treść po modyfikacji:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Stawka VAT*⃰ ⃰*** | **Ilość x cena jednostkowa brutto** | **Producent/numer katalogowy/deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie\*** |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 **cm cm,** pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 **cm cm,** pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 **cm cm** | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |

1. W załączniku nr 2 Formularz ofertowy Zamawiający dokonuje zmiany w Zadaniu IV poprzez usuniecie pozycji 9, przez co Załącznik nr 2 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie:

**Treść przed modyfikacją:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Stawka VAT***⃰ ⃰* | **Ilość x cena jednostkowa brutto** | **Producent/numer katalogowy/ deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie\*** |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |

**Treść po modyfikacji:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Stawka VAT***⃰ ⃰* | **Ilość x cena jednostkowa brutto** | **Producent/numer katalogowy/ deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie\*** |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |

1. W Załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji w Zadaniu VI poz. 6, 7, 8 przez co Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

**Treść przed modyfikacją:**

Zadanie VI Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 mm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 mm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 mm | Szt. | 25 000 |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Strzykawki sterylne 10 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Włókninowy przylepiec hipoalergiczny ogólnego zastosowania dł. ok.9,1m szer. ok. 1,25cm | Op. | 40 |

**Treść po modyfikacją:**

Zadanie VI Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 cmcm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 cmcm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 cmcm | Szt. | 25 000 |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Strzykawki sterylne 10 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Włókninowy przylepiec hipoalergiczny ogólnego zastosowania dł. ok.9,1m szer. ok. 1,25cm | Op. | 40 |

1. W Załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji w Zadaniu IV poprzez usuniecie pozycji 9, przez co Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

**Treść przed modyfikacją:**

Zadanie IV Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |

**Treść po modyfikacji:**

Zadanie IV Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |

1. Zmianę w treści SWZ poprzez zmianę treści rozdziału:

**- XIII ust 1, który otrzymuje brzmienie:**

#### Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia: 10.05.2022 r.

**- XVII ust 3, który otrzymuje brzmienie:**

3.Termin złożenia oferty: do dnia **11.04.2022r.** do godz. **10:00.**

**- XVIII ust 3, który otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **11.04.2022r. o godz. 10:30.**

Treść Załącznika nr 7- wzór umowy otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Treść Załącznika nr 2 formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 2 do niniejszej modyfikacji.

Treść Załącznika nr 1 OPZ otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 3 do niniejszej modyfikacji. Treść SWZ otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 4 do niniejszej modyfikacji.

Załączniki:

1. Załącznik nr - 1 wzór umowy,

2. Załącznik nr - 2 formularz ofertowy,

3. Załącznik nr - 3 OPZ,

4. Załącznik nr - 4 SWZ.