Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl

Podzamcze, 05.04.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji DZP.III.272.1.5.2022r. pn. ”Dostawa materiałów zużywalnych i środków do dezynfekcji na cele Biobanku, Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz Publicznego Banku Komórek Macierzystych.”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz modyfikacja treści SWZ

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z wpłynięciem pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, przekazuje i treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania IX, pozycja nr 2 i 3: Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączania do każdej dostawy certyfikatu jakości. W przypadku testów chemicznych producenci wystawiają dokumenty jednorazowo dla całej produkcji w postaci Deklaracji Zgodności, a nie dla każdej serii jak w przypadku testów biologicznych, gdzie poszczególne serie mogą się od siebie nieznacznie różnić.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę na dostarczenie jednorazowo dla całej produkcji w postaci Deklaracji Zgodności dla pozycji 2 i 3 Zadania IX.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy §9, ust.1, punkt 1 i 2a: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych kar umownych poprzez naliczanie ich od wartości brutto dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy §9, ust.2, punkt b-d: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do 1% wartości brutto dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji od 1 do 5 oraz 9 w Zadaniu IV. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1, 2, 9, 10 w Zadaniu VII. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów.

Pytanie 6

Zadanie VI, Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,6-7,8,11,19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wraża zgody na wydzielenie osobnych pakietów.

Pytanie 7

zadanie VI, poz. 1Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

zadanie VI,poz. 1Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt.

Pytanie 8

zadanie VI, poz. 6-7  czy zamawiający dopuszcza kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kompresy z brzegiem podwijanym z dwóch stron.

Pytanie 9

zadanie VI, poz. 8 czy zamawiający oczekuje kompresy o wymiarze 10 cm x 10 cm, a w  załączniku z asortymentem wkradł się błąd  w postaci jednostki podanej w mm?

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.kompresów w opakowaniu papierowym,  z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje kompresów o wymiarze 10 cm x 10 cm. Zamawiający wyraża zgodę na wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. kompresów w opakowaniu papierowym. Zamawiający  dokonuje modyfikacji w  przedmiotowym zakresie.

Pytanie 10

zadanie VI, poz. 11 czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny , nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny. Zamawiający dopuszcza opakowania po 10 szt.

Pytanie 11

zadanie VI, poz. 19 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań po 50 szt.

Pytanie 12

Zadanie VI, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie 13

Zadanie VI, poz. 6 – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm, a nie mm?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm. Zamawiający  dokonuje modyfikacji w  przedmiotowym zakresie.

Pytanie 14

Zadanie VI, poz. 7 – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 5 x 5 cm, a nie mm?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 5 x 5 cm. Zamawiający  dokonuje modyfikacji w  przedmiotowym zakresie.

Pytanie 15

Zadanie VI, poz. 6  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt lub a’3 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt lub a’3 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 16

Zadanie VI, poz. 7  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za saszetkę a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 17

Zadanie VI, poz. 8 – Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm, a nie mm?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli kompresy w rozmiarze 10 x 10 cm Zamawiający  dokonuje modyfikacji w  przedmiotowym zakresie.

Pytanie 18

Zadanie VI, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści rękaw 300x80x100m spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękaw 300x80x100m spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Pytanie 19

Zadanie VI, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści rękaw 400x60x100m spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękaw 400x60x100m spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Pytanie 20

Zadanie VI, poz. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości.

Pytanie 21

Zadanie VI, poz. 15 – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za rolkę worków czy pojedynczy worek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za rolkę worków.

Pytanie 22

Zadanie VI, poz. 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem Zamawianych ilości.

Pytanie 23

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 14 tygodni od podpisania umowy? Wzmożone zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne do diagnostyki covidowej, a także fakt, iż magazyny producenta znajdują się zagranica, może powodować wydłużenie terminu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 14 tygodni.

Pytanie 24

Czy ze względu na utrudniony ruch graniczny spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy dzień opóźnienia Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu VII materiałów zużywalnych które zgodnie z nową dyrektywą unijną nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w treści SWZ Rozdział VII pkt 6) jakie dokumenty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału.

## „6)  Właściwe dokumenty potwierdzające iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r, (Dz. U. 2020r., poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE/ deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub w przypadku wyrobów nie medycznych stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy - wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem którego zadania dotyczy”

Pytanie 26

Czy w poz. 3, 4 i 5 zadania VII zamawiający dopuści końcówki pakowane w wymienne tacki zamiast w pudełkach? Ilość końcówek w jednym opakowaniu w wymiennych tackach wynosi 10x96szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na końcówki pakowane w wymienne tacki zamiast w pudełkach.

Pytanie 27

Czy wskazana ilość 500 w poz. 3,4, 5  zadania VII dotyczy pojedynczego opakowania zbiorowego (z reguły 10x96szt.) czy pojedynczego pudełka/opakowania(96szt) końcówek?

Odpowiedź:

Wskazana ilość dotyczy pojedynczego pudełka/opakowanie (96 szt.) końcówek.

Pytanie 28

Czy w pozycjach 6, 7 i 8 zadania VII zamawiający wskazując ilość ma na myśli pojedyncze pudełko po 96szt czy zbiorowe opakowanie, które ma w sobie 10 pudełek po 96szt końcówek?

Odpowiedź:

Wskazana ilość dotyczy pojedynczego pudełka/opakowanie (96 szt.) końcówek.

Pytanie 29

Chciałabym dopytać o zadanie IV, w pozycjach 1 i 9 dotyczące sprawy DZP-III.272.1.5.2022, widnieje ten sam produkt i ta sama ilość, czy jest to pomyłka czy jest to stan faktyczny Państwa zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 30

- Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu - koncentratu o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Norowirus, , Vacciniawirus, Rotawirus, Adenowirus)  spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

- Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu - koncentratu na bazie etanolu wykazującego działanie wobec B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) potwierdzone badaniami zgodnymi z normami europejskimi przez niezależne laboratorium o działaniu przedłużonym, gotowy do uzycia , butelka z atomizerem 250 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania,  spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

- Poz. 3 – Prosimy o precyzyjne określenie zapotrzebowania np. w Litrach. Wskazanie 70 szt. po ok. 350 ml powoduje, że złożone ofert będą nieporównywalne, gdyż taki zapis daje możliwość złożenia oferty z preparatami konfekcjonowanymi w op. np. 300 ml, 400 ml itp., co sumarycznie daje nieporównywalna ilość preparatów.

- Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SWZ konfekcjonowanego w op. 2 kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

- Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego działanie wobec bakterii, drożdży, wirusów (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia, Rota) w 5 min., grzyby , prątki  gruźlicy – 15 min., S (C. difficile -10 min., B. subtilis – 30 min.) spełniający pozostałe wymagania SWZ?

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga  certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Pytanie 32

Dotyczy zadania nr IX poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych spełniających zapisy SWZ pakowanych po 250 szt. perforowanych w połowie pasków testowych, co daje w opakowaniu 2x 250 szt., czyli 500 szt. testów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na pakowanie po 250 szt.

II. Zamawiający Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ:

- W załączniku Nr 7 wzór umowy § 9 Kary umowne Zamawiający zmienia zapisy ust. 1 pkt 2) b, c, d, przez co § 9 Kary umowne ust. 1 pkt 2) b, c, d, otrzymuje brzmienie:

Treść przed modyfikacją:

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10  - w wysokości 10%

z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

  - za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

  - za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł  licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

  - w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru

z krótszym okresem przydatności do użycia określonym w § 3 ust. 3, każdorazowo w wysokości   100,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Treść po modyfikacji:

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10  - w wysokości 10%

z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

  - za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,3 % licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

  - za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,2 %  licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

  - w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru

z krótszym okresem przydatności do użycia określonym w § 3 ust. 3, każdorazowo w wysokości 0,3 %  za stwierdzone uchybienie.

- W załączniku nr 2 Formularz ofertowy Zamawiający dokonuje zmiany w Zadaniu VI poz. 6, 7, 8. przez co Załącznik nr 2 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie:

Treść przed modyfikacją:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT⃰ ⃰ | Ilość x cena jednostkowa brutto | Producent/numer katalogowy/deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 mm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 mm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 mm | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |

Treść po modyfikacji:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT⃰ ⃰ | Ilość x cena jednostkowa brutto | Producent/numer katalogowy/deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 cm cm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 cm cm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 cm cm | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |

- W załączniku nr 2 Formularz ofertowy Zamawiający dokonuje zmiany w Zadaniu IV  poprzez usuniecie pozycji 9, przez co Załącznik nr 2 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie:

Treść przed modyfikacją:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT⃰ ⃰ | Ilość x cena jednostkowa brutto | Producent/numer katalogowy/ deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |

Treść po modyfikacji:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT⃰ ⃰ | Ilość x cena jednostkowa brutto | Producent/numer katalogowy/ deklaracja i/lub certyfikat/lub oświadczenie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |

- W Załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje  modyfikacji  w Zadaniu VI poz. 6, 7, 8 przez co Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

Treść przed modyfikacją:

Zadanie VI Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 mm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 mm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 mm | Szt. | 25 000 |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Strzykawki sterylne 10 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Włókninowy przylepiec hipoalergiczny ogólnego zastosowania dł. ok.9,1m szer. ok. 1,25cm | Op. | 40 |

Treść po modyfikacją:

Zadanie VI Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Flizelinowe ochraniacze na obuwie (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 ochraniacz) | Szt. | 8 000 |
|  | Flizelinowe czepki (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 czepek) | Szt. | 1 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe M (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe S (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 10 000 |
|  | Diagnostyczne rękawice nitrylowe bezpudrowe L (w rozumieniu Zamawiającego 1 sztuka = 1 rękawiczka) | Szt. | 5 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 10x10 cmcm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 9 000 |
|  | Kompresy z gazy opatrunkowej, jałowe, z zawijanymi krawędziami, 5x5 cmcm, pakowane po 2 lub 3 kompresy w blistrze/saszetce (W rozumieniu Zamawiającego 1 sztukę stanowi pojedynczy kompres - np. w przypadku kompresów pakowanych po 2 w saszetce, jedna saszetka stanowi 2 sztuki) | Szt. | 10 000 |
|  | Kompresy z gazy niejałowe 10x10 cmcm | Szt. | 25 000 |
|  | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parą wodną z zakładką, wymiary 350mm x 80mm x 100m | rolka | 2 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 0,7 l | Szt. | 100 |
|  | Fartuchy flizelinowe rozmiar L | Szt. | 5 000 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 2 l | Szt. | 500 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne kolor czerwony, pojemność 20 l | Szt. | 1500 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 120 l | Szt. | 800 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 60 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 120 l | Szt. | 1000 |
|  | Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej LDPE na odpady medyczne, kolor żółty, pojemność 60 l | Szt. | 200 |
|  | Maska medyczna trzywarstwowa z gumką | Szt. | 2 500 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar XL | Szt. | 1 200 |
|  | Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej, przeciwpyłowej i przeciw chemikaliom. Szwy, kaptur i zamek błyskawiczny zabezpieczone dodatkowo taśmą. „Oddychająca” włóknina, spełniający normę EN 14 126 rozmiar M | Szt. | 2 500 |
|  | Staza do pobierania krwi. Wykonane zostały z materiału TPE (termoplastycznego elastomeru). Opaski jednorazowego użytku. Pakowane po 25 szt. | Op. | 80 |
|  | Igły sterylne 0,9 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 3 000 |
|  | Igły sterylne 1,2 mm pakowane pojedynczo | Szt. | 2 000 |
|  | Strzykawki sterylne 2 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 500 |
|  | Strzykawki sterylne 20 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 800 |
|  | Strzykawki sterylne 5 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Strzykawki sterylne 10 ml, 2-częściowe, o przezroczystym cylindrze z podziałką, pakowane pojedynczo | Szt. | 1 000 |
|  | Włókninowy przylepiec hipoalergiczny ogólnego zastosowania dł. ok.9,1m szer. ok. 1,25cm | Op. | 40 |

- W Załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje  modyfikacji  w Zadaniu IV  poprzez usuniecie pozycji 9, przez co Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Treść przed modyfikacją:

Zadanie IV Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |

Treść po modyfikacji:

Zadanie IV Dostawa jednorazowa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy dostawie dla każdego dostarczanego produktu w ramach niniejszego zadania certyfikat kontroli jakości, numer partii na certyfikacie musi być zgodny z numerem partii produkcyjnej dostarczonej do Zamawiającego.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 75 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Butelki do hodowli komórek adherentnych o powierzchni wzrostu 25 cm2. Butelki wyposażone w zakrętki z otworami i filtrem umożliwiającymi wymianę gazową i jednoczesną ochronę przed zanieczyszczeniem. Sterylne, wolne od DNaz oraz RNaz. | Szt. | 1000 |
|  | Sterylne sitko komórkowe o średnicy porów 100μm, pasujące do probówek typu falcon o pojemności 50 ml. | Szt. | 300 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 5 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Jednorazowa pipeta serologiczna o objętości 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. | Szt. | 5000 |
|  | Pęseta plastikowa sterylna, pakowana indywidualnie | Szt. | 500 |
|  | Jednorazowy skalpel chirurgiczny z plastikowym uchwytem, rozmiar 24 | Szt. | 500 |
|  | Skrobaki do komórek o długości 20-25 cm. Szerokość końcówki: 13mm. Odpowiednie do butelek hodowlanych 25 i 75 cm2, szalek o śr. 40-60 mm. Indywidualnie pakowane. Sterylne. Wolne od Dnaz i Rnaz. Ruchome ostrze/skrobaczka. | Szt. | 1500 |

- Zmianę w treści SWZ poprzez zmianę treści rozdziału:

- XIII ust 1, który otrzymuje brzmienie:

#### Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia: 10.05.2022 r.

- XVII ust 3, który otrzymuje brzmienie:

3.Termin złożenia oferty: do dnia 11.04.2022r. do godz. 10:00.

- XVIII ust 3, który otrzymuje brzmienie:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.04.2022r. o godz. 10:30.

Treść Załącznika nr 7- wzór umowy otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Treść Załącznika nr 2 formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 2 do niniejszej modyfikacji.

Treść Załącznika nr 1 OPZ otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 3 do niniejszej modyfikacji. Treść SWZ otrzymuje brzmienie jak treść Załącznika nr 4 do niniejszej modyfikacji.

Załączniki:

1. Załącznik nr - 1 wzór umowy,

2. Załącznik nr - 2 formularz ofertowy,

3. Załącznik nr - 3 OPZ,

4. Załącznik nr - 4 SWZ.