DZP.III.272.2.132.2022

**Zaproszenie do składania ofert**

*Procedura prowadzona z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu.*

**Przedmiot zamówienia finansowany w ramach projektu pn „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim.”**

Zamawiający Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zaprasza do złożenia oferty na **zakup zamrażarek i chłodziarek laboratoryjnych.**

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania:
**Zadanie I** Zamrażarki laboratoryjne pionowe 4 sztuki
**Zadanie II** Chłodziarki laboratoryjne pionowe 4 sztuki

**I. Przedmiot Zamówienia obejmuje:**

**Zadanie I Zamrażarki laboratoryjne pionowe 4 sztuki**

O następujących parametrach:

Zużycie energii w ciągu roku: 478 kWh/a

Pojemność użytkowa całkowita: ok. 284 l

Pojemność całkowita brutto: ok. 310 l

Czynnik chłodniczy: R 600a

System chłodzenia komory zamrażania: statyczna

Metoda rozmrażania: ręczne

Napięcie: 220-240 V ~

Częstotliwość: 50 Hz

Moc znamionowa: 1,5 A

Wymiary zewnętrzne (w/s/g): ok. 184 / 60,1 / 61,8 cm

Izolacja: 65- 77 mm

Ciężar: ok. 86,00 kg

Sterowanie: Sterowanie elektroniczne

Regulowany zakres temperatury: -9 °C do -30 °C

Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy

Awaria: Sygnał ostrzegawczy: optyczna i akustyczna

Alarm awarii zasilania: w przypadku powrotu zasilania

Maksymalna fluktuacja: 4,2 °C

Gradient: 6,9 °C

Materiał bocznych ścian: Stal

Kolor: Biała

Materiał drzwi/pokrywy: stal

Zamek: na wyposażeniu

Drzwi: samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi: zamiennie po prawej

Materiał pojemnika wewnętrznego: Tworzywo sztuczne w kolorze białym

Szuflady w zamrażarce: 8

Półki w komorze zamrażania: 8

Materiał półek: płyty parownika

Maksymalne obciążenie w zamrażarce: ok. 24 kg

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt drążkowy z mechaniką otwierania drzwi

**Gwarancja minimum 12 miesięcy**

Zamrażarki laboratoryjne testowane z procedurą przewidzianą w normie EN 60068-3 dotyczącą pomiaru stabilności temperatury. Obejmujące pomiar temperatury w dziewięciu różnych punktach wewnątrz urządzenia.

**Zadanie II** **Chłodziarki laboratoryjne pionowe 4 sztuki**

O następujących parametrach:

Zużycie energii w ciągu roku: 316 kWh/a

Pojemność użytkowa całkowita: ok. 344 l

Pojemność całkowita brutto: ok. 360 l

Czynnik chłodniczy: R 600a

System chłodzenia komory chłodniczej: dynamiczna

Metoda rozmrażania: automatyczna

Napięcie: 220-240 V ~

Częstotliwość: 50 Hz

Moc znamionowa: 1,5 A

Nośność półki w komorze chłodniczej: ok. 40 kg

wymiary zewnętrzne (w/s/g): ok. 184 / 60,1 / 61,8 cm

Izolacja: ok 40 mm

Ciężar: ok. 68,00 kg

Sterowanie: Sterowanie elektroniczne

Obsługa: przyciski

Zakres temperatury w komorze chłodniczej: od +3 °C do +16 °C

Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy

Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczna i akustyczna

Alarm awarii zasilania: w przypadku powrotu zasilania

Maksymalna fluktuacja: 5,1 °C

Gradient: 5,5 °C

Materiał bocznych ścian: Stal

Kolor: Biała

Materiał drzwi/pokrywy: stal

Zamek: na wyposażeniu

Drzwi: samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi: zamiennie po prawej

Materiał pojemnika wewnętrznego: Tworzywo sztuczne w kolorze białym

Półki w komorze chłodniczej: 6

z tego z regulacją wysokości: 5

Materiał półek, komora chłodnicza: szkło

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt drążkowy z mechaniką otwierania drzwi

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Chłodziarki laboratoryjne testowane z procedurą przewidzianą w normie EN 60068-3 dotyczącą pomiaru stabilności temperatury. Obejmujące pomiar temperatury w dziewięciu różnych punktach wewnątrz urządzenia.

**II. Wykaz Wymaganych dokumentów:**

**Formularz ofertowy**

1. Aktualny odpisz Krajowego Rejestru Sądowego lub Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile zachodzi taka potrzeba.
3. Opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z informacjami potwierdzającymi spełniane wymagań stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego produktu wskazanego
w opisie przedmiotu zamówienia.

**Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.**

**III. Planowany termin realizacji zamówienia:**

**Planowy termin dostawy do dnia 27.06.2022r.**

**IV. Kryterium Oceny Ofert**

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena - 100%

Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert. Za prawidłowo złożoną ofertę uważa się jedynie ofertę w ramach której w formularzu cenowym, tabela dotycząca danego zadania została uzupełniona kompletnie.

**V. Osoby upoważnione do kontaktu**

1. w sprawach procedury – Łukasz Mańkowski, Anna Kupis, tel. 41 343 40 50, e-mail: zamowienia@rcnt.pl
2. w sprawie **przedmiotu zamówienia** – Ilona Sychowska, tel. 663 542 120, e-mail: ilona.sychowska.pl

**VI. Termin związania z ofertą:**

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres min 30 dni. Bieg terminu związanego
z ofertą rozpoczyna się w dniu w którym upływa składanie ofert**.**

**VII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Oferty należy przesłać na adres mailowy **zamowienia@rcnt.pl** **jako skan podpisanych dokumentów do dnia 14. czerwca 2022r.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**VIII. Klauzula informacyjna RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne z siedzibą w Podzamczu: Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rcnt.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych.
4. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych.
6. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego posiada Pani/Pan prawa do:
8. na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9. na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
10. na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
12. Nie przysługuje Pani/Panu:
13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
15. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.*
16. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**IX.**  **Informacje Zamawiającego:**

Zamawiający zastrzega możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego postępowania.

………………………………………….

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy