Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis Wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana wykładziny |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0815-08 | Zerwanie cokołów przyściennych 46.58 | m m | 46.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.580 |
| 2 d.1 | KNNR 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 65.87 | m2 m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.870 |
| 3 d.1 | KNR-W 4- 01 0816-03 | Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie, szlifowanie-analogia. 65.87 | m2 m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.870 |
| 4 d.1 | KNR 7-11 0101-01 | Gruntowanie podłoży betonowych (grunt-impregnat żywiczny) 65.87 | m2 m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.870 |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 65.87 | m2 m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.870 |
| 6 d.1 | KNR-W 4- 01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie posadzek pod wykładziny rulonowe PCW 65.87 | m2 m2 | 65.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.870 |
| 7 d.1 | KNNR 2 1206-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowych powierzchnia pozioma 65,87 m2 + cokół 2,56 m2 65.87 + 2,56 | m2 m2 | 68.430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.430 |
| 8 d.1 | KNNR 2 1206-04 | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 46.58 | m m | 46.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.580 |