Kielce, dn. 06.03.2023 r.

Znak: OK-II.272.11.1.2023

**Dotyczy: przeglądu i konserwacji klimatyzatorów.**

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie w 2023 i 2024 r. przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego   
w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3.

Przeglądu i konserwacji należy dokonać 2 razy w roku (w miesiącach kwiecień i październik).

Wykaz urządzeń :

- centrala wentylacyjna REGO 1200 PE-R-EC-C3 firmy VENTIA - szt. 1,

- wentylatory TD 800/200 N – szt. 2,

- klimatyzatory VRF firmy FUJITSU – jednostki zewnętrzne i wewnętrzne - szt. 26,

- klimatyzatory firmy KAISAI – jednostki zewnętrzne i wewnętrzne – szt. 7.

Zakres przeglądu dla centrali wentylacyjnej (sala konferencyjna) i wentylatorów (pomieszczenia UPS):

1. wymiana filtrów powietrza centrali oraz wentylatorów,

2. sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy powietrznej,

3. sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów,

4. sprawdzenie i czyszczenie wymiennika odzysku ciepła,

5. sprawdzenie poprawności działania urządzeń.

Zakres przeglądu dla klimatyzacji:

1. czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych,
2. sprawdzenie odpływu kondensatu,
3. sprawdzenie stanu izolacji i połączeń elektrycznych,
4. czyszczenie jednostek zewnętrznych – skraplaczy,
5. sprawdzenie szczelności połączeń freonowych,
6. dezynfekcja urządzeń wewnętrznych,
7. sprawdzenie poprawności działania urządzeń.

Firma dokonująca przeglądu serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych powinna posiadać:

1. Certyfikat F-gazowy dla Przedsiębiorców,
2. personel posiadający Certyfikat F-gazowy.

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów zakupu

części zamiennych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania naprawy

urządzeń objętych niniejszą umową. Zakup określonych części zamiennych i materiałów

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy pokrycia kosztów zakupu.

**Kryteria oceny ofert:**

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena ofertowa 100%.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową i spełnia wymagania ujęte w zaproszeniu.

**Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

2. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności które mogę wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

3. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na dres email [Sebastian.Szwajnoch@sejmik.kielce.pl](mailto:Sebastian.Szwajnoch@sejmik.kielce.pl) do dnia 2023-03-14 do godz. 12:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2023-03-14 o godzinie 12:15,

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

VIII. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1 Artur Mazurkiewcz - tel. (41) 395-11-71

2 Sebastian Szwajnoch - tel. (41) 395-14-92

Z poważaniem

Krzysztof Randla

Z-ca Dyrektora Departamentu

Organizacyjnego i Kadr