Załącznik  nr 1

Do  Umowy /projekt

Wykaz urządzeń do przeglądów i konserwacji:

- centrala wentylacyjna REGO 1200 PE-R-EC-C3  firmy VENTIA -  szt. 1,

- wentylatory TD 800/200 N – szt. 2,

- klimatyzatory VRF firmy FUJITSU – jednostki zewnętrzne i  wewnętrzne – szt. 26,

- klimatyzatory firmy KAISAI - jednostki zewnętrzne i  wewnętrzne – szt. 7.

Zakres przeglądu i konserwacji dla centrali wentylacyjnej (sala konferencyjna) i wentylatorów (pomieszczenia UPS):

1.   wymiana filtrów powietrza centrali oraz wentylatorów

2.   sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy powietrznej

3.   sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów

4.   sprawdzenie i czyszczenie wymiennika odzysku ciepła

5.   sprawdzenie poprawności działania urządzeń

Zakres przeglądu i konserwacji dla klimatyzacji:

- czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych

- sprawdzenie odpływu kondensatu

- sprawdzenie stanu izolacji i połączeń elektrycznych

- czyszczenie jednostek zewnętrznych – skraplaczy

- sprawdzenie szczelności połączeń freonowych

- dezynfekcja urządzeń wewnętrznych

- sprawdzenie poprawności działania  urządzeń

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów zakupu

części zamiennych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania naprawy

urządzeń objętych niniejszą umową. Zakup określonych części zamiennych i materiałów

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy pokrycia kosztów zakupu.