Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego znajdującego się na lotnisku w Masłowie Pierwszym przy ulicy Jana Pawła II 9.

- Zakres wyceny powinien zawierać:

- inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku głównego, tzw. Budynku portowego na lotnisku w Masłowie;

- projekt termomodernizacji ścian zewnętrznych, fundamentów, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej - tj: docieplenie przegród budowlanych, docieplenie ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie, docieplenie ścian nadziemia; docieplenie stropodachu;

- projekt instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u (projekt techniczny pompy ciepła powinien zawierać obliczenia związane m.in. z zapotrzebowaniem budynku na ciepło do celów CO i CWU, doborem typu i mocy gruntowej pompy ciepła  (pozioma  lub pionowa – w zależności od warunków gruntowych; wymiana grzejników i instalacji c.o

- projekt wymiany oświetlenia na LED; tj aranżacja elewacji wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego;

- projekt instalacji fotowoltaicznej – powinien zawierać obliczenia związane m.in. z zapotrzebowaniem budynku na energię z uwzględnieniem zasilania pompy ciepła;  montażu paneli fotowoltaicznych w oparciu o model ekonomiczny obejmujący analizę wariantową instalacji fotowoltaicznej,

- audyt energetyczny;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót;

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz wykaz dokumentów i opracowań w ramach umowy:

- Audyt energetyczny powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1220) - 3 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF;

- Projekt wykonawczy dot. termomodernizacji, budowy instalacji c.o., wymiany ziemnego odcinka instalacji c.w.u. – 3 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF;

- Mapa sytuacyjna wysokościowa przygotowania w/w dokumentacji,

- Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) – 2 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF;

- Przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) – 2 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) - 2 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową i inne dokumenty w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, standardami, oraz instrukcją geodezyjną po przeprowadzeniu niezbędnych uzgodnień.

- Projektant zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień oraz wyjaśnienia wątpliwości na etapie przetargu na realizację robót budowlanych będących wynikiem powstałej na podstawie tej umowy dokumentacji.

- Przedmiot umowy należy opracować w wersji papierowej w ilościach jw. oraz w wersji elektronicznej.

- Dane charakteryzujące obiekt: Budynek administracyjny/portowy

Dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa- 289,4  m2

Powierzchnia zabudowy- 373,0 m2

Budynek dwukondygnacyjny, oddany do użytku około 1970 roku, w części podpiwniczony 
o konstrukcji murowanej z cegły, grubość ścina 50 cm z tynkiem dwustronnym, stropy żelbetowe wylewane na mokro otynkowane, dach- stropodach wylewany, żelbetowy pokryty papą termo- zgrzewalną, nadproża i gzymsy wylewane żelbetowe, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, posiada przyłącze energetyczne, wyposażony jest w instalacje elektryczną, kanalizacyjną, teletechniczną.