Załącznik Nr 2

Wykaz pomocy dydaktycznych na kierunek technik sterylizacji medycznej

- Wózek do arkuszy papieru 1100x450x1000mm – 1 szt

- Zgrzewarka rolkowa RS 120A – 1 szt

- Metkownica trzyrzędowa – etykiety 29x28 – 1 szt

- Etykiety 26x25 samoprzylepne ze wskaźnikiem  (500 szt w rolce) – 2 rolki

- Rękaw 3 P papierowo – foliowe 50 mmx200 m – 2 rolki

- Torba papierowo – foliowa – 3 wskazniki 75x230 – 2 op (1800 szt w opakowaniu)

- Papier krepowy biały 400x400 (500 szt w opakowaniu) – 2 op

- Taca 270x200x60 mm boki perforowane, płaskie dno – 1 szt

- Pokrywa 270x200 mm płaskie dno – 1 szt

- Taca 480x240x50 mm siatka, dno i boki z siatki drucianej ze stali nierdzewnej – 1 szt

- Kosz sterylizacyjny 575x280x135  mm ze stali nierdzewnej – 1 szt

- Fartuch z włókniny 36 g/m2 jednorazowy – 1 op (100 szt w opakowaniu)

- Lampa LED-10W z soczewką śr 150 mm (lampa stołowa z ruchomym ramieniem) – 1 szt

- Obcinarka do rękawów o dł. 900 mm do powieszenia na ścianie – 1 szt

- Komplet nóżek do obcinarek – 1 kpl

- Test wsadu 7 min -134 st. – 1 op (100 szt w opakowaniu)

- Wskaźnik typu 6 134 stC/ 4 min – 1 op (250 szt w opakowaniu)

- Wskaźnik samoprzylepny typu 6 134 stC /3,5 min   1 op (250 szt w opakowaniu)

- Wskaźnik samoprzylepny typu 6 134 stC /7 min   1 op (250 szt w opakowaniu)

- Wskaźnik wykrywania pozostałości białka na powierzchni  - 1 op (25 fiolek w opakowaniu)

- SCB 50 papier miękki niebieski 500x500 – 1 op (500 szt  w opakowaniu)

Oświadczam, że oferta cenowa została przygotowana zgodnie z w/w wykazem.

Podpis Wykonawcy