Załącznik Nr 2

**Wykaz pomocy dydaktycznych na kierunek technik sterylizacji medycznej**

1. Wózek do arkuszy papieru 1100x450x1000mm – 1 szt
2. Zgrzewarka rolkowa RS 120A – 1 szt
3. Metkownica trzyrzędowa – etykiety 29x28 – 1 szt
4. Etykiety 26x25 samoprzylepne ze wskaźnikiem (500 szt w rolce) – 2 rolki
5. Rękaw 3 P papierowo – foliowe 50 mmx200 m – 2 rolki
6. Torba papierowo – foliowa – 3 wskazniki 75x230 – 2 op (1800 szt w opakowaniu)
7. Papier krepowy biały 400x400 (500 szt w opakowaniu) – 2 op
8. Taca 270x200x60 mm boki perforowane, płaskie dno – 1 szt
9. Pokrywa 270x200 mm płaskie dno – 1 szt
10. Taca 480x240x50 mm siatka, dno i boki z siatki drucianej ze stali nierdzewnej – 1 szt
11. Kosz sterylizacyjny 575x280x135 mm ze stali nierdzewnej – 1 szt
12. Fartuch z włókniny 36 g/m2 jednorazowy – 1 op (100 szt w opakowaniu)
13. Lampa LED-10W z soczewką śr 150 mm (lampa stołowa z ruchomym ramieniem) – 1 szt
14. Obcinarka do rękawów o dł. 900 mm do powieszenia na ścianie – 1 szt
15. Komplet nóżek do obcinarek – 1 kpl
16. Test wsadu 7 min -134 st. – 1 op (100 szt w opakowaniu)
17. Wskaźnik typu 6 134 stC/ 4 min – 1 op (250 szt w opakowaniu)
18. Wskaźnik samoprzylepny typu 6 134 stC /3,5 min 1 op (250 szt w opakowaniu)
19. Wskaźnik samoprzylepny typu 6 134 stC /7 min 1 op (250 szt w opakowaniu)
20. Wskaźnik wykrywania pozostałości białka na powierzchni - 1 op (25 fiolek w opakowaniu)
21. SCB 50 papier miękki niebieski 500x500 – 1 op (500 szt w opakowaniu)

**Oświadczam, że oferta cenowa została przygotowana zgodnie z w/w wykazem.**

Podpis Wykonawcy